| Чтобы подключить новый жилой дом (гараж), увеличить мощность на существующий, переделать подключение с однофазного ввода на трехфазный (с 220 В на 380 В) с мощностью до 15 кВт включительно Вам нужно: - Подать заявление на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ИЭСК» по форме №1А с приложением требуемых документов (документов, подтверждающих право собственности или иное, предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства, план расположения объекта) в Сервисный центр ООО «ИЭСБК». - Получить копию Вашего заявления с регистрацией (входящий номер заявления) у специалиста Сервисного центра, ведущего прием заявлений. - Заявление рассматривается в течении 15 календарных дней со дня регистрации в Сервисном центре. - По готовности проекта Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ИЭСК» (Договора) Вы будете оповещены об этом по контактам (телефонам), указанным Вами в заявлении. - Прийти в Сервисный центр. Получить проект Договора. Подписать проект Договора в течении 30 календарных дней с даты получения. Вместе с Договором выдаются технические условия и счет на оплату. В случае несогласия с представленным ОАО «ИЭСК» проектом договора Вы вправе в течении 30 дней со дня получения проекта Договора направить ОАО «ИЭСК» мотивированный отказ от подписания проекта Договора с предложением об изменении предоставленного проекта Договора (заявление об этом необходимо подать в Сервисный центр). В случае ненаправления подписанного проекта Договора (возвращения в СЦ) либо мотивированного отказа от его подписания поданная Вами заявка аннулируется (через 60 дней со дня получения Вами проекта Договора), после чего Вы вправе повторно обратиться в Сервисный центр с новой заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ИЭСК». - Оплатить денежные средства по счету, который прилагается к Договору, в кассе нашего офиса или любом отделении Сбербанка РФ (в кассах, через терминалы, через систему Сбербанк ОнЛ@йн) в течении 15 дней со дня подписи Вами Договора [согласно п.11 Договора]. В случае неоплаты в указанный срок ОАО «ИЭСК» вправе выставить Вам претензию с выплатой неустойки [согласно п.17 Договора]. - Выполнить п.11 технических условий (приложены к Договору) с Вашей стороны согласно с требований действующего законодательства РФ и требованиями нормативно-технических документов (Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации): - Смонтировать снаружи дома (гаража) или на подставной опоре (если требуется установка подставной опоры по техническим условиям) на высоте не менее 2,5 метра кронштейн (арматуру) для крепления провода СИП (по возможности ближе всего к опоре электропередач (электрическому столбу) от которой будет подключен Ваш жилой дом, гараж). | - Смонтировать энергопринимающее устройство (установить электрический щит с автоматическими выключателями и прибором учета (счетчиком электрической энергии) [если установка счетчика определена техническими условиями], - Смонтировать перед прибором учета вводной автоматический выключатель с возможностью опломбировки согласно п. 7.1.64 ПУЭ. - Смонтировать кабельную линию от электрического щита до смонтированного кронштейна для крепления провода (если кабель алюминиевый – то сечением не менее 16 мм2) или смонтировать/подготовить линию проводом СИП от электрического щита до опоры электропередач (ВЛ-0,4 кВ) [как это определено в п. 11 технических условий] - Рекомендуется монтаж повторного заземления (контур заземления) с выводом на электрический щит (согласно главы 1.7 Правил устройства электроустановок). - Смонтировать внутреннюю электрическую проводку, если это необходимо (согласно главы 7.1 Правил устройства электроустановок). - Выполнить другие мероприятия, предусмотренные техническими условиями. - Выполнить однолинейную схему электроснабжения, с указанием смонтированного оборудования (Согласно п.18 в) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных ПП РФ от 27.12.2004 №861) - Прийти в Сервисный центр. Подать заявление (уведомление о выполнении технических условий) по форме №2 с приложением требуемых документов (однолинейной схемы, документов на прибор учета электроэнергии) в Сервисный центр. - Представителями ОАО «ИЭСК» в течении 10 рабочих дней (со дня регистрации заявления в Сервисном центре) осуществляется проверка выполнения Вами технических условий. - О готовности Актов по Вашему заявлению Вы будете оповещены об этом по контактам (телефонам), указанным Вами в заявлении. - Прийти в Сервисный центр. Подписать Акты и договор энергоснабжения. Если по Вашему уведомлению о выполнении технических условий Вам выдано письмо об оформлении Актов после выполнения мероприятий со стороны ОАО «ИЭСК», то необходимо подождать пока сетевая компания выполнит свою часть технических условий (см. п.10 технических условий) и после этого подать заявление о готовности мероприятий и оформлении в связи с этим Актов. Сетевая компания ОАО «ИЭСК» вправе выполнять свою часть технических условий в течении срока действия Договора (в течении 4/6/12) месяцев с даты подписи Вами данного Договора [см. п.5 Договора]). - После подписания Вами Актов представители ОАО «ИЭСК» свяжутся с Вами и назначат дату непосредственного присоединения к электрической сети. - После подключения Вы начинаете платить за электроэнергию по заключенному договору энергоснабжения. Данную памятку Вы можете получить у любого специалиста Сервисного центра ВНИМАНИЕ! Данная памятка не является руководством по монтажу, все электромонтажные работы необходимо выполнять в соответствии с нормативными документами (ПУЭ, ПТЭ) и техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрической сети. |
| --- | --- |