## 1
Приложение № 1 к договору подряда № _____ от "___"__________20____г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
____________________О.Н. Герасименко
"____" ___________2023 г.
Дефектная ведомость №1 (ведомость объемов работ)
на Ремонт Качугского производственного участка Восточного отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская область, п. Качуг, ул. Еловая, 11 (инв. № ИЭС000363283)
| Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах |  |  |  | Помещение по плану
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
Административное здание
Общестроительные работы
1 | Замена обоев | м2 | 160.53 | Обои | м2 |  | Стр. мусор | Обои флизелиновые текстурные | м2 | 160.53 | Подрядчик | №2 Оператор №3 Кухня №4 Техник №6 Инспектор №7 Коридор (малый)
[8 empty] | Грунтовка | т | 0.02
2 | Окраска стен (обои) водоэмульсионными составами | м2 | 160.53 |  |  |  |  | Краска ВД-АК (цвет согласовать с заказчиком) | т | 0.051 | Подрядчик | №2 Оператор №3 Кухня №4 Техник №6 Инспектор №7 Коридор (малый)
3 | Замена уголков ПВХ | м | 8.06 | Угол ПВХ 40х40 мм (белый) | м | 8.06 | Стр. мусор | Угол ПВХ 40х40 мм (белый) | м | 8.06 | Подрядчик | №6 Инспектор №7 Коридор (малый)
4 | Замена линолеума | м2 | 94.43 | Линолеум | м2 | 94.43 | Стр. мусор | Линолеум полукоммерческий 32 класс | м2 | 94.43 | Подрядчик | №1 Коридор №2 Оператор №3 Кухня №4 Техник №5 Начальник участка №6 Инспектор №7 Коридор (малый)
5 | Установка порогов металлических | м | 10.8 |  |  |  |  | Порог металлический 30 мм | м | 10.8 | Подрядчик | №1 Коридор №2 Оператор №3 Кухня №4 Техник №5 Начальник участка №6 Инспектор №7 Коридор (малый)
5 | Замена плинтусов ПВХ | м | 94.73 | Плинтус ПВХ | м | 94.73 | Стр. мусор | Плинтус ПВХ | м | 94.73 | Подрядчик | №1 Коридор №2 Оператор №3 Кухня №4 Техник №5 Начальник участка №6 Инспектор №7 Коридор (малый)
6 | Устройство покрытий дощатых из брусков | м.п. | 20 |  |  |  |  | Брусок 60х40 мм | м.п. / м3 | 20 / 0,048 | Подрядчик | №2 Оператор №3 Кухня №4 Техник №5 Начальник участка
7 | Устройство пола из фанеры | м2 | 2.97 |  |  |  |  | Фанера 2440х1220х12 мм сорт 4/4 нешлифованная береза | м2 | 2.97 | Подрядчик | №2 Оператор №3 Кухня №4 Техник №5 Начальник участка
8 | Разборка деревянных конструкций (расширение дверного проёма) | м3 / м2 | 0,12 / 1,18 | Деревянные конструкции | м3 | 0,12 / 1,18 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик | №1 Коридор
9 | Демонтаж-монтаж датчика охраны магнитоконтактного | шт | 1 | Датчик магнитоконтактный | шт | 1 | Повт. исп. |  |  |  |  | №1 Коридор (входная дверь)
10 | Демонтаж дверного доводчика | шт | 1,0 | Доводчик | шт | 1,0 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик | №1 Коридор
10 | Замена входного металлического дверного блока | шт / м2 | 1 / 2 | Дверной блок металлический | м2 | 2 | Стр. мусор | Дверной блок металлический утепленный 1000х2000 мм с коробкой, с терморазрывом, наличниками, доборами, замком, ручкой, дверное полотно не менее 900 мм | шт / м2 | 1 / 2 | Подрядчик | №1 Коридор
11 | Замена внутренних дверных блоков | шт / м2 | 5 / 9,88 | Дверной МДФ 845х2050 блок одностворчатый | шт / м2 | 4 / 6,93 | Стр. мусор | Дверной МДФ 845х2050 блок одностворчатый с коробкой, наличниками, замком, ручкой (без порога) | шт / м2 | 4 / 6,93 | Подрядчик | №2 Оператор №3 Кухня №5 Начальник участка №6 Инспектор
|  |  |  | Дверной МДФ 1440х2050 блок двухстворчатый | шт / м2 | 1 / 2,95 | Стр. мусор | Дверной МДФ 1440х2050 блок двухстворчатый с коробкой, наличниками, замком, ручкой (без порога) | шт / м2 | 1 / 2,95 | Подрядчик | №4 Техник
12 | Демонтаж-обратный монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 15.51 | Потолочная система с плитами | м2 | 15.51 | Повт. исп. |  |  |  | Подрядчик | №5 Начальник участка
|  |  |  | Угол периметральный стальной 19х24 | м | 16.16 | Стр. мусор | Угол периметральный стальной 19х24 | м | 16.16 | Подрядчик
13 | Демонтаж-обратный монтаж светильников 600х600 | шт | 4 | Светильники 600х600 | шт | 4 | Повт. исп. |  |  |  | Подрядчик | №5 Начальник участка
14 | Замена стеновых ПВХ панелей | м2 | 38.13 | Стеновые панели ПВХ | м2 | 38.13 | Стр. мусор | Стеновая панель ПВХ 2700х250х5 (цвет согласовать с заказчиком) | м2 | 38.13 | Подрядчик | №5 Начальник участка
Отопление
1 | Замена заглушек на радиаторах | шт | 6 | Заглушка глухая | шт | 6 | Стр. мусор | Заглушка проходная для чугунной батареи | шт | 6 | Подрядчик | №1 Коридор №2 Оператор №3 Кухня №4 Техник №5 Начальник участка №6 Инспектор
2 | Установка крана маевского на каждый радиатор | шт | 6 |  |  |  |  | Кран маевского | шт | 6 | Подрядчик | №1 Коридор №2 Оператор №3 Кухня №4 Техник №5 Начальник участка №6 Инспектор
3 | Окраска труб металлических | м2 | 2.41 |  |  |  |  | Грунт-эмаль ржавостоп |  |  | Подрядчик
4 | Окраска чугунных радиаторов | м2 | 3.5 |  |  |  |  | Грунт-эмаль ржавостоп |  |  | Подрядчик
№2 Оператор
5 | Демонтаж трубы Ø 32 мм | м | 2.5 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная Ø 32 мм | м | 2.5 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
6 | Замена заглушки проходной | шт | 2 | Заглушка глухая Ø 32 мм | шт | 2 | Стр. мусор | Заглушка проходная для чугунной батареи Ø 32 мм | шт | 2 | Подрядчик
7 | Демонтаж трубы Ø 20 мм | м | 0.3 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная Ø 20 мм | м | 0.3 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
8 | Монтаж трубы Ø 20 мм | м | 1.5 |  |  |  |  | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная Ø 20 мм | м | 1.5 | Подрядчик
9 | Монтаж угла (отвода) Ø 20 мм L=250 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Угол 90 металлический Ø 20 мм L=250 мм | шт | 2 | Подрядчик
10 | Монтаж крана Ø 20 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Кран американка Ø 20 мм | шт | 2 | Подрядчик
11 | Приварка резьбы Ø 20 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Резьба стальная Ø 20 мм L=35-38 мм | шт | 2 | Подрядчик
12 | Установка заглушки обрезанной трубы | шт | 1 |  |  |  |  | Заглушка металлическая Ø 20 мм (для трубы металлической) | шт | 1 | Подрядчик
13 | Монтаж тройника Ø 32 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Тройник металлический Ø 32 мм L=150 мм | шт | 1 | Подрядчик
14 | Монтаж угла (отвода) Ø 32 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Угол 90 металлический Ø 32 мм L=250 мм | шт | 1 | Подрядчик
15 | Монтаж трубы Ø 32 мм | м | 0.4 |  |  |  |  | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная Ø 32 мм | м | 0.4 | Подрядчик
№3 Кухня
16 | Демонтаж-монтаж котла ZOTA | шт | 1 | Котел ZOTA | шт | 1 | Повт. исп. |  |  |  | Подрядчик
17 | Демонтаж-монтаж насоса циркуляционного | шт | 1 | Насос циркуляционный | шт | 1 | Повт. исп. |  |  |  | Подрядчик
18 | Демонтаж-монтаж фильтра косого | шт | 1 | Фильтр косой | шт | 1 | Повт. исп. |  |  |  | Подрядчик
19 | Демонтаж-монтаж муфты Ø 32 мм с контрогайкой | шт | 1 | Муфта Ø 32 мм с контрогайкой | шт | 1 | Стр. мусор | Муфта Ø 32 мм с контрогайкой | шт | 1 | Подрядчик
20 | Демонтаж-монтаж кранов Ø 32 мм | шт | 2 | Кран Ø 32 | шт | 2 | Стр. мусор | Кран Ø 32 | шт | 2 | Подрядчик
21 | Демонтаж трубы Ø 32 мм | м | 0.5 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная Ø 32 | м | 0.5 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
22 | Монтаж угла (отвода) Ø 32 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Угол 90 металлический Ø 32 мм L=250 мм | шт | 1 | Подрядчик
23 | Монтаж трубы Ø 32 мм | м | 0.3 |  |  |  |  | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная Ø 32 мм | м | 0.3 | Подрядчик
24 | Монтаж сгонов Ø 32 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Сгон стальной Ø 32 мм | шт | 2 | Подрядчик
25 | Монтаж крана Ø 20 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Кран американка Ø 20 мм | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Переход с d32 на Ø 20 мм L=200 мм | шт | 1 | Подрядчик
26 | Замена заглушки проходной на чугунной батареи | шт | 1 |  |  |  |  | Заглушка проходная для чугунной батареи Ø 32 мм | шт | 1 | Подрядчик
27 | Приварка резьбы d32 | шт | 1 |  |  |  |  | Резьба стальная Ø 32 мм L=38 мм | шт | 1 | Подрядчик
№5 Начальник участка
28 | Демонтаж заглушек | шт | 3 | Заглушка чугунная Ø 20 мм | шт | 3 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
29 | Монтаж загрушек | шт | 3 |  |  |  |  | Заглушка Ø 20 мм глухая для чугунной батареи | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Заглушка проходная Ø 20 мм для чугунной батареи | шт | 2 | Подрядчик
30 | Монтаж крана Ø 20 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Кран американка Ø 20 мм | шт | 1 | Подрядчик
31 | Монтаж трубы Ø 20 мм | м | 1 |  |  |  |  | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная Ø 20 мм | м | 1 | Подрядчик
32 | Монтаж угла (отвода) Ø 20 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Угол 90 металлический Ø 20 мм L=250 мм | шт | 1 | Подрядчик
33 | Приварка резьбы Ø 20 мм | шт | 1 |  |  |  |  | Резьба стальная Ø 20 мм =35-38 мм | шт | 1 | Подрядчик
34 | Демонтаж трубы Ø 32 мм | м | 8.5 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная Ø 32 мм | м | 8.5 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
35 | Установка торцевой заглушки | шт | 1 |  |  |  |  | Заглушка стальная Ø 32 мм | шт | 1 | Подрядчик
№5 Техник
36 | Демонтаж торцевых проходных заглушкек | шт | 2 | Загрушка торцевая проходная чугунная | шт | 2 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
37 | Демонтаж торцевых заглушкек (простых) | шт | 1 | Загрушка торцевая простая чугунная | шт | 1 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
38 | Демонтаж трубы Ø 32 мм | м | 2 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная Ø 32 мм | м | 2 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
39 | Демонтаж трубы Ø 20 мм | м | 0.2 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная Ø 20 мм | м | 0.2 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
40 | Монтаж крана Ø 20 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Кран американка Ø 20 мм | шт | 2 | Подрядчик
41 | Монтаж загрушек | шт | 3 |  |  |  |  | Заглушка глухая Ø 32 мм для чугунной батареи | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Заглушка проходная Ø 32 мм для чугунной батареи | шт | 2 | Подрядчик
42 | Приварка резьбы Ø 20 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Резьба стальная Ø 20 мм | шт | 2 | Подрядчик
43 | Монтаж угла (отвода) Ø 20 мм | шт | 2 |  |  |  |  | Угол (отвод) Ø 20 мм L=250 мм | шт | 2 | Подрядчик
44 | Монтаж трубы Ø 20 мм | м | 1 |  |  |  |  | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная Ø 20 мм | м | 1 | Подрядчик
45 | Врезка в существующую магистраль | шт | 2 | [7 empty] | Подрядчик
Наружные работы
Водосточная система
1 | Демонтаж-монтаж водосточных желобов из оцинкованной стали | м | 15.4 | Желоб водостчный Ø130 мм из оцинкованной стали | м | 15.4 | Повт. исп. |  |  |  | Подрядчик
Отмостка
2 | Демонтаж отмостки бетонной шир. 800 и 850 мм (толщ. 100 мм) | м2 | 11.58 | Бетон | м2 | 11.58 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
3 | Разработка грунта вручную (глубина 100 мм) | м3 | 1.158 | [5 empty] | - | - | Подрядчик
4 | Устройство подушки из ПГС толщ. 100 мм с уплотнением вибротрамбовками | м2 | 11.58 |  |  |  |  | ПГС | м3 | 1.158 | Подрядчик
5 | Бетонирование отмосток с уклоном (ср. толщ. 100 мм) | м2 | 11.58 |  |  |  |  | Бетон В15 (М200) | м3 | 1.158 | Подрядчик
[8 empty] | Арматурная сетка 150х150 5 мм | кг | 28.18 | Подрядчик
Асфальтирование парковки (10х7) и въезда (3,5х7)
6 | Разборка деревянного настила | м2/м3 | 5,1/0,7 | Деревянный настил | м3 | 5,1/0,7 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
7 | Снятие верхнего слоя почвы 200 мм с вывозкой | м2 | 94.5 | [7 empty] | Подрядчик
8 | Сварка трубы | м / стык | 15 / 2 | [7 empty] | Подрядчик
9 | Разработка грунта вручную (траншея перед въездом) | м3 | 0.875 | [7 empty] | Подрядчик
10 | Укладка канализационной трубы в траншею | м | 15 |  |  |  |  | Труба 159х3 мм ст. 20 бесшовная ГОСТ 8732-78 | м | 15 | Заказчик
11 | Засыпка траншеи перед въездом и перед парковкой ПГС | м3 | 3 |  |  |  |  | ПГС | м3 | 3 | Подрядчик
12 | Устройство слоя из ПГС 100 мм с трамбованием | м3 | 9.45 |  |  |  |  | ПГС | м3 | 9.45 | Подрядчик
13 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых асфальтоукладчиками (верхний слой) | м2 | 94.5 |  |  |  |  | Асф/бетонная смесь типа А | т | 12.15 | Подрядчик
14 | Розлив вяжущих материалов битумной эмульсией | м2 | 94.5 |  |  |  |  | Битумная эмульсия (праймер) | т | 0.080325 | Подрядчик
15 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крпнозернистых асфальтоукладчиками (нижний слой) | м2 | 94.5 |  |  |  |  | Асф/бетонная смесь типа А | т | 9.15 | Подрядчик
16 | Установка бортовых камней бетонных | м.п | 28 |  |  |  |  | Камни бортовые БР 100.20.8 | шт | 28 | Подрядчик
17 | Нанесение на асфальт разметки с указанием места для инвалидов | м | 22 |  |  |  |  | Краска АК-511 | кг | 0.92 | Подрядчик
18 | Нанесение на асфальт разметки трафаретом знака для инвалидов | м2 | 1.28 |  |  |  |  | Краска АК-511 | кг | 0.89 | Подрядчик
Отмостка гаража
18 | Снятие верхнего слоя почвы 100 мм с вывозкой | м3 | 1.484 | [7 empty] | Подрядчик
19 | Устройство подушки из ПГС толщ. 200 мм с уплотнением вибротрамбовками | м3 | 2.968 |  |  |  |  | ПГС | м3 | 2.968 | Подрядчик
20 | Бетонирование отмосток с уклоном шир. 700 мм (ср. толщ. 100 мм) | м2 | 14.84 |  |  |  |  | Бетон В15 (М200) | м3 | 1.484 | Подрядчик
[8 empty] | Арматурная сетка 150х150 5 мм | м2 | 14.84 | Подрядчик
Прочее
21 | Установка системы вызова для маломобильных групп населения с табличкой со шрифтом Брайля | шт | 1 |  |  |  |  | Комплект системы вызова для маломобильных групп населения с табличкой со шрифтом Брайля | шт | 1 | Подрядчик
22 | Нанесение желтой ленты по периметру калитки | м | 6 |  |  |  |  | Сигнальная лента желтая | м | 6 | Подрядчик
24 | Установка таблички перед калиткой с наименованием организации и временем работы со шрифтом Брайля | шт | 1 |  |  |  |  | Таблшичка с наименованием организации и временем работы со шрифтом Брайля | шт | 1 | Подрядчик
Забор
25 | Демонтаж профлиста забора | м2 | 52.8 | профлист | м2 | 52.8 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
26 | Демонтаж деревянных прожилин забора | м2 | 11.88 | Достка 25х150 | м.п. | 26.4 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
27 | Разработка грунта вручную 300х300х500 - 2 шт | м3 | 0.045 | [7 empty] | Подрядчик
28 | Грунтование металлических столбов | м2 | 1.96 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-21 | кг | 0.1 | Подрядчик
29 | Окраска металлических стобов 39 шт (в т.ч. имеющихся) | м2 | 38.22 |  |  |  |  | Краска масляная | кг | 3.4 | Подрядчик
30 | Установка металлических столбов | шт | 2 |  |  |  |  | Труба Ø 159, дл. 2500 мм | шт | 2 | Подрядчик
31 | Бетонирование фундамента | м3 | 0.09 |  |  |  |  | Бетон В15 (М200) | м3 | 0.09 | Подрядчик
32 | Монтаж деревянных прожилин забора | м2 | 13.77 |  |  |  |  | Доска 25х150 | м3 | 0.34425 | Подрядчик
33 | Окраска деревянных прожилин | м2 | 13.77 |  |  |  |  | Эмаль акриловая | кг | 1.6 | Подрядчик
34 | Устройство профлиста на прожилины забора (в т.ч. 4,2 м) | м2 | 61.2 |  |  |  |  | Профнастил волна С10 цвет синий | м2 | 61.2 | Подрядчик
Перенос уличного санузла
1 | Демонтаж деревянного СУ | шт | 1,0 | Шифер | м2 | 2.64 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Доска 40 мм | м3 | 0.62555 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Брус | м3 | 0.61839 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) | м3 | 11.75 | [7 empty] | Подрядчик
3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) | м3 | 2 | [7 empty] | Подрядчик
4 | Разработка грунта вручную | м3 | 0.75 | [7 empty] | Подрядчик
| Устройство подушки из ПГС толщ. 100 мм с уплотнением вибротрамбовками | м3 | 0.484 |  |  |  |  | ПГС | м3 | 0.484 | Подрядчик
5 | Обратная засыпка ямы старого СУ + обратная засыпка нового СУ с уплотнением | м3 | 6.276 | [7 empty] | Подрядчик
6 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м | м3 | 1.65 |  |  |  |  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм (КС 20-9) | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Плита ПН 20.1 | шт | 1 | Подрядчик
7 | Устройство гидроизоляции за 2 раза | м2 | 24.13 |  |  |  |  | Битумная гидроизоляция обмазочная | кг | 58 | Подрядчик
8 | Бетонирование перекрытия | м3 | 1.6 |  |  |  |  | Бетон В15 | м3 | 1.6 | Подрядчик
[8 empty] | Арматура 10 Аll | т | 0.04 | Подрядчик
9 | Установка люка чугунного | шт | 1 |  |  |  |  | Люки чугунные | шт | 1 | Подрядчик
10 | Устройство фанового стояка септика | шт | 1,0 |  |  |  |  | Труба стальная Ø159 мм | м | 3,0 | Подрядчик
11 | Монтаж основания СУ из бруса 100*180 | м3 | 0,3 |  |  |  |  | Брус лиственичный 100*180 | м3 | 0,3 | Подрядчик
12 | Монтаж каркаса СУ из строганного бруса 100*100 | м3 | 0,35 |  |  |  |  | Брус строганный сосна 100*100 | м3 | 0,35 | Подрядчик
15 | Устройство дощатого настила СУ из строганных досок 50мм | м2 | 5,0 |  |  |  |  | Доска лиственичная 50мм | м3 | 0,25 | Подрядчик
16 | Общивка каркаса СУ строганными досками 25мм | м2 | 26,0 |  |  |  |  | Доска строганная 25мм | м3 | 0,65 | Подрядчик
17 | Пропитка поверхности стен декоративным защитным покрытием для дерева | м2 | 26,0 |  |  |  |  | Декоративное защитное покрытие для дерева типа Здоровый Дом (цвет согласовать с заказчиком) | л | 7,0 | Подрядчик
18 | Общивка СУ профлистом | м2 | 26,0 |  |  |  |  | Профлист С21 | м2 | 27,0 | Подрядчик
19 | Устройство кровли из профлиста | м2 | 9,0 |  |  |  |  | Профлист С21 | м2 | 9 | Подрядчик
[8 empty] | Доска 50 мм | м3 | 0,1 | Подрядчик
[8 empty] | Доска 25мм | м3 | 0,07 | Подрядчик
20 | Устройство освещения в сан.узле | шт | 2,0 |  |  |  |  | Светильник светодиодный типа ДПО1002-12W | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Выключатель двухклавишный | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Гофра Ø16 мм | м | 15 | Подрядчик
21 | Разработка грунта вручную на глубину 200 мм | м3 | 1.2 | [7 empty] | Подрядчик
22 | Устройство подушки из ПГС толщ. 100 мм с уплотнением вибротрамбовками | м3 | 0.6 |  |  |  |  | ПГС | м3 | 0.6 | Подрядчик
23 | Устройство площадки до СУ из бетона толщ. 100 мм (1,2х5) | м2 / м3 | 6 / 0,6 |  |  |  |  | Арматурная сетка 100х100 5 мм | м2 | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Бетон В15 (М200) | м3 | 0.6 | Подрядчик
Ремонт веранды
1 | Демонтаж дверного блока деревянного | м2 | 1.6 | Дверной блок деревянный | м2 | 1.6 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
2 | Демонтаж оконного блока ПВХ | м2 | 1.7286 | Оконный блок ПВХ | м2 | 1.7286 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
3 | Демонтаж деревянной подоконной доски | м.п. | 1.3 | Деревянная подоконная доска | м.п. | 1.3 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
10 | Демонтаж порогов металлических | м | 1,8 | Порог металлический 30 мм | м | 1.8 | Стр. мусор
4 | Демонтаж противоскользящего коврика 900*2500 мм | м2 | 2.25 | Противоскользящий коврик | м2 | 2.25 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
5 | Расширение дверного проема | м2 | 1.45 |  |  |  |  | Брус 180*180 мм | шт./м.п. | 1,00/3,00 | Подрядчик
6 | Зашивка оконного проема | м2 | 1.5 |  |  |  |  | Брусок 50*50 мм Доска 20 мм | м3 м3 | 0,024 0,08 | Подрядчик
7 | Монтаж дверного блока алюминиевого | м2 | 2 |  |  |  |  | Дверной блок алюминиевый в комплекте (цвет серый) | м2 | 2 | Подрядчик
8 | Демонтаж-монтаж оповещателя пожарного звукового | шт | 1,00 | оповещатель пожарный звуковой | шт. | 1 | Повт. исп. |  |  |  | Подрядчик
9 | Демонтаж-монтаж распределительной коробки | шт | 1,00 | Коробка распредилительная | шт. | 1 | Стр. мусор | Коробка распредилительная | шт. | 1 | Подрядчик
11 | Замена стеновых ПВХ панелей | м2 | 36.86 | Стеновые панели ПВХ | м2 | 36.86 | Стр. мусор | Стеновая панель ПВХ 2700х250х5 (цвет согласовать с заказчиком) | м2 | 36.86 | Подрядчик
12 | Замена линолеума | м2 | 17.55 | Линолеум | м2 | 17.55 | Стр. мусор | Линолеум полукоммерческий 32 класс | м2 | 17.55 | Подрядчик
13 | Замена плинтусов ПВХ | м | 17.64 | Плинтус ПВХ | м | 17.64 | Стр. мусор | Плинтус ПВХ | м | 17.64 | Подрядчик
14 | Замена светильника с лампой накаливания | шт | 1 | Светильник с лампой накаливания | шт | 1 | Стр. мусор | Светильник светодиодный типа ДПО1002-12W | шт | 1,00 | Подрядчик
15 | Замена кабель-канала | м | 10.3 | кабель-канал 75*20 мм кабель-канал 10*15 | м м | 4,00 6,3 | Стр. мусор | кабель-канал 75*20 мм кабель-канал 10*15 | м м | 4,00 6,3 | Подрядчик
16 | Монтаж противоскользящего коврика | м2 | 2.25 |  |  |  |  | Противоскользящий коврик 1500*2500 мм | м2 | 3.75 | Подрядчик
17 | Установка порогов металлических | м | 8 |  |  |  |  | Порог металлический 30 мм | м | 8 | Подрядчик
18 | Заложение оконного проема | м2 | 2 |  |  |  |  | Брусок 50х40 | м | 20 | Подрядчик
19 | Утепление проема | м3 | 0.16 |  |  |  |  | Утеплитель минераловатный толщ. 100 мм | м3 | 0.16 | Подрядчик
20 | Установка обрешетки (внутри под панеси, снаружы под фасад) | м | 12 |  |  |  |  | Брусок 50х40 | м3 | 0.024 | Подрядчик
21 | Замена облицовки наружных стен из пластикового сайдинга без замены каркаса | м2 | 3 | Виниловый сайдинг | м2 | 3 | Стр. мусор | Виниловый сайдинг | м2 | 3.1 | Подрядчик
21 | Обшивка наружных стен из пластикового сайдинга с устройством каркаса | м2 | 3.11 |  |  |  |  | Виниловый сайдинг | м2 | 3.2 | Подрядчик
Устройство пандуса
1 | Разборка деревянного крыльца | м3 | 0,6 | Пиломатериал | м3 |  | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
4 | Монтаж-демонтаж подпорной временной стойки для козырька | шт | 1 |  |  |  |  | Стойка для опалубки телескопическая | шт | 1 | Подрядчик
5 | Демонтаж отмостки бетонной толщ. 100 мм | м2 | 9.96 | Бетон | м2 |  | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
6 | Разборка дорожки из плитки | м2 | 4.8 | Плитка тротуарная | м2 | 4.8 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
7 | Разработка грунта вручную 300х300х300 - 20 шт | м3 | 0.54 | [7 empty] | Подрядчик
8 | Изготовление и монтаж закладных деталей | шт | 20 |  |  |  |  | Пластина металлическая 100х100х3 мм (20 шт) | кг | 4.71 | Подрядчик
[8 empty] | Арматура 10 Аll | кг | 3.9 | Подрядчик
9 | Бетонирование фундамента | м3 | 0.54 |  |  |  |  | Бетон В15 (М200) | м3 | 0.54 | Подрядчик
10 | Изготовление и монтаж металлоконструкций пандуса | тн | 0.845 |  |  |  |  | Швеллер стальной горячекатанный 14П | м | 43.54 | Подрядчик
[8 empty] | Уголок 50х50х5 | м | 31.5 | Подрядчик
[8 empty] | Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 610 1000х2000х6 мм | м2 | 7.35 | Подрядчик
11 | Изготовление и монтаж металлоконструкций поручней и ограждений | м.п. / т | 101,2 / 0,172 |  |  |  |  | Труба профильная 20х40х2 | м | 101.2 | Подрядчик
12 | Грунтование металлоконструкций | м2 | 33.75 |  |  |  |  | ГФ-021 | кг | 3 | Подрядчик
13 | Окраска металлоконструкций на 2 раза | м2 | 33.75 |  |  |  |  | Грунт-эмаль ржавостоп | кг | 8 | Подрядчик
14 | Укладка плитки ступеней и площадки | м2 | 3.45 |  |  |  |  | Плитка тротуарная 300х300х50 | м2 | 3.45 | Подрядчик
Модернизация линии от КТП 776 до гаража
1 | Демонтаж кабеля | м | 50 | Кабель АВВГ4х6 | м | 50 | Стр. мусор |  |  |  | Подрядчик
2 | Бурение отверстия для установки | м | 2 | [7 empty] | Подрядчик
3 | Установка опоры на глубину 2 м | шт | 1 |  |  |  |  | Стойка СВ105 | шт | 1 | Подрядчик
4 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе | шт | 1 | [7 empty] | Подрядчик
5 | Прокладка кабеля СИП | м | 40 |  |  |  |  | СИП 4x16 | м | 40 | Подрядчик
[8 empty] | Арматура для монтажа СИП IEK Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М (РА25х100) ИЭК UZA-14-D16-D25-M | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Комплект крепления лента/скрепа КЛС-1 304 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Кронштейн анкерный на столб, для натяжения кабеля СИП, оптического кабеля, CA 1500.1 аналоги IEK КАМ-4000 / SO 253 UKA-12-1500-4000 / ВК 20800011 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Зажим прокалывающий- P645 | шт | 4 | Подрядчик
6 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 1 | [7 empty] | Подрядчик
7 | Пробивка отверстия в кирпичной стене | шт | 1 | [7 empty] | Подрядчик
8 | Установка гильз из стальных труб | шт | 1 |  |  |  |  | Гильза монтажная | шт | 1 | Подрядчик
9 | Прокладка кабеля в гофре (до щита) | м | 10 |  |  |  |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 4*16 | м | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Гофра Ø25 мм | м | 10 | Подрядчик
10 | Монтаж автоматов | шт | 2 |  |  |  |  | Автоматический выключатель 3 полюсной А25 25 ампер | шт | 2 | Подрядчик
Прочие работы
1 | Перенос мебели | шт | 30 | [7 empty] | Подрядчик
1 | Влажная уборка помещений | м2 | 120 | [7 empty] | Подрядчик
2 | Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки | тн | 1.6 | [7 empty] | Подрядчик
3 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км | тн | 1.6 | [7 empty] | Подрядчик
1 | Перевозка бетонных смесей и строительных растворов на расстояние 200 км | тн | 17.024 | [7 empty] | Подрядчик
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются мебель и иные загромождающие помещения предметы
Стесненность 1,35 ( коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНИП)
Разработал
Инженер по надзору за зданиями и сооружениями ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________В.В. Пятых
Проверил
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Е.Л. Баженов