# Приложение № 26 к договору подряда № 2/КС-2025

# от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Перечень документации,

ежемесячно передаваемой Подрядчиком по окончанию выполнения работ

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование документа |
| 1 | Паспорта приборов учета электрической энергии (передаются в соответствующее отделение Заказчика) |
| 2 | Акт допуска (ввода) в эксплуатацию прибора учёта электроэнергии по форме Приложения 3.1 (1 экз. передается потребителю, 1 экз. передается Заказчику в соответствующее отделение) |
| 3 | Акт выполненных работ (КС-2) – 2 экз. (передаются в ОКСиКР Заказчика) |
| 4 | Справка о стоимости выполненных работ (КС-3) -2 экз. (передаются в ОКСиКР Заказчика) |
| 5 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемки электромонтажных работ (по форме М-1.13-07) -2 экз. (передаются в ОКСиКР Заказчика) |
| 6 | Акт технической готовности электромонтажных работ (по форме М-1.13-07) -2 экз. (передаются в ОКСиКР Заказчика) |
| 7 | Ведомость отступления от технического решения (по форме М-1.13-07) -2 экз. (передаются в ОКСиКР Заказчика) |
| 8 | Ведомость смонтированного оборудования (по форме М-1.13-07) -2 экз. (передаются в ОКСиКР Заказчика) |
| 9 | Справка о ликвидации недоделок (по форме М-1.13-07) -2 экз. (передаются в ОКСиКР Заказчика) |
| 10 | Реестр актов допуска/демонтажа приборов учета, переданных в соответствующее отделение Заказчика -2 экз. (передаются в ОКСиКР Заказчика) |
| 11 | Акт сдачи-приемки пусконаладочных работ (по форме СНиП 3.05.06-85) – 2 экз. (передаются в ОКСиКР Заказчика) |
| 12 | Ведомость пусконаладочных работ установленного оборудования (по форме М-1.13-07) -2 экз. (передаются в ОКСиКР Заказчика) |
| 13 | Техническое описание информационной системы (передаются в ОКСиКР Заказчика) |

Заказчик Подрядчик

|  |  |
| --- | --- |
| Директор  ООО «Иркутскэнергосбыт»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Харитонов  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  МП |