## 1
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
____________________О.Н. Герасименко
"____" ___________2025 г.
Дефектная ведомость №1 (ведомость объемов работ)
на Демонтажные и восстановительные работы по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул.Дзержинского, д.127Б (инв. №ИЭС000364733)
и ремонт помещений производственного участка Братского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская область, г.Вихоревка, ул. Ленина, 24
| Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
Демонтажные и восстановительные работы по адресу: г. Вихоревка, ул.Дзержинского, д.127Б
1 | Демонтаж алюминиевой перегородки размером 11,58*2,66 с двумя дверными проемами. | м2 | 30.8028 | Алюминиевая перегородка в комплекте | м2 | 14.364 | п/исп.
|  |  |  | Алюминиевая перегородка в комплекте | м2 | 16.4388 | передать заказчику
2 | Демонтаж сплит-системы с внутренним и наружным блоком настенного типа мощностью: 3,5 кВт | кмп | 2 | Комплектная настенная сплит система | кмп | 2 | п/исп.
3 | Заделка отвертий монтажной пеной | шт | 2 |  |  |  |  | Пена монтажная | бал. | 1 | подрядчик
4 | Грунтование стен за 2 раза | м2 | 2 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | норма | подрядчик
5 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 2 |  |  |  |  | Шпатлевка длдя внутренних работ | кг | норма | подрядчик
6 | Покраска стен краской ВД за 2 раза | м2 | 2 |  |  |  |  | Краска ВД для внутренних работ (цвет белый) | кг | норма | подрядчик
7 | Перевоз алюминиевой перегородки и сплит-систем на новое место выполнения работ.
Ремонтные работы по адресу: Иркутская обл., г. Вихоревка, ул. Ленина, 24
Фронт-офис
1 | Демонтаж светильников 600*600 | шт | 4 | Светильник 600х600 | шт | 4 | передать заказчику
2 | Замена потолочной плитки "Армстронг" | м2 | 18.36 | Потолочная плитка Армстронг | м2 | 18.36 | стр. мусор | Потолочная плитка "Армстронг" | м2 | норма | подрядчик
3 | Монтаж распределительных коробок | шт | 1 |  |  |  |  | Распределительная коробка 100х100х50 мм | шт | 1 | подрядчик
4 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 6 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 6 | подрядчик
[8 empty] | Гофра 20 ПНД | м.п. | 6 | подрядчик
5 | Монтаж кабель-канала 25*16 | м.п. | 1 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 1 | подрядчик
6 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м.п. | 1 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 1 | подрядчик
7 | Монтаж светильников 600*600. | шт | 6 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм, гарантия 5 лет | шт | 6 | подрядчик
8 | Пробивка отверстий d=50мм в бетонной стене толщиной 600мм | шт | 1 | [7 empty] | подрядчик | Сплит-система фронт-офиса
9 | Установка сплит-систем с наружным блоком настенного типа и внутренним блоком кассетного типа мощностью: 3,5 кВт | кмп | 1 |  |  |  |  | Комплектная настенная сплит система | кмп | 1 | повт.исп.
[8 empty] | Трубка медная подача 12,7 | м | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | Трубка медная обратка 6,35 | м | 2.5
[8 empty] | Трубная теплоизоляция (12,7) | м | 2.5
[8 empty] | Трубная теплоизоляция (6,35) | м | 2.5
[8 empty] | Трубка дренажная 5/8" | м | 3
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг-LS 5x1,5 | м | 2.5
10 | Замена кронштейнов крепления внешнего блока кондиционера | кмп | 1 | кронштейн крепления внешнего блока кондиционера | кмп | 1 | утиль | Кронштейн крепления внешнего блока кондиционера | кмп | 1 | подрядчик
11 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в гофре | м.п. | 8 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 8 | подрядчик
[8 empty] | Гофра 20 ПНД | м.п. | 8 | подрядчик
12 | Монтаж кабель-канала 25*25 | м.п. | 1.5 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*25 | м.п. | 1.5 | подрядчик
13 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в кабель-канале | м.п. | 1.5 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 1.5 | подрядчик
14 | Монтаж наружного распределительного щитка на 12 модулей | шт | 1 |  |  |  |  | Распределительный щиток на 12 модулей | шт | 1 | подрядчик
15 | Монтаж автоматического 1 полюсного выключателя 25А. | шт | 1 |  |  |  |  | Автоматический 1 полюсный выключатель 25А | шт | 1 | подрядчик
16 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 1.5 |  |  |  |  | ГКЛ толщина 12мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий 50*40 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный 50*50 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Утеплитель для стен толщ.50мм | м3 | норма | подрядчик
17 | Монтаж алюминиевой перегородки размером 5,4*2,66 с двумя дверными проемами. | м2 | 14.364 |  |  |  |  | Алюминиевая перегородка в комплекте | м2 | 14.364 | п/исп.
18 | Монтаж пристенных уголков | м.п. | 8.25 |  |  |  |  | Угол пристенный внутренний алюминиевый окрашенный | м.п. | норма | подрядчик
19 | Грунтование стен за 2 раза | м2 | 3 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | норма | подрядчик | новая перегородка из ГКЛ
20 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 3 |  |  |  |  | Шпатлевка длдя внутренних работ | кг | норма | подрядчик
21 | Покраска стен краской ВД за 2 раза | м2 | 3 |  |  |  |  | Краска ВД для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
22 | Покраска стен и колонн краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 46.5775 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ типа KrasLand-001 | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
23 | Покраска балок краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 2.475 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
Подсобное помещение
1 | Демонтаж светильников | шт | 1 | Светильник 600х600 | шт | 1 | передать заказчику
2 | Замена потолочной плитки Армстронг | м2 | 5.1205 | Потолочная плитка Арстронг | м2 | 5.1205 | стр. мусор | Потолочная плитка Арстронг | м2 | норма | подрядчик
3 | Монтаж светильников 600*600. | шт | 1 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм, гарантия 5 лет | шт | 1 | подрядчик
4 | Демонтаж деревянного дверного блока 0.96*2,37 | м2 | 2.2752 | Деревянный дверной блок | м2 | 2.2752 | стр. мусор
5 | Демонтаж плинтуса | м.п | 8.12 | Плинтус ПВХ | м.п | -8.12 | стр. мусор
6 | Монтаж алюминиевого дверного блока 0,96*2,37 | шт | 1 |  |  |  |  | Алюминиевый дверной блок 0,96*2,37 | шт | 1 | подрядчик
7 | Покраска стен краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 11.7964 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ типа KrasLand-001 | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ПФ-115 | кг | норма | подрядчик
8 | Монтаж плинтусов ПВХ | м.п. | 8.12 |  |  |  |  | Плинтус ПВХ | м.п. | норма | подрядчик
БЭК офис
1 | Демонтаж светильников | шт | 13 | Светильник 600х600 | шт | 1 | передать заказчику
2 | Демонтаж точечных светильников | шт | 2 | Светильник точечный | шт | 4 | стр. мусор
3 | Демонтаж плинтуса | м.п | 43.93 | Плинтус ПВХ | м.п | 10.08 | стр. мусор
4 | Демонтаж защитных жалюзей (рольставень) горизонтальных | м2 | 3.825 | Жалюзи (рольставни) защитные | м2 | 3.825 | передать заказчику
5 | Разборка перегородки из ГКЛ | м2 | 0.6 | ГЛК, мет.каркас | м2 | 0.6 | стр. мусор
6 | Монтаж алюминиевого дверного блока 1,53*2,36 | шт | 1 |  |  |  |  | Алюминиевый дверной блок 1,53*2,36 | шт | 1 | повт.исп.
7 | Демонтаж потолочной системы Армстронг | м2 | 69.0735 | Подвесной потолок в комплекте | м2 | 69.0735 | стр. мусор
8 | Монтаж распредкоробок | шт | 7 |  |  |  |  | Распределительная коробка 100х100х50 мм | шт | 7 | подрядчик
9 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в гофре | м.п. | 35 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 35 | подрядчик
[8 empty] | Гофра 20 ПНД | м.п. | 35 | подрядчик
10 | Монтаж кабель-канала 25*16 | м.п. | 4 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 4 | подрядчик
11 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м.п. | 4 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 | м.п. | 4 | подрядчик
12 | Пробивка отверстий d=50мм в бетонной стене толщиной 600мм | шт | 1 | [7 empty] | подрядчик
13 | Пробивка отверстий d=25мм в бетонной стене толщиной 300мм | шт | 1 | [7 empty] | подрядчик
14 | Установка сплит-систем с наружным блоком настенного типа и внутренним блоком кассетного типа мощностью: 3,5 кВт | кмп | 1 |  |  |  |  | Комплектная настенная сплит система | кмп | 1 | повт.исп.
[8 empty] | Трубка медная подача 12,7 | м | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | Трубка медная обратка 6,35 | м | 2.5
[8 empty] | Трубная теплоизоляция (12,7) | м | 2.5
[8 empty] | Трубная теплоизоляция (6,35) | м | 2.5
[8 empty] | Трубка дренажная 5/8" | м | 3
[8 empty] | Кабель силовой ВВГнг-LS 5x1,5 | м | 2.5
15 | Замена кронштейнов крепления внешнего блока кондиционера | кмп | 1 | кронштейн крепления внешнего блока кондиционера | кмп | 1 | утиль. | кронштейн крепления внешнего блока кондиционера | кмп | 1 | подрядчик
16 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в гофре | м.п. | 8 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 8 | подрядчик
[8 empty] | Гофра 20 ПНД | м.п. | 8 | подрядчик
17 | Монтаж кабель-канала 25*25 | м.п. | 1.5 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*25 | м.п. | 1.5 | подрядчик
18 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в кабель-канале | м.п. | 1.5 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 1.5 | подрядчик
19 | Монтаж автоматического 1 полюсного выключателя 25А. | шт | 1 |  |  |  |  | Автоматический 1 полюсный выключатель 25А | шт | 1 | подрядчик
20 | Монтаж светильников 600*600. | шт | 20 |  |  |  |  | Светильник потолочный 600х600 типа NLP-MS2-36-6,5K тип рассеивателя микропризма, 36Вт. 3900 лм, гарантия 5 лет | шт | 20 | подрядчик
21 | Монтаж точечных светильников | шт | 2 |  |  |  |  | Светильник точечный светодиодный 12ВТ | шт | 2 | подрядчик
22 | Монтаж потолка Армстронг | м2 | 69.0735 |  |  |  |  | Потолок Армстронг в комплекте | м2 | норма | подрядчик
23 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон с устройством двух дверных проемов | м2 | 24.21 |  |  |  |  | ГКЛ толщина 12мм | м2 | норма | подрядчик | санузел, раздевалка
[8 empty] | Профиль направляющий 100*40 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стоечный 100*50 | шт | норма | подрядчик
[8 empty] | Утеплитель для стен толщ.100мм | м3 | норма | подрядчик
[8 empty] | Бруски деревянные 90х90 мм | м | норма | подрядчик
24 | Устройство деревянного каркаса стен для стеновой панели (санузел) | м2 | 5.4 |  |  |  |  | Брусок деревнный 20*40 | м3 | норма | подрядчик | одна стена
25 | Облицовка стен пластиковой стеновой панелью | м2 | 20.955 |  |  |  |  | Стеновая панель пластиковая | м2 | норма | подрядчик | санузел
26 | Монтаж алюминиевого дверного блока 0,9*2,05 | шт | 2 |  |  |  |  | Алюминиевый дверной блок 0,96*2,37 | шт | 2 | подрядчик
27 | Грунтование стен за 2 раза | м2 | 38.865 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | норма | подрядчик | новая перегородка из ГКЛ
28 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 38.865 |  |  |  |  | Шпатлевка длдя внутренних работ | кг | норма | подрядчик
29 | Покраска стен краской ВД за 2 раза | м2 | 38.865 |  |  |  |  | Краска ВД для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
30 | Снятие старой краски (цвет черный) со стен | м2 | 36.299 | [7 empty] | подрядчик | Бэк-офис (стены черный цвет)
31 | Грунтование стен за 2 раза | м2 | 36.299 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая | кг | норма | подрядчик
32 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 36.299 |  |  |  |  | Шпатлевка длдя внутренних работ | кг | норма | подрядчик
33 | Покраска стен краской ВД за 2 раза | м2 | 36.299 |  |  |  |  | Краска ВД для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
34 | Покраска стен и колонн краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 30%. | м2 | 71.5105 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ типа KrasLand-001 | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
35 | Покраска балок краской ВД на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 9.6 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклёвка гипсовая универсальная Bergauf Fugen Gips | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком | кг | норма | подрядчик
36 | Грунтование труб на 2 раза | м2 | 3.5 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ 021 | кг | норма | подрядчик
37 | Покраска труб и радиаторов краской для труб отопления Ду20 на 2 раза | м2 | 3.5 |  |  |  |  | Краска для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
38 | Монтаж пластиковых уголков обрамления проемов | м.п. | 84.17 |  |  |  |  | Уголки из ПВХ, размеры 25*25 мм | м.п. | норма | подрядчик
39 | Монтаж плинтусов ПВХ | м.п. | 58.69 |  |  |  |  | Плинтус ПВХ | м.п. | норма | подрядчик
40 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в гофре | м.п. | 8 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 8 | подрядчик
[8 empty] | Гофра 20 ПНД | м.п. | 8 | подрядчик
41 | Монтаж кабель-канала 25*25 | м.п. | 1.5 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*25 | м.п. | 1.5 | подрядчик
42 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в кабель-канале | м.п. | 1.5 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 1.5 | подрядчик
43 | Монтаж автоматического 1 полюсного выключателя 25А. | шт | 1 |  |  |  |  | Автоматический 1 полюсный выключатель 25А | шт | 1 | подрядчик
44 | Монтаж распределительных коробок | шт | 1 |  |  |  |  | Распределительная коробка 100х100х50 мм | шт | 1 | подрядчик | комната приема пищи
45 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в гофре | м.п. | 25 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 25 | подрядчик
[8 empty] | Гофра 20 ПНД | м.п. | 25 | подрядчик
46 | Монтаж кабель-канала 25*16 | м.п. | 6 |  |  |  |  | Кабель-канал 25*16 | м.п. | 6 | подрядчик
47 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*2,5 в кабель-канале | м.п. | 6 |  |  |  |  | Кабель ВВГнгLS 3*2,5 | м.п. | 6 | подрядчик
48 | Монтаж розетки | шт | 3 |  |  |  |  | Розетка на 3 поста наружной установки | шт | 3 | подрядчик
49 | Монтаж люка ревизионного сантахнического | шт | 3 |  |  |  |  | Люк ревизионный сантахнический 200*300 | шт | 3 | подрядчик | санузел
50 | Монтаж вент.решетки внутренней | шт | 1 |  |  |  |  | Вентиляционная решетка 200*300 | шт | 1 | подрядчик | санузел
Сантехнические работы
1 | Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м.п | 2 | Труба полипропиленовая диам.110 | м.п. | норма | стр. мусор
2 | Монтаж тройника | шт | 2 |  |  |  |  | Тройник 110мм*110мм*110мм | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Тройник 110мм*50мм*110мм | шт | 1 | подрядчик
3 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м.п. | 2 |  |  |  |  | Труба полипропиленовая диам.110 длина 1м | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Труба полипропиленовая диам.110 длина 0,5м | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Крепление трубы | шт | 5 | подрядчик
4 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм с предварительной сборкой | м | 2 |  |  |  |  | Труба армированная ф20 мм | м | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Клипсы для ПП трубы ф20 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Тройник ф20 пп | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Обвод полипропиленовый | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Муфта комбинированная угловая 20*1/2 нр | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Муфта комбинированная 20*1/2 нр | шт | 2 | Подрядчик
5 | Монтаж кранов шаровых | шт | 3 |  |  |  |  | Кран шаровый 1/2 вн./нар | шт | 3 | подрядчик
6 | Монтаж унитаза | шт | 1 |  |  |  |  | Унитаз | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Гофра для унитаза | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Подводка для унитаза 100 см 1/2 вн./вн | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Крепеж для унитаза | комплект | 1 | подрядчик
7 | Монтаж раковины с сифоном | шт | 1 |  |  |  |  | Раковина стойка | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Крепеж раковины | комп. | 1 | подрядчик
[8 empty] | Сифон | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Манжета 50*20 | шт | 1 | подрядчик
8 | Монтаж смесителя | шт | 1 |  |  |  |  | Смеситель | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Подводка для смесителя 60 см 1/2 вн./вн | шт | 2 | подрядчик
Прочие работы
1 | Демонтаж//монтаж объемных датчиков | шт | 3 | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт | 3 | п/исп. | Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.03 | шт | 3 | п/исп.
2 | Демонтаж//монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт | 10 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт | 10 | п/исп. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт | 10 | п/исп.
3 | Влажная уборка помещений | м2 | 98.1 | [7 empty] | подрядчик
4 | Клининговая уборка помещений | м2 | 98.1 | [7 empty] | подрядчик
5 | Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки | тн | [8 empty] | подрядчик
6 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км | тн | [8 empty] | подрядчик
Разработал:
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Е.Л. Баженов