## 1
Приложение № 1 к договору подряда № 08/КР от 28.05.2012 г.
Приложение № 1 к договору подряда № /КР от "____"______________2025г.
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
________________ | [7 empty] | ________________О.Н. Герасименко
"___"_______________2025 г. | [7 empty] | "___"_______________2025 г.
Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)
на ремонт помещений административного здания, гаража и элементов благоустройства территории
Нукутского производственного участка Саянского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская обл., п. Новонукутский, ул. Майская, 29 а
| Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
Общестроительные работы
Административное здание
1 | Замена обоев | м2 | 248,0 | Обои | м2 | 248,0 | стр.мусор | Обои под покраску | м2 | 248,0 | подрядчик
2 | Сплошная шпаклевание стен | м2 | 248 |  |  |  |  | Шпаклевка гипсовая для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
3 | Грунтование стен за 2 раза | м2 | 248,0 |  |  |  |  | Грунтовка | т | норма | подрядчик
4 | Окраска стен оклеенных обоями | м2 | 248,0 |  |  |  |  | Краска водоэмульсионная ВД-АК | т | норма | подрядчик
5 | Замена потолочной системы "Армстронг" в комплекте | м2 | 98 | Потолочная система "Армстронг" в комплекте | м2 | 98 | стр. мусор | Подвесной потолк "Армстронг" в комплекте с подвесной системой | м2 | 98 | подрядчик
6 | Замена светильников 600х600 в подвесном потолке | шт | 27 | Светильники светодиодные 600х600 | шт | 27 | передать заказчику | Светодиодный светильник типа NLP-MS2-36-6.5K, гарантия 5 лет | шт | 27 | подрядчик
7 | Монтаж силового кабеля в гофре-трубе | м | 2 |  |  |  |  | Кабель ВВН-нг-LS ГОСТ 3х1,5 Гофра-труба d=20мм | м м | 2 2 | подрядчик
8 | Демонтаж/монтаж ограничителей открывания дверей | шт. | 8 | Ограничитель дверной | шт. | 8,0 | повт.исп. | Ограничитель дверной | шт. | 8,0 | повт.исп.
9 | Демонтаж/монтаж деревянного дверного полотна с заменой петель | шт | 1 | Деревянное дверное полотно Петля без врезки | шт шт | 1 2 | повт.исп. стр. мусор | Деревянное дверное полотно 800*2000 мм Петля без врезки типа Fuaro 500-2ВВ 100x75x2.5 мм сталь цвет матовое золото | шт шт | 1 2 | повт.исп. подрядчик
10 | Замена врезных дверных замков с ручками | шт | 8 | Врезной дверной замок с ручками и зашелкой | шт | 8 | стр. мусор | Врезной дверной замок с ручками и зашелкой | шт | 8 | подрядчик
11 | Замена линолеума | м2 | 98 | Линолеум | м2 | 98,00 | стр. мусор | Линолеум полукоммерческий 32 класс | м2 | 98 | подрядчик
12 | Замена плинтусов ПВХ | м.п. | 97 | Плинтус ПВХ | м.п. | 97,0 | стр. мусор | Плинтус напольный ПВХ | м.п. | 97 | подрядчик
13 | Установка металлических порогов | п.м. | 20 |  |  |  |  | Порог одноуровневый (стык) типа Artens шир. 30мм цвет ольха | п.м. | 20 | подрядчик
14 | Замена рольставень оконных с эл.приводом в комплекте с 2-х клавишным выключателем 1740*1670 мм | м2 | 2.9058 | Рольставни окна эл.приводом | м2 | 2.9058 | стр. мусор | Рольставни оконные с эл.приводом в комплекте с 2-х клавишным выключателем | м2 | 2.9058 | подрядчик
15 | Замена двухклавишного выключателя рольставней | шт | 6 | Выключатель двухклавишный рольставень | шт | 6 | стр. мусор | Выключатель двухклавишный рольставень | шт | 6 | подрядчик
16 | Замена мебельных досок шир.250мм | п.м. | 20,0 | Мебельная доска 250мм | м | 20,0 | стр. мусор | Мебельная доска 250мм саморезы 4х45мм | м | 20,0 | подрядчик
17 | Замена выключателей 1 кл. | шт. | 3 | Выключатель 1 клавишн. (цвет белый) | шт. | 3 | стр. мусор | Выключатель 1 клавишн. (цвет белый) | шт. | 3 | подрядчик
18 | Замена выключателей 2 кл. | шт. | 5 | Выключатель 2 клавишн (цвет белый) | шт. | 5 | стр. мусор | Выключатель 2 клавишн (цвет белый) | шт. | 5 | подрядчик
19 | Замена розеток на 1 место | шт. | 7 | розетка на 1 место | шт. | 7 | стр. мусор | Розетка на 1 место накладной монтаж | шт. | 7 | подрядчик
20 | Замена розеток на 2 места | шт. | 17 | розетка на 2 места | шт. | 17 | стр. мусор | Розетка на 2 места накладной монтаж | шт. | 17 | подрядчик
21 | Замена конвектора 2000 Вт с нижним расположением блока управления | шт. | 12 | Конвектор электрический | шт. | 12,0 | стр. мусор | Конвектор электрический типа Otgon TOP 2000 Вт | шт. | 12 | подрядчик
22 | Демонтаж//монтаж подоконных досок | м.п | 4.5 | Доска подоконная | м.п | 4.5 | повт. исп. | Доска подоконная | м.п | 4.5 | повт.исп.
23 | Замена откосов пластиковых 1500*1500 шир. 200 мм; | м2 | 2.7 | Откосы пластиковые шир. 200 мм | шт | 3 | стр. мусор | Откосы пластиковые шир. 200 мм | м2 | 2.7 | подрядчик
24 | Ремонт примыкания оконного блока к стене из монтажной пены | м.п. | 18 |  |  |  |  | Монтажная пена 750мл | бал | 4 | подрядчик
25 | Ремонт створок ПВХ окон с регулировкой | шт. | 7 |  |  |  |  | Уплотнитель | м.п. | 65,0 | подрядчик
26 | Замена вент.решёток в облицовку стен из ГКЛ | отв. | 30 | вент решётка Ø100мм | шт. | 30,0 | стр. мусор | Вент решётка Ø100мм | шт. | 30,0 | подрядчик
27 | Замена входного металлического дверного блока с терморазрывом (1,096х2,123) | м2 | 2.3268 | Дверной блок с терморазрывом | м2 | 2.3268 | стр. мусор | Дверной блок металлический утепленный с коробкой, с терморазрывом, наличниками, доборами, замком, ручкой. | м2 | 2.3268 | подрядчик
28 | Замена доводчика входной двери | шт | 1 | Доводчик входной двери | шт | 1 | стр. мусор | Доводчик входной двери | шт | 1 | подрядчик
29 | Замена москитных сеток 700*1400 мм | шт | 7 | Москитная сетка (0,7х1,4) | шт | 7 | стр. мусор | Москитная сетка 700*1400 мм | шт | 7 | подрядчик
30 | Замена уголков ПВХ | м | 15 | Уголок ПВХ 30х30 | м | 15 | стр. мусор | Уголок ПВХ 30х30 | м | 15 | подрядчик
31 | Демонтаж/монтаж объемных датчиков | шт | 7 | Объемный датчик | шт | 7 | повт.исп | Объемный датчик | шт | 7 | повт.исп
32 | Демонтаж/монтаж дымовых датчиков | шт | 8 | Дымовой датчик | шт | 8 | повт.исп | Дымовой датчик | шт | 8 | повт.исп
33 | Замена кабельных каналов 16х25 | м | 76 | Кабель-канал 16х25 | м | 76 | стр. мусор | Кабель-канал 25*16 | м | 76 | подрядчик
34 | Замена кабельных каналов 20х40 | м | 10 | Кабель-канал 20х40 | м | 10 | стр. мусор | Кабель-канал 40*25 | м | 10 | подрядчик
35 | Замена кабельных каналов 25х25 | м | 2.5 | Кабель-канал 25х25 | м | 2,5 | стр. мусор | Кабель-канал 25х25 | м | 2,5 | подрядчик
36 | Замена канального вентилятора для вентиляции | шт | 1 | Канальный вентилятор ВКВ-315Е | шт | 1 | стр. мусор | Канальный вентилятор ВКВ-315Е | шт | 1 | подрядчик
Ремонт кровли
1 | Замена створок слухового окна 2 шт | м2 | 1.5 | створка слухового окна | м2 | 1,5 | стр. мусор | Створка слухового окна 2 шт. (0,75*1,0) | м2 | 1,5 | подрядчик
2 | Сверление отверстий диам.100мм в деревянных конструкциях карниза и слухового окна | шт | 12
3 | Демонтаж мелких покрытий (коньков, ендов и т.д) | м | 7 | Конёк из оцинкованой стали | м | 8 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
4 | Монтаж металлических вентиляционных решеток 20х20 в слуховое окно и карниза кровли | шт. | 12 |  |  |  |  | Решетка МЭ 20 х 20 см белая | шт. | 12 | подрядчик
5 | Облицовка металлом слухового окна | м2 | 3 |  |  |  |  | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием (цвет синий) толщ. 0,5 мм | м2 | 3 | подрядчик
6 | Обрамление уголком проемов | м.п | 14 |  |  |  |  | Уголок из оцинкованной стали с полимерным покрытием 25*25 толщ. 0,5 мм | м.п. | 14 | подрядчик
7 | Монтаж мелких покрытий в месте примыкания к слуховому окну (коньков, ендов и т.д) с устройством гидроизоляции стыков | м | 7 |  |  |  |  | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием (цвет синий) толщ. 0,7 мм (7м*0,6) бутилкаучуковая лента | м м.п | 7,0 10,0 | подрядчик
8 | Замена прожекторов вывески | шт. | 3 | Прожектор светодиодный уличный | шт. | 3 | стр. мусор | Прожектор светодиодный уличный типа Wolta WFL-10W/08 10 Вт 5700 К IP65 холодный белый свет | шт. | 3 | подрядчик
Гараж
1 | Пропитка поверхности стен, пола ремонтной ямы и стен гаража антисептирующим раствором за 2 раза | м2 | 65 |  |  |  |  | Антисептирующий раствор | кг | норма | подрядчик
2 | Покраска стен гаража краской ПФ на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 35%. | м2 | 65 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ типа KrasLand-001 | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ПФ-115 | кг | норма | подрядчик
3 | Масляная окраска ранее окрашенных ворот гаража с двух сторон с расчисткой 10% | м2 | 14.384 |  |  |  |  | Краска МА-15 (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
4 | Замена электрических конвекторов | шт. | 6 | Конвектор 1500 Вт | шт. | 6,0 | стр. мусор | Конвектор типа Timberk TEC.E0 M 1500 | шт. | 6,0 | подрядчик
5 | Замена кабель каналов | м.п | 20 | Кабель-канал 15х20 | м | 20,0 | стр. мусор | Кабель-канал 16х25 | м | 20,0 | подрядчик
6 | Замена розетки на 12В в смотровой яме | шт. | 2 | Розетка | шт. | 2,0 | стр. мусор | Розетка на 2 места накладной монтаж | шт. | 2,0 | подрядчик
7 | Замена светильников в нише смотровой ямы | шт. | 2 | Светильник | шт. | 2,0 | стр. мусор | Светильник светодиодный накладной типа LED круглый накладной пластиковый 12Вт Navigator IP54 | шт. | 2,0 | подрядчик
8 | Замена понижающего трансформатора на 12В | шт. | 1 | понижающий трансформатор на 12В | шт. | 1,0 | стр. мусор | Понижающий трансформатор на 12В | шт. | 1,0 | подрядчик
9 | Смена светильников в гараже | шт. | 7 | светильник светодиодный | шт. | 7,0 | стр. мусор | Светодиодный светильник типа NLP-MS2-36-6.5K, гарантия 5 лет | шт. | 7,0 | подрядчик
10 | Грунтование пола за 1 раза | м2 | 44.3 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
11 | Окраска бетонных полов за 2 раза | м2 | 44.3 |  |  |  |  | Эмаль АК-511 цвет серый | кг | норма | подрядчик
13 | Замена выключателей 1 кл. | шт. | 1 | Выключатель 1 клавиша (цвет белый) | шт. | 1 | стр. мусор | Выключатель 1 клавиша (цвет белый) | шт. | 1 | подрядчик
14 | Замена выключателей 2 кл. | шт. | 1 | Выключатель 2 клавиши (цвет белый) | шт. | 1 | стр. мусор | Выключатель 2 клавиши (цвет белый) | шт. | 1 | подрядчик
15 | Замена розеток на 1 место | шт. | 8 | розетка на 1 место | шт. | 8 | стр. мусор | Розетка на 1 место накладной монтаж | шт. | 8 | подрядчик
Благоустройство
1 | Замена приборов запирания и пневматического доводчика на входную калитку | шт. | 2 | Замки с ручками Доводчик пневматический | шт шт | 1,0 1,0 | стр.мусор | Замки с ручками Доводчик пневматический DSM-150K/M | шт шт | 1,0 1,0 | подрядчик
2 | Замена потолочных светодиодных светильников на навесе крыльца | шт. | 1 | Светильник светодиодный накладной | шт. | 1,0 | стр. мусор | Светильник светодиодный накладной типа LED круглый накладной пластиковый 12Вт Navigator IP54 | шт. | 1,0 | подрядчик
3 | Замена светильников наружного освещения | шт. | 3 | Прожектор светодиодный | шт. | 3 | стр. мусор | Прожектор светодиодный с датчиком движения и освещенности | шт. | 3 | подрядчик
4 | Замена наружного выключателя | шт | 3 | Выключатель наружный | шт | 3 | стр. мусор | Выключатель наружный | шт | 3 | подрядчик
5 | Замена кабеля ВВГнг 3*1,5 в гофре | м.п. | 30 | Кабель ВВГнг 3*1,5 | м.п. | 30 | стр. мусор | Кабель ВВГнг 3*1,5 | м.п. | 30 | подрядчик
|  |  |  | Гофра ПНД 20 | м.п. | 30 | стр. мусор | Гофра ПНД 20 | м.п. | 30 | подрядчик
Прочие работы
1 | Установка системы вызова для маломобильных групп населения с табличкой со шрифтом Брайля | шт | 1 |  |  |  |  | Комплект системы вызова для маломобильных групп населения с табличкой со шрифтом Брайля | шт | 1 | подрядчик
2 | Установка таблички перед калиткой с наименованием организации и временем работы со шрифтом Брайля | шт | 1 |  |  |  |  | Табличка с наименованием организации и временем работы со шрифтом Брайля | шт | 1 | подрядчик
3 | Перенос мебели | шт | 12 | [7 empty] | подрядчик
4 | Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки | тн | 1,0 | [7 empty] | подрядчик
5 | Влажная уборка помещений | м2 | 98,00 | [7 empty] | подрядчик
6 | Клининговая уборка помещений | м2 | 98,00 | [7 empty] | подрядчик
7 | Погрузка и вывоз строительного мусора на растояние до 15 км | т | 1 | [7 empty] | подрядчик
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются мебель и иные загромождающие помещения предметы. Стесненность 1,35 (Коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНИП).
Примечания:
1. | Подрядчиком должна быть обеспечена доставка строительного мусора до мест утилизации.
Начальник Саянского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Ю.В. Голопёров
И.о. начальника Новонукутского производственного участка Саянского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________И.М. Антипов
И.о. начальника ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________К.В. Коровин