## 1
Приложение №1 к договору № /КР от "___" ___________ 2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
________________ | [7 empty] | ________________О.Н. Герасименко
"___"_______________2026 г. | [7 empty] | "___"_______________2026 г.
Дефектная ведомость №1 (ведомость объемов работ)
на ремонт нежилых арендованных помещений
по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 23
№п/п | Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Помещение №1
1 | Демонтаж, монтаж жалюзи вертикальных | шт. | 2 | Жалюзи вертикальные | шт. | 2 | повт.исп | Жалюзи вертикальные | шт. | 2 | повт.исп
2 | Демонтаж/монтаж кабель-канала 75*20 мм | м.п. | 15 | Кабель-канал | м.п. | 15 | повт.исп | Кабель-канал 75х20 мм | м.п | 15 | повт.исп
3 | Замена кабель-канала 25х16 мм | м.п. | 5 | Кабель-канал | м.п. | 5 | стр.мусор | Кабель-канал 25х16 мм | м.п | 5 | подрядчик
4 | Замена обоев под покраску | м2 | 46.11 | Обои под покраску | м2 | 46.11 | стр. мусор | Обои текстурные под покраску | м2 | норма | подрядчик
5 | Грунтование стен на 1 раз 30% | м2 | 14 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
6 | Шпатлевание стен на 2 раза 30% | м2 | 14 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
7 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 38.61 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 46.11 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
9 | Замена облицовки стены | м2 | 7.5 | Профиль |  |  | стр.мусор | Профиль стоечный Knauf 0.6 мм 28х27x3000 мм | м.п. | норма | подрядчик
|  |  |  | ГКЛ |  |  | стр.мусор | ГКЛ 12,5 | м2 | норма | подрядчик
|  |  |  | Утеплитель |  |  | стр.мусор | Утеплитель | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий (ПН-2) Knauf 0.6 мм 60x27x3000 мм | м.п. | норма | подрядчик
10 | Грунтование стен на 1 раз (новая стена ГКЛ) | м2 | 7.5 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
11 | Шпатлевание стен на 2 раза (новая стена ГКЛ) | м2 | 7.5 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
12 | Грунтование стен на 1 раз (новая стена ГКЛ) | м2 | 7.5 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
13 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 7.5 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
14 | Покраска ниш под батарею краской ВД-АК на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 1.6 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
15 | Замена линолеума | м2 | 20.47 | Линолеум | м2 | 20.47 | стр.мусор | Линолеум полукомерческий (цвет согласовать с заказчиком), ширина 2 метра | м2. | норма | подрядчик
16 | Замена плинтусов ПВХ | м.п. | 17.45 | Плинтус ПВХ | м | 17.45 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | м.п. | 17.45 | подрядчик
17 | Замена металлических порогов | м.п. | 5 | Порог металлический | м.п. | 5 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 5 | подрядчик
18 | Замена металлических дверных порогов | м.п. | 2 | Порог металлический | м.п. | 2 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 2 | подрядчик
19 | Монтаж мебельных досок | п.м. | 2.5 |  |  |  |  | Мебельная доска 250*1200 | м.п. | 2.5 | подрядчик
20 | Замена выключателей | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный встроенный | шт. | 1 | подрядчик
21 | Замена силовой розетки | шт. | 2 | Розетка | шт. | 2 | стр.мусор | Розетка силовая на 2 поста встроенная | шт. | 2 | подрядчик
22 | Замена светильников | шт. | 4 | Светильник | шт. | 4 | стр.мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 4 | подрядчик
23 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 20.5 | Каркас (багет) | м.п. | 18 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Полотно | м2 | 20.5 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
24 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 20.5 |  |  |  |  | Подвесной потолок в комплекте Армстронг | м2 | норма | подрядчик
25 | Демонтаж, монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
26 | Замена дверного блока 900*2050 мм | м2 | 1.845 | Дверь деревянная | шт. | 1 | стр.мусор | Алюминиевый дверной блок 0,9х2,05 (цвет серый) RAL 9006 | шт. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Дверной добор | м2 | 0.98 | стр.мусор | Пена монтажная | норма | 1 | подрядчик
27 | Монтаж откосов дверных из ГКЛ (0,2х4,9) | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Клей пена | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 4.9 | подрядчик
28 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
29 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
30 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
31 | Замена подоконной доски 600х1400, 600х2000 мм (2 окна) | м2 | 2.04 | Доска подоконная | м2 | 2.04 | стр.мусор | Доска подоконная 600х2000 мм, 600х1400 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Заглушка | шт. | норма | подрядчик
32 | Замена углов ПВХ | м.п. | 11.6 | Угол ПВХ 30х30 мм | м.п. | 11.6 | стр.мусор | Угол ПВХ 30х30 (цвет белый) | м.п. | норма | подрядчик
33 | Замена оконных ПВХ откосов (2 окна) | м2 | 5.64 | Клиновой откос | м2 | 5.64 | стр.мусор | Сэндвич панель 600х2000 | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 10 | подрядчик
|  |  |  | Наличники ПВХ | м.п. | 10 | стр.мусор | Наличник ПВХ | м.п. | 9.767 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик | балон | норма | подрядчик
34 | Замена монтажной пены оконных откосов (2 окна) | шт. | 2 | Монтажная пена |  |  |  | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
35 | Замена уплотнительной резинки на створке окна (2 окна) | м.п. | 15 | Уплотнительная резинка | м.п. | 15 | стр.мусор | Уплотнительная резинка | м.п. | норма | подрядчик
36 | Регулировка створки окна | шт. | 2 | [7 empty] | подрядчик
Помещение №2
1 | Демонтаж, монтаж жалюзи вертикальных | шт. | 2 | Жалюзи вертикальные | шт. | 2 | повт.исп | Жалюзи вертикальные | шт. | 2 | повт.исп
2 | Демонтаж/монтаж кабель-канала 75*20 мм | м.п. | 12 | Кабель-канал | м.п. | 12 | стр.мусор | Кабель-канал 75х20 мм | м.п | 12 | повт.исп
3 | Замена кабель-канала 25х16 мм | м.п. | 5 | Кабель-канал | м.п. | 5 | стр.мусор | Кабель-канал 25х16 мм | м.п | 5 | подрядчик
4 | Замена обоев под покраску | м2 | 50.24 | Обои под покраску | м2 | 50.24 | стр. мусор | Обои текстурные под покраску | м2 | норма | подрядчик
5 | Грунтование стен на 1 раз 30% | м2 | 18 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
6 | Шпатлевание стен на 2 раза 30% | м2 | 18 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
7 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 50.24 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 50.24 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
9 | Покраска ниш под батарею краской ВД-АК на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 2.6 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
10 | Замена линолеума | м2 | 24 | Линолеум | м2 | 24 | стр.мусор | Линолеум полукомерческий (цвет согласовать с заказчиком), ширина 2 метра | м2. | норма | подрядчик
11 | Замена плинтусов ПВХ | м.п. | 19.2 | Плинтус ПВХ | м | 19.2 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | м.п. | 19.2 | подрядчик
12 | Замена металлических порогов | м.п. | 6 | Порог металлический | м.п. | 6 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 6 | подрядчик
13 | Замена металлических дверных порогов | м.п. | 2 | Порог металлический | м.п. | 2 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 2 | подрядчик
14 | Монтаж мебельных досок | п.м. | 1.2 |  |  |  |  | Мебельная доска 250*1200 | м.п. | 1.2 | подрядчик
15 | Замена выключателей | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 2 клавишный встроенный | шт. | 1 | подрядчик
16 | Замена силовой розетки | шт. | 2 | Розетка | шт. | 2 | стр.мусор | Розетка силовая на 2 поста встроенная | шт. | 2 | подрядчик
17 | Замена силовой розетки на кабель-канале 75х20 мм | шт. | 4 | Розетка | шт. | 4 | стр.мусор | Суппорт с рамкой (45х45),модульный для к/к 75х20 | шт. | 4 | подрядчик
[8 empty] | Механизм электрической розетки 2К+З, немецкий стандарт, белый, типа пр-во SPL (Саянский пластик) | шт. | 4 | подрядчик
18 | Замена светильников | шт. | 4 | Светильник | шт. | 4 | стр.мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 4 | подрядчик
19 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 24 | Каркас (багет) | м.п. | 20 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Полотно | м2 | 24 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
20 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 24 |  |  |  |  | Подвесной потолок в комплекте Армстронг | м2 | норма | подрядчик
21 | Демонтаж, монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
22 | Замена дверного блока 900*2050 мм | м2 | 1.845 | Дверь деревянная | шт. | 1 | стр.мусор | Алюминиевый дверной блок 0,9х2,05 (цвет серый) RAL 9006 | шт. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Дверной добор | м2 | 0.96 | стр.мусор | Пена монтажная | норма | 1 | подрядчик
23 | Монтаж откосов дверных из ГКЛ (0,2х4,9) | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Клей пена | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 4.9 | подрядчик
24 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
25 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
26 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
27 | Замена подоконной доски 700х1900 мм (2 окна) | м2 | 2.66 | Доска подоконная | м2 | 2.66 | стр.мусор | Доска подоконная 700х1900 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Заглушка | шт. | норма | подрядчик
28 | Замена углов ПВХ | м.п. | 11.6 | Угол ПВХ 30х30 мм | м.п. | 11,6 | стр.мусор | Угол ПВХ 30х30 ( цвет белый) | м.п. | норма | подрядчик
29 | Замена оконных ПВХ откосов (2 окна) | м2 | 6.24 | Клиновой откос | м2 | 6,24 | стр.мусор | Сэндвич панель 600х2000 | м2 | норма | подрядчик
|  |  |  | Наличники ПВХ | м.п. | 10 | стр.мусор | Наличник ПВХ | м.п. | 10.082 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 10 | подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик | балон | норма | подрядчик
30 | Замена монтажной пены оконных откосов (2 окна) | шт. | 2 | Монтажная пена |  |  |  | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
31 | Замена уплотнительной резинки на створке окна (2 окна) | м.п. | 15 | Уплотнительная резинка | м.п. | 15 | стр.мусор | Уплотнительная резинка | м.п. | норма | подрядчик
32 | Регулировка створки окна | шт. | 2 | [7 empty] | подрядчик
33 | Замена вентиляционной решетки 250х250 мм | шт. | 1 | Вентиляционная решетка | шт. | 1 | стр.мусор | Вентиляционная решетка 250х250 мм | шт. | 1 | подрядчик
Помещение №3
1 | Демонтаж, монтаж жалюзи вертикальных | шт. | 2 | Жалюзи вертикальные | шт. | 2 | повт.исп | Жалюзи вертикальные | шт. | 2 | повт.исп
2 | Демонтаж/монтаж кабель-канала 75*20 мм | м.п. | 8 | Кабель-канал | м.п. | 8 | стр.мусор | Кабель-канал 75х20 мм | м.п | 8 | повт.исп
3 | Замена кабель-канала 25х16 мм | м.п. | 5 | Кабель-канал | м.п. | 5 | стр.мусор | Кабель-канал 25х16 мм | м.п | 5 | подрядчик
4 | Замена обоев под покраску | м2 | 53.45 | Обои под покраску | м2 | 53.45 | стр. мусор | Обои текстурные под покраску | м2 | норма | подрядчик
5 | Грунтование стен на 1 раз 30% | м2 | 20 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
6 | Шпатлевание стен на 2 раза 30% | м2 | 20 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
7 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 53.45 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 53.45 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
9 | Покраска ниш под батарею краской ВД-АК на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 2.6 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
10 | Замена линолеума | м2 | 26.2 | Линолеум | м2 | 26.2 | стр.мусор | Линолеум полукомерческий (цвет согласовать с заказчиком), ширина 2 метра | м2. | норма | подрядчик
11 | Замена плинтусов ПВХ | м.п. | 20 | Плинтус ПВХ | м | 20 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | м.п. | 20 | подрядчик
12 | Замена металлических порогов | м.п. | 6.3 | Порог металлический | м.п. | 6.3 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 6.3 | подрядчик
13 | Замена металлических дверных порогов | м.п. | 2 | Порог металлический | м.п. | 2 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 2 | подрядчик
14 | Монтаж мебельных досок | п.м. | 3.6 |  |  |  |  | Мебельная доска 250*1200 | м.п. | 3.6 | подрядчик
15 | Замена выключателей | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 2 клавишный встроенный | шт. | 1 | подрядчик
16 | Замена силовой розетки | шт. | 2 | Розетка | шт. | 2 | стр.мусор | Розетка силовая на 2 поста встроенная | шт. | 2 | подрядчик
17 | Замена светильников | шт. | 4 | Светильник | шт. | 4 | стр.мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 4 | подрядчик
18 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 26.2 | Каркас (багет) | м.п. | 21 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Полотно | м2 | 26.2 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
19 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м3 | 26.2 |  |  |  |  | Подвесной потолок в комплекте Армстронг | м2 | норма | подрядчик
20 | Демонтаж, монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
21 | Замена дверного блока 900*2050 мм | м2 | 1.845 | Дверь деревянная | шт. | 1 | стр.мусор | Алюминиевый дверной блок 0,9х2,05 (цвет серый) RAL 9006 | шт. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Дверной добор | м2 | 0.98 | стр.мусор | Пена монтажная | норма | 1 | подрядчик
22 | Монтаж откосов дверных из ГКЛ (0,2х4,9) | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Клей пена | балон | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 4.9 | подрядчик
23 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
24 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
25 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
26 | Замена подоконной доски 600х2000 мм (2 окна) | м2 | 2.4 | Доска подоконная | м2 | 2.4 | стр.мусор | Доска подоконная 700х1900 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Заглушка | шт. | норма | подрядчик
27 | Замена углов ПВХ | м.п. | 11 | Угол ПВХ 30х30 мм | м.п. | 11 | стр.мусор | Угол ПВХ 30х30 ( цвет белый) | м.п. | норма | подрядчик
28 | Замена оконных ПВХ откосов (2 окна) | м2 | 6.2 | Клиновой откос | м2 | 6.2 | стр.мусор | Сэндвич панель 600х2000 | м2 | норма | подрядчик
|  |  |  | Наличники ПВХ | м.п. | 10 | стр.мусор | Наличник ПВХ | м.п. | 10.275 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 10 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик | балон | норма | подрядчик
29 | Замена монтажной пены оконных откосов (2 окна) | шт. | 2 | Монтажная пена |  |  |  | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
30 | Замена уплотнительной резинки на створке окна (2 окна) | м.п. | 15 | Уплотнительная резинка | м.п. | 15 | стр.мусор | Уплотнительная резинка | м.п. | норма | подрядчик
31 | Регулировка створки окна | шт. | 2 | [7 empty] | подрядчик
32 | Замена вентиляционной решетки 250х250 мм | шт. | 1 | Вентиляционная решетка | шт. | 1 | стр.мусор | Вентиляционная решетка 250х250 мм | шт. | 1 | подрядчик
Помещение №4 Архив
1 | Замена обоев под покраску | м2 | 45.54 | Обои под покраску | м2 | 53.45 | стр. мусор | Обои текстурные под покраску | м2 | норма | подрядчик
2 | Грунтование стен на 1 раз 30% | м2 | 16 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
3 | Шпатлевание стен на 2 раза 30% | м2 | 16 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
4 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 45.54 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
5 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 45.54 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
6 | Покраска ниш под батарею краской ВД-АК на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 2.6 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
7 | Замена оконных ПВХ откосов (2 окна) | м2 | 6.2 | Клиновой откос | м2 | 6,2 | стр.мусор | Сэндвич панель 600х2000 | м2 | норма | подрядчик
|  |  |  | Наличники ПВХ | м.п. | 10,0 | стр.мусор | Наличник ПВХ | м.п. | 10.228 | подрядчик
Стартовый профиль
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик | балон | норма | подрядчик
8 | Замена монтажной пены оконных откосов ( 2 окна) | шт | 2 |  |  |  |  | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
9 | Замена уплотнительной резинки на створке окна (2 окна) | м.п. | 15 | Уплотнительная резинка | м.п. | 15 | стр.мусор | Уплотнительная резинка | м.п. | норма | подрядчик
10 | Регулировка створки окна | шт | 2 | [7 empty] | подрядчик
11 | Замена светильников | шт. | 4 | Светильник | шт. | 4 | стр.мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 4 | подрядчик
12 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 20.64 | Каркас (багет) | м.п. | 18 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Полотно | м2 | 20.64 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
13 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 20.64 |  |  |  |  | Подвесной потолок в комплекте Армстронг | м2 | норма | подрядчик
14 | Замена металлических дверных порогов | м.п. | 2 | Порог металлический | м.п. | 2 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 2 | подрядчик
15 | Замена выключателей | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 2 клавишный встроенный | шт. | 1 | подрядчик
16 | Замена дверного блока 900*2050 мм | м2 | 1.845 | Дверь деревянная | шт. | 1 | стр.мусор | Противопожарный дверной блок 0,9х2,05 (цвет серый) | шт. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Дверной добор | м2 | 0.98 | стр.мусор | Пена монтажная | норма | 1 | подрядчик
17 | Монтаж откосов дверных из ГКЛ (0,2х4,9) | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Клей пена | балон | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 4.9 | подрядчик
18 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
19 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
20 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
Помещение №5
1 | Демонтаж, монтаж жалюзи вертикальных | шт. | 2 | Жалюзи вертикальные | шт. | 2 | повт.исп | Жалюзи вертикальные | шт. | 2 | повт.исп
2 | Демонтаж/монтаж кабель-канала 75*20 мм | м.п. | 8 | Кабель-канал | м.п. | 8 | стр.мусор | Кабель-канал 75х20 мм | м.п | 8 | повт.исп
3 | Замена обоев под покраску | м2 | 65.94 | Обои под покраску | м2 | 65.94 | стр. мусор | Обои текстурные под покраску | м2 | норма | подрядчик
4 | Грунтование стен на 1 раз 30% | м2 | 30 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
5 | Шпатлевание стен на 2 раза 30% | м2 | 30 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
6 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 65.94 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
7 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 65.94 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска ниш под батарею краской ВД-АК на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 3 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
9 | Замена линолеума | м2 | 42 | Линолеум | м2 | 42 | стр.мусор | Линолеум полукомерческий (цвет согласовать с заказчиком), ширина 3 метра | м2. | норма | подрядчик
10 | Замена плинтусов ПВХ | м.п. | 25.4 | Плинтус ПВХ | м | 25.4 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | м.п. | 25.4 | подрядчик
11 | Замена металлических порогов | м.п. | 7.5 | Порог металлический | м.п. | 7.5 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 7.5 | подрядчик
12 | Замена металлических дверных порогов | м.п. | 1 | Порог металлический | м.п. | 1 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 1 | подрядчик
13 | Монтаж мебельных досок | п.м. | 6 |  |  |  |  | Мебельная доска 250*1200 | м.п. | 6 | подрядчик
14 | Замена выключателей | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 2 клавишный встроенный | шт. | 1 | подрядчик
15 | Замена силовой розетки | шт. | 2 | Розетка | шт. | 2 | стр.мусор | Розетка силовая на 2 поста встроенная | шт. | 2 | подрядчик
16 | Замена светильников | шт. | 6 | Светильник | шт. | 6 | стр.мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 6 | подрядчик
17 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 42 | Каркас (багет) | м.п. | 26 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Полотно | м2 | 42 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
18 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 42 |  |  |  |  | Подвесной потолок в комплекте Армстронг | м2 | норма | подрядчик
19 | Демонтаж, монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
20 | Замена дверного блока 900*2050 мм | м2 | 1.845 | Дверь деревянная | шт. | 1 | стр.мусор | Алюминиевый дверной блок 0,9х2,05 (цвет серый) RAL 9006 | шт. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Дверной добор | м2 | 0.98 | стр.мусор | Пена монтажная | норма | 1 | подрядчик
21 | Монтаж откосов дверных из ГКЛ (0,4х4,9) | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Клей пена | балон | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 4.9 | подрядчик
22 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
23 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
24 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
25 | Замена подоконной доски 600х1800 мм (2 окна) | м2 | 2.16 | Доска подоконная | м2 | 2.16 | стр.мусор | Доска подоконная 600х1800 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Заглушка | шт. | норма | подрядчик
26 | Замена углов ПВХ | м.п. | 11 | Угол ПВХ 30х30 мм | м.п. | 11 | стр.мусор | Угол ПВХ 30х30 ( цвет белый) | м.п. | норма | подрядчик
27 | Замена оконных ПВХ откосов (2 окна) | м2 | 6.1 | Клиновой откос | м2 | 6.1 | стр.мусор | Сэндвич панель 600х2000 | м2 | норма | подрядчик
|  |  |  | Наличники ПВХ | м.п. | 10 | стр.мусор | Наличник ПВХ | м.п. | 10.359 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 10 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик | балон | норма | подрядчик
28 | Замена монтажной пены оконных откосов (2 окна) | шт. | 2 | Монтажная пена |  |  |  | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
29 | Замена уплотнительной резинки на створке окна (2 окна) | м.п. | 15 | Уплотнительная резинка | м.п. | 15 | стр.мусор | Уплотнительная резинка | м.п. | норма | подрядчик
30 | Регулировка створки окна | шт. | 2 | [7 empty] | подрядчик
31 | Замена вентиляционной решетки 250х250 мм | шт. | 1 | Вентиляционная решетка | шт. | 1 | стр.мусор | Вентиляционная решетка 250х250 мм | шт. | 1 | подрядчик
32 | Монтаж крышки для распредкоробки | шт. | 1 |  |  |  |  | Крышка для распред коробки | шт. | 1 | подрядчик
Помещение №6 Кабинет начальника
1 | Демонтаж, монтаж жалюзи вертикальных | шт. | 2 | Жалюзи вертикальные | шт. | 2 | повт.исп | Жалюзи вертикальные | шт. | 2 | повт.исп
2 | Демонтаж/монтаж кабель-канала 75*20 мм | м.п. | 6 | Кабель-канал | м.п. | 6 | стр.мусор | Кабель-канал 75х20 мм | м.п | 6 | повт.исп
3 | Замена кабель-канала 25х16 мм | м.п. | 2 | Кабель-канал | м.п. | 5 | стр.мусор | Кабель-канал 25х16 мм | м.п | 2 | подрядчик
4 | Замена обоев под покраску | м2 | 59.28 | Обои под покраску | м2 | 59.28 | стр. мусор | Обои текстурные под покраску | м2 | норма | подрядчик
5 | Грунтование стен на 1 раз 30% | м2 | 25 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
6 | Шпатлевание стен на 2 раза 30% | м2 | 25 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
7 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 59.28 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 59.28 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
9 | Покраска ниш под батарею краской ВД-АК на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 3 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
10 | Замена линолеума | м2 | 32.48 | Линолеум | м2 | 32.48 | стр.мусор | Линолеум полукомерческий (цвет согласовать с заказчиком), ширина 3 метра | м2. | норма | подрядчик
11 | Замена плинтусов ПВХ | м.п. | 22.2 | Плинтус ПВХ | м | 22.2 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | м.п. | 22.2 | подрядчик
12 | Замена металлических порогов | м.п. | 5.8 | Порог металлический | м.п. | 5.8 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 5.8 | подрядчик
13 | Замена металлических дверных порогов | м.п. | 1 | Порог металлический | м.п. | 1 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 1 | подрядчик
14 | Монтаж мебельных досок | п.м. | 3 |  |  |  |  | Мебельная доска 250*1200 | м.п. | 3 | подрядчик
15 | Замена выключателей | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 2 клавишный встроенный | шт. | 1 | подрядчик
16 | Замена силовой розетки | шт. | 2 | Розетка | шт. | 2 | стр.мусор | Розетка силовая на 2 поста встроенная | шт. | 2 | подрядчик
17 | Замена светильников | шт. | 5 | Светильник | шт. | 5 | стр.мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 5 | подрядчик
18 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 32.48 | Каркас (багет) | м.п. | 23 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Полотно | м2 | 32.48 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
19 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 32.48 |  |  |  |  | Подвесной потолок в комплекте Армстронг | м2 | норма | подрядчик
20 | Демонтаж, монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
21 | Замена дверного блока 900*2050 мм | м2 | 1.845 | Дверь деревянная | шт. | 1 | стр.мусор | Алюминиевый дверной блок 0,9х2,05 (цвет серый) RAL 9006 | шт. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Дверной добор | м2 | 0.98 | стр.мусор | Пена монтажная | норма | 1 | подрядчик
22 | Монтаж откосов дверных из ГКЛ (0,2х4,9) | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Клей пена | балон | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 4.9 | подрядчик
23 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
24 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
25 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
26 | Замена подоконной доски 650х1800 мм (2 окна) | м2 | 2.34 | Доска подоконная | м2 | 1.2 | стр.мусор | Доска подоконная 670х1800 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Заглушка | шт. | норма | подрядчик
27 | Замена углов ПВХ | м.п. | 11 | Угол ПВХ 30х30 мм | м.п. | 11 | стр.мусор | Угол ПВХ 30х30 ( цвет белый) | м.п. | норма | подрядчик
28 | Замена оконных ПВХ откосов (2 окна) | м2 | 6.71 | Клиновой откос | м2 | 6.71 | стр.мусор | Сэндвич панель 600х2000 | м2 | норма | подрядчик
|  |  |  | Наличники ПВХ | м.п. | 10 | стр.мусор | Наличник ПВХ | м.п. | 9.976 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п | 10 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик | балон | норма | подрядчик
29 | Замена монтажной пены оконных откосов (2 окна) | шт. | 2 | Монтажная пена |  |  |  | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
30 | Замена уплотнительной резинки на створке окна (2 окна) | м.п. | 15 | Уплотнительная резинка | м.п. | 15 | стр.мусор | Уплотнительная резинка | м.п. | норма | подрядчик
31 | Регулировка створки окна | шт. | 2 | [7 empty] | подрядчик
32 | Замена вентиляционной решетки 250х250 мм | шт. | 1 | Вентиляционная решетка | шт. | 1 | стр.мусор | Вентиляционная решетка 250х250 мм | шт. | 1 | подрядчик
Помещение №7.1 Приёмная
1 | Демонтаж, монтаж жалюзи вертикальных | шт. | 1 | Жалюзи вертикальные | шт. | 1 | повт.исп | Жалюзи вертикальные | шт. | 1 | повт.исп
2 | Демонтаж/монтаж кабель-канала 75*20 мм | м.п. | 3 | Кабель-канал | м.п. | 3 | стр.мусор | Кабель-канал 75х20 мм | м.п | 3 | повт.исп
3 | Замена кабель-канала 25х16 мм | м.п. | 5.5 | Кабель-канал | м.п. | 5.5 | стр.мусор | Кабель-канал 25х16 мм | м.п | 5.5 | подрядчик
4 | Замена обоев под покраску | м2 | 40.65 | Обои под покраску | м2 | 40.65 | стр. мусор | Обои текстурные под покраску | м2 | норма | подрядчик
5 | Грунтование стен на 1 раз 30% | м2 | 16 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
6 | Шпатлевание стен на 2 раза 30% | м2 | 16 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
7 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 40.65 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 40.65 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
9 | Покраска ниш под батарею краской ВД-АК на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 1.5 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
10 | Замена линолеума | м2 | 15.5 | Линолеум | м2 | 15.5 | стр.мусор | Линолеум полукомерческий (цвет согласовать с заказчиком), ширина 3 метра | м2. | норма | подрядчик
11 | Замена плинтусов ПВХ | м.п. | 14.5 | Плинтус ПВХ | м | 14.5 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | м.п. | 14.5 | подрядчик
12 | Замена металлических дверных порогов | м.п. | 1 | Порог металлический | м.п. | 1 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 1 | подрядчик
13 | Монтаж мебельных досок | п.м. | 1.2 |  |  |  |  | Мебельная доска 250*1200 | м.п. | 1.2 | подрядчик
14 | Замена выключателей | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный встроенный | шт. | 1 | подрядчик
15 | Замена силовой розетки | шт. | 2 | Розетка | шт. | 2 | стр.мусор | Розетка силовая на 2 поста встроенная | шт. | 2 | подрядчик
16 | Замена светильников | шт. | 2 | Светильник | шт. | 2 | стр.мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 2 | подрядчик
17 | Монтаж светильника светодиодного | шт | 1 |  |  |  |  | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 1 | подрядчик
18 | Монтаж кабеля в гофре по потолку | м.п. | 1.5 |  |  |  |  | Кабель ВВГ 3х1.5 | м.п. | 1.5 | подрядчик
[8 empty] | Гофра d-20 мм | м.п. | 1.5 | подрядчик
19 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 15.5 | Каркас (багет) | м.п. | 15 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Полотно | м2 | 15.5 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
20 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 15.5 |  |  |  |  | Подвесной потолок в комплекте Армстронг | м2 | норма | подрядчик
21 | Демонтаж, монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
22 | Замена дверного блока 900*2050 мм | м2 | 1.845 | Дверь деревянная | шт. | 1 | стр.мусор | Алюминиевый дверной блок 0,9х2,05 (цвет серый) RAL 9006 | шт. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Дверной добор | м2 | 0.98 | стр.мусор | Пена монтажная | норма | 1 | подрядчик
23 | Монтаж откосов дверных из ГКЛ (0,4х4,9) | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Клей пена | балон | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 4.9 | подрядчик
24 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
25 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
26 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
27 | Замена подоконной доски 650х1800 мм (2 окна) | м2 | 2.34 | Доска подоконная | м2 | 2.4 | стр.мусор | Доска подоконная 600х1800 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Заглушка | шт. | норма | подрядчик
28 | Замена углов ПВХ | м.п. | 4 | Угол ПВХ 30х30 мм | м.п. | 4 | стр.мусор | Угол ПВХ 30х30 ( цвет белый) | м.п. | норма | подрядчик
27 | Замена оконных ПВХ откосов (1 окно) | м2 | 3.2 | Клиновой откос | м2 | 3.2 | стр.мусор | Сэндвич панель 600х2000 | м2 | норма | подрядчик
|  |  |  | Наличники ПВХ | м.п. | 5 | стр.мусор | Наличник ПВХ | м.п. | 5.166 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 10 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик | балон | норма | подрядчик
28 | Замена монтажной пены оконных откосов (1 окна) | шт. | 1 | Монтажная пена |  |  |  | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
29 | Замена уплотнительной резинки на створке окна (1 окна) | м.п. | 7.5 | Уплотнительная резинка | м.п. | 7.5 | стр.мусор | Уплотнительная резинка | м.п. | норма | подрядчик
30 | Регулировка створки окна | шт. | 1 | [7 empty] | подрядчик
31 | Замена вентиляционной решетки 250х250 мм | шт. | 1 | Вентиляционная решетка | шт. | 1 | стр.мусор | Вентиляционная решетка 250х250 мм | шт. | 1 | подрядчик
Помещение №7.2 Кабинет зам начальника
1 | Демонтаж, монтаж жалюзи вертикальных | шт. | 1 | Жалюзи вертикальные | шт. | 1 | повт.исп | Жалюзи вертикальные | шт. | 1 | повт.исп
2 | Демонтаж/монтаж кабель-канала 75*20 мм | м.п. | 3 | Кабель-канал | м.п. | 3 | стр.мусор | Кабель-канал 75х20 мм | м.п | 3 | повт.исп
3 | Замена кабель-канала 25х16 мм | м.п. | 5.5 | Кабель-канал | м.п. | 5.5 | стр.мусор | Кабель-канал 25х16 мм | м.п | 5.5 | подрядчик
4 | Замена обоев под покраску | м2 | 44.38 | Обои под покраску | м2 | 44.38 | стр. мусор | Обои текстурные под покраску | м2 | норма | подрядчик
5 | Грунтование стен на 1 раз 30% | м2 | 20 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
6 | Шпатлевание стен на 2 раза 30% | м2 | 20 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
7 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 44.38 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 44.38 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
9 | Покраска ниш под батарею краской ВД-АК на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 1.5 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
10 | Замена линолеума | м2 | 17.6 | Линолеум | м2 | 17.6 | стр.мусор | Линолеум полукомерческий (цвет согласовать с заказчиком), ширина 3 метра | м2. | норма | подрядчик
11 | Замена плинтусов ПВХ | м.п. | 16.6 | Плинтус ПВХ | м | 16.6 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | м.п. | 16.6 | подрядчик
12 | Замена металлических дверных порогов | м.п. | 1 | Порог металлический | м.п. | 1 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 1 | подрядчик
13 | Монтаж мебельных досок | п.м. | 2.4 |  |  |  |  | Мебельная доска 250*1200 | м.п. | 2.4 | подрядчик
14 | Замена выключателей | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный встроенный | шт. | 1 | подрядчик
15 | Замена силовой розетки | шт. | 2 | Розетка | шт. | 2 | стр.мусор | Розетка силовая на 2 поста встроенная | шт. | 2 | подрядчик
16 | Замена светильников | шт. | 3 | Светильник | шт. | 3 | стр.мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 3 | подрядчик
17 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 17.6 | Каркас (багет) | м.п. | 17.6 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Полотно | м2 | 17.6 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
18 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 17.6 |  |  |  |  | Подвесной потолок в комплекте Армстронг | м2 | норма | подрядчик
19 | Демонтаж, монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
20 | Замена дверного блока 900*2050 мм | м2 | 1.845 | Дверь деревянная | шт. | 1 | стр.мусор | Алюминиевый дверной блок 0,9х2,05 (цвет серый) RAL 9006 | шт. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Дверной добор | м2 | 0.98 | стр.мусор | Пена монтажная | норма | 1 | подрядчик
21 | Монтаж откосов дверных из ГКЛ (0,2х4,9) | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Клей пена | балон | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 4.9 | подрядчик
22 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
23 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 0.98 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
24 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 0.96 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
25 | Замена подоконной доски 650х1800 мм (1 окно) | м2 | 1.17 | Доска подоконная | м2 | 1.2 | стр.мусор | Доска подоконная 600х1800 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Заглушка | шт. | норма | подрядчик
26 | Замена углов ПВХ | м.п. | 5 | Угол ПВХ 30х30 мм | м.п. | 5 | стр.мусор | Угол ПВХ 30х30 ( цвет белый) | м.п. | норма | подрядчик
27 | Замена оконных ПВХ откосов (1 окна) | м2 | 3.3 | Клиновой откос | м2 | 3.3 | стр.мусор | Сэндвич панель 600х2000 | м2 | норма | подрядчик
|  |  |  | Наличники ПВХ | м.п. | 5 | стр.мусор | Наличник ПВХ | м.п. | 5.191 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 10 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик | балон | норма | подрядчик
28 | Замена монтажной пены оконных откосов (1 окна) | шт. | 1 | Монтажная пена |  |  |  | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
29 | Замена уплотнительной резинки на створке окна (1 окна) | м.п. | 7.5 | Уплотнительная резинка | м.п. | 7.5 | стр.мусор | Уплотнительная резинка | м.п. | норма | подрядчик
30 | Регулировка створки окна | шт. | 1 | [7 empty] | подрядчик
31 | Замена вентиляционной решетки 250х250 мм | шт. | 1 | Вентиляционная решетка | шт. | 1 | стр.мусор | Вентиляционная решетка 250х250 мм | шт. | 1 | подрядчик
Помещение №8 Группа по работе с населением
1 | Демонтаж, монтаж жалюзи вертикальных | шт. | 3 | Жалюзи вертикальные | шт. | 3 | повт.исп | Жалюзи вертикальные | шт. | 3 | повт.исп
2 | Демонтаж/монтаж кабель-канала 75*20 мм | м.п. | 9 | Кабель-канал | м.п. | 9 | стр.мусор | Кабель-канал 75х20 мм | м.п | 9 | повт.исп
3 | Демонтаж/монтаж кабель-канала 60х60 мм | м.п. | 4 | Кабель-канал | м.п. | 4 | повт.исп | Кабель-канал 60х60 мм | м.п | 4 | повт.исп
4 | Замена обоев под покраску | м2 | 69.72 | Обои под покраску | м2 | 69.72 | стр. мусор | Обои текстурные под покраску | м2 | норма | подрядчик
5 | Грунтование стен на 1 раз 30% | м2 | 30 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
6 | Шпатлевание стен на 2 раза 30% | м2 | 30 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
7 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 69.72 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 69.72 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
9 | Покраска ниш под батарею краской ВД-АК на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 5 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
10 | Замена линолеума | м2 | 44 | Линолеум | м2 | 44 | стр.мусор | Линолеум полукомерческий (цвет согласовать с заказчиком), ширина 3 метра | м2. | норма | подрядчик
11 | Замена плинтусов ПВХ | м.п. | 26.6 | Плинтус ПВХ | м | 26.6 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | м.п. | 26.6 | подрядчик
12 | Замена металлических порогов | м.п. | 8.3 | Порог металлический | м.п. | 8.3 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 8.3 | подрядчик
13 | Замена металлических дверных порогов | м.п. | 1 | Порог металлический | м.п. | 1 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 1 | подрядчик
14 | Монтаж мебельных досок | п.м. | 6 |  |  |  |  | Мебельная доска 250*1200 | м.п. | 6 | подрядчик
15 | Замена выключателей | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 2 клавишный встроенный | шт. | 1 | подрядчик
16 | Замена силовой розетки | шт. | 2 | Розетка | шт. | 2 | стр.мусор | Розетка силовая на 2 поста встроенная | шт. | 2 | подрядчик
17 | Замена светильников | шт. | 8 | Светильник | шт. | 8 | стр.мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 8 | подрядчик
18 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 44 | Каркас (багет) | м.п. | 27 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Полотно | м2 | 44 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
19 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 44 |  |  |  |  | Подвесной потолок в комплекте Армстронг | м2 | норма | подрядчик
20 | Демонтаж, монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
21 | Замена дверного блока 900*2050 мм | м2 | 1.845 | Дверь деревянная | шт. | 1 | стр.мусор | Алюминиевый дверной блок 0,9х2,05 (цвет серый) RAL 9006 | шт. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Дверной добор | м2 | 2.06 | стр.мусор | Пена монтажная | норма | 1 | подрядчик
22 | Монтаж откосов дверных из ГКЛ (0,4х4,9) | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Клей пена | балон | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 4.9 | подрядчик
23 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
24 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
25 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
26 | Замена подоконной доски 600х1800 мм (3 окна) | м2 | 3.24 | Доска подоконная | м2 | 2.4 | стр.мусор | Доска подоконная 600х1800 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Заглушка | шт. | норма | подрядчик
27 | Замена углов ПВХ | м.п. | 11 | Угол ПВХ 30х30 мм | м.п. | 11 | стр.мусор | Угол ПВХ 30х30 ( цвет белый) | м.п. | норма | подрядчик
28 | Замена оконных ПВХ откосов (3 окна) | м2 | 9.2 | Клиновой откос | м2 | 9.2 | стр.мусор | Сэндвич панель 600х2000 | м2 | норма | подрядчик
|  |  |  | Наличники ПВХ | м.п. | 16 | стр.мусор | Наличник ПВХ | м.п. | 15.666 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 15 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик | балон | норма | подрядчик
29 | Замена монтажной пены оконных откосов (3 окна) | шт. | 3 | Монтажная пена |  |  |  | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
30 | Замена уплотнительной резинки на створке окна (3 окна) | м.п. | 22.5 | Уплотнительная резинка | м.п. | 22.5 | стр.мусор | Уплотнительная резинка | м.п. | норма | подрядчик
31 | Регулировка створки окна | шт. | 3 | [7 empty] | подрядчик
32 | Замена вентиляционной решетки 250х250 мм | шт. | 1 | Вентиляционная решетка | шт. | 1 | стр.мусор | Вентиляционная решетка 250х250 мм | шт. | 1 | подрядчик
Помещение № 9
1 | Демонтаж, монтаж жалюзи вертикальных | шт. | 3 | Жалюзи вертикальные | шт. | 3 | повт.исп | Жалюзи вертикальные | шт. | 3 | повт.исп
2 | Демонтаж/монтаж кабель-канала 75*20 мм | м.п. | 6 | Кабель-канал | м.п. | 6 | стр.мусор | Кабель-канал 75х20 мм | м.п | 6 | повт.исп
3 | Демонтаж/монтаж кабель-канала 60х60 мм | м.п. | 4 | Кабель-канал | м.п. | 4 | повт.исп | Кабель-канал 60х60 мм | м.п | 4 | повт.исп
4 | Замена обоев под покраску | м2 | 53.18 | Обои под покраску | м2 | 53.18 | стр. мусор | Обои текстурные под покраску | м2 | норма | подрядчик
5 | Грунтование стен на 1 раз 30% | м2 | 20 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
6 | Шпатлевание стен на 2 раза 30% | м2 | 20 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
7 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 53.18 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 53.18 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
9 | Покраска ниш под батарею краской ВД-АК на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 4 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
10 | Замена ламината | м2 | 26.95 | Ламинат Подложка | м2 | 26.95 | стр.мусор | Линолеум полукомерческий (цвет согласовать с заказчиком), ширина 2.5 метра | м2. | норма | подрядчик
11 | Замена плинтусов ПВХ | м.п. | 20.8 | Плинтус ПВХ | м | 20.8 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | м.п. | 20.8 | подрядчик
12 | Замена металлических порогов | м.п. | 5.5 | Порог металлический | м.п. | 5.5 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 5.5 | подрядчик
13 | Замена металлических дверных порогов | м.п. | 1 | Порог металлический | м.п. | 1 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 1 | подрядчик
14 | Монтаж мебельных досок | п.м. | 3.6 |  |  |  |  | Мебельная доска 250*1200 | м.п. | 3.6 | подрядчик
15 | Замена выключателей | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 2 клавишный встроенный | шт. | 1 | подрядчик
16 | Замена силовой розетки | шт. | 2 | Розетка | шт. | 2 | стр.мусор | Розетка силовая на 2 поста встроенная | шт. | 2 | подрядчик
17 | Замена светильников | шт. | 4 | Светильник | шт. | 4 | стр.мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 4 | подрядчик
18 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 26.95 | Каркас (багет) | м.п. | 22 | стр. мусор
|  |  |  | Полотно | м2 | 26.95 | стр.мусор
19 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 26.95 |  |  |  |  | Подвесной потолок в комплекте Армстронг | м2 | норма | подрядчик
20 | Демонтаж, монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
21 | Замена дверного блока 900*2050 мм | м2 | 1.845 | Дверь деревянная | шт. | 1 | стр.мусор | Алюминиевый дверной блок 0,9х2,05 (цвет серый) RAL 9006 | шт. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Дверной добор | м2 | 2.06 | стр.мусор | Пена монтажная | норма | 1 | подрядчик
22 | Монтаж откосов дверных из ГКЛ (0,4х4,9) | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Клей пена | балон | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 4.9 | подрядчик
24 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
25 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
26 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
27 | Замена подоконной доски 600х1800 мм (1 окно), 600*900 мм (2 окна) | м2 | 2.43 | Доска подоконная | м2 | 2.4 | стр.мусор | Доска подоконная 600х1800 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Заглушка | шт. | норма | подрядчик
28 | Замена углов ПВХ | м.п. | 11 | Угол ПВХ 30х30 мм | м.п. | 11 | стр.мусор | Угол ПВХ 30х30 ( цвет белый) | м.п. | норма | подрядчик
29 | Замена оконных ПВХ откосов (3 окна) | м2 | 4 | Клиновой откос | м2 | 4 | стр.мусор | Сэндвич панель 600х2000 | м2 | норма | подрядчик
|  |  |  | Наличники ПВХ | м.п. | 12 | стр.мусор | Наличник ПВХ | м.п. | 12.051 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 15 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик | балон | норма | подрядчик
30 | Замена монтажной пены оконных откосов (3 окна) | шт. | 3 | Монтажная пена |  |  |  | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
31 | Замена уплотнительной резинки на створке окна (3 окна) | м.п. | 22.5 | Уплотнительная резинка | м.п. | 15 | стр.мусор | Уплотнительная резинка | м.п. | норма | подрядчик
32 | Регулировка створки окна | шт. | 3 | [7 empty] | подрядчик
33 | Замена вентиляционной решетки 250х250 мм | шт. | 1 | Вентиляционная решетка | шт. | 1 | стр.мусор | Вентиляционная решетка 250х250 мм | шт. | 1 | подрядчик
Помещение №11 Комната приема пищи
1 | Демонтаж, монтаж жалюзи вертикальных | шт. | 1 | Жалюзи вертикальные | шт. | 1 | повт.исп | Жалюзи вертикальные | шт. | 1 | повт.исп
2 | Демонтаж/монтаж кабель-канала 60х100 мм | м.п. | 3 | Кабель-канал | м.п. | 3 | повт.исп | Кабель-канал 60х100 мм | м.п | 3 | повт.исп
3 | Демонтаж/монтаж кабель-канала 60х60 мм | м.п. | 4 | Кабель-канал | м.п. | 4 | повт.исп | Кабель-канал 60х60 мм | м.п | 4 | повт.исп
4 | Замена обоев под покраску | м2 | 40.32 | Обои под покраску | м2 | 40.32 | стр. мусор | Обои текстурные под покраску | м2 | норма | подрядчик
5 | Грунтование стен на 1 раз 30% | м2 | 17 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
6 | Шпатлевание стен на 2 раза 30% | м2 | 17 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
7 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 40.32 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
8 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 40.32 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
9 | Покраска ниш под батарею краской ВД-АК на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 2.5 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
10 | Замена линолеума | м2 | 14.1 | Линолеум | м2 | 14.1 | стр.мусор | Линолеум полукомерческий (цвет согласовать с заказчиком), ширина 3 метра | м2. | норма | подрядчик
11 | Замена плинтусов ПВХ | м.п. | 14.6 | Плинтус ПВХ | м | 14.6 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | м.п. | 14.6 | подрядчик
12 | Замена металлических дверных порогов | м.п. | 1 | Порог металлический | м.п. | 1 | стр.мусор | Порог металлический 40 мм | м.п. | 1 | подрядчик
13 | Замена выключателей | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный встроенный | шт. | 1 | подрядчик
14 | Замена силовой розетки | шт. | 2 | Розетка | шт. | 2 | стр.мусор | Розетка силовая на 2 поста встроенная | шт. | 2 | подрядчик
15 | Замена светильников | шт. | 2 | Светильник | шт. | 2 | стр.мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 2 | подрядчик
16 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 14.1 | Каркас (багет) | м.п. | 15.5 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Полотно | м2 | 14.1 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
17 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 14.1 |  |  |  |  | Подвесной потолок в комплекте Армстронг | м2 | норма | подрядчик
18 | Демонтаж, монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
19 | Замена дверного блока 900*2050 мм | м2 | 1.845 | Дверь деревянная | шт. | 1 | стр.мусор | Алюминиевый дверной блок 0,9х2,05 (цвет серый) RAL 9006 | шт. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Дверной добор | м2 | 2.06 | стр.мусор | Пена монтажная | норма | 1 | подрядчик
20 | Монтаж откосов дверных из ГКЛ (0,4х4,9) | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Клей пена | балон | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 4.9 | подрядчик
21 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
22 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
23 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
24 | Замена подоконной доски 600х1800 мм (1 окна) | м2 | 1.08 | Доска подоконная | м2 | 2.4 | стр.мусор | Доска подоконная 600х1800 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Заглушка | шт. | норма | подрядчик
24 | Замена углов ПВХ | м.п. | 11 | Угол ПВХ 30х30 мм | м.п. | 11 | стр.мусор | Угол ПВХ 30х30 ( цвет белый) | м.п. | норма | подрядчик
25 | Замена оконных ПВХ откосов (1 окно) | м2 | 4 | Клиновой откос | м2 | 4 | стр.мусор | Сэндвич панель 600х2000 | м2 | норма | подрядчик
|  |  |  | Наличники ПВХ | м.п. | 5 | стр.мусор | Наличник ПВХ | м.п. | 5.18 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 15 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик | балон | норма | подрядчик
26 | Замена монтажной пены оконных откосов (1 окна) | шт. | 1 | Монтажная пена |  |  |  | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
27 | Замена уплотнительной резинки на створке окна (1 окна) | м.п. | 7.5 | Уплотнительная резинка | м.п. | 7.5 | стр.мусор | Уплотнительная резинка | м.п. | норма | подрядчик
28 | Регулировка створки окна | шт. | 1 | [7 empty] | подрядчик
29 | Монтаж блока силовых розеток накладной | шт. | 1 |  |  |  |  | Блок силовых разеток на 4 места | шт. | 1 | подрядчик
30 | Монтаж кабеля в гофре по потолку | м | 5 |  |  |  |  | Гофра d-20 мм | м. | 5 | подрядчик
[8 empty] | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 5 | подрядчик
31 | Монтаж кабеля ВВГ в кабель канале | м | 3 |  |  |  |  | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 3 | подрядчик
[8 empty] | Кабель-канал 25х16 мм | м | 3 | подрядчик
Помещение №12 Серверная
1 | Замена обоев под покраску | м2 | 35.33 | Обои под покраску | м2 | 53.45 | стр. мусор | Обои текстурные под покраску | м2 | норма | подрядчик
2 | Грунтование стен на 1 раз 30% | м2 | 15 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
3 | Шпатлевание стен на 2 раза 30% | м2 | 15 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
4 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 35.33 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
5 | Покраска стен по текст.обоям краской ВД на 2 раза | м2 | 35.33 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, водоэмульсионная акриловая, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
6 | Покраска ниш под батарею краской ВД-АК на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 2.6 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
7 | Замена оконных ПВХ откосов (1 окно) | м2 | 3.1 | Клиновой откос | м2 | 6,2 | стр.мусор | Сэндвич панель 600х2000 | м2 | норма | подрядчик
|  |  |  | Наличники ПВХ | м.п. | 5 | стр.мусор | Наличник ПВХ | м.п. | 4.558 | подрядчик
Стартовый профиль
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик | балон | норма | подрядчик
8 | Замена монтажной пены оконных откосов ( 1 окна) | шт | 1 |  |  |  |  | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
9 | Замена уплотнительной резинки на створке окна (1 окна) | м.п. | 7.5 | Уплотнительная резинка | м.п. | 7,5 | стр.мусор | Уплотнительная резинка | м.п. | норма | подрядчик
10 | Регулировка створки окна | шт | 1 | [7 empty] | подрядчик
11 | Замена дверного блока 900*2050 мм | м2 | 1.845 | Дверь деревянная | шт. | 1 | стр.мусор | Алюминиевый дверной блок 0,9х2,05 (цвет серый) RAL 9006 | шт. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Дверной добор | м2 | 2.06 | стр.мусор | Пена монтажная | норма | 1 | подрядчик
12 | Монтаж откосов дверных из ГКЛ (0,2х4,9) | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Клей пена | балон | 2.5 | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 4.9 | подрядчик
13 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
14 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
15 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 2.058 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
16 | Замена выключателей | шт. | 1 | Выключатель | шт. | 1 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный встроенный | шт. | 1 | подрядчик
17 | Замена светильников | шт. | 2 | Светильник | шт. | 2 | стр.мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 2 | подрядчик
18 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 14.1 | Каркас (багет) | м.п. | 14.6 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Полотно | м2 | 14.1 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
19 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 14.1 |  |  |  | стр. мусор | Подвесной потолок в комплекте Армстронг | м2 | норма | подрядчик
20 | Демонтаж, монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
Помещение №13,14,16 Санузел
1 | Замена дверного блока 800*2050 мм ( 4 двери) | м2 | 6.56 | Дверь деревянная | шт. | 4 | стр.мусор | Алюминиевый дверной блок 0,8х2,05 (цвет серый) RAL 9006 | шт. | 4 | подрядчик
|  |  |  | Дверной добор | м2 | 4 | стр.мусор | Пена монтажная | норма | 1 | подрядчик
2 | Монтаж откосов дверных из ГКЛ (0,2х4,9) 4 двери | м2 | 4 |  |  |  |  | Клей пена | м.п | норма | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 19.6 | подрядчик
3 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 4 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
4 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 4 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
5 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 4 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
6 | Замена оконных ПВХ откосов (2 окно) | м2 | 2 | Клиновой откос | м2 | 2 | стр.мусор | Сэндвич панель 600х2000 | м2 | норма | подрядчик
|  |  |  | Наличники ПВХ | м.п. | 10 | стр.мусор | Наличник ПВХ | м.п. | 9.042 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 10 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик | балон | норма | подрядчик
7 | Замена подоконной доски 700х1400 мм (2окна) | м2 | 1.96 | Доска подоконная | м2 | 2.16 | стр.мусор | Доска подоконная 600х1200 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Заглушка | ши | но | подрядчик
8 | Замена монтажной пены оконных откосов (2окна) | шт. | 2 | Монтажная пена |  |  |  | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
9 | Замена уплотнительной резинки на створке окна (2 окно) | м.п. | 15 | Уплотнительная резинка | м.п. | 15 | стр.мусор | Уплотнительная резинка | м.п. | норма | подрядчик
10 | Регулировка створки окна | шт. | 2 | [7 empty] | подрядчик
11 | Замена светильников | шт. | 4 | Светильник | шт. | 4 | стр.мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 4 | подрядчик
12 | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 20 | Каркас (багет) | м.п. | 28 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Полотно | м2 | 20 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
13 | Монтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 20 |  |  |  |  | Подвесной потолок в комплекте Армстронг | м2 | норма | подрядчик
14 | Замена вентиляционной решетки 180х250 мм | шт. | 1 | Вентиляционная решетка | шт. | 1 | стр.мусор | Вентиляционная решетка 180х250 мм | шт. | 1 | подрядчик
15 | Замена вентиляционной решетки 170х170 мм | шт. | 2 | Вентиляционная решетка | шт. | 2 | стр.мусор | Вентиляционная решетка 170х170 мм | шт. | 2 | подрядчик
Помещение №17 Коридор
1 | Демонтаж декоративных стеновых панелей | м2 | 162 | Панели МДФ | м2 | 162 | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Демонтаж потолочногго плинтуса | м.п. | 62.4 | Угловой плинтус | м.п. | 62.4 | стр.мусор
3 | Облицовка стен ГКЛ | м2 | 162 |  |  |  |  | Профиль стоечный Knauf 0.6 мм 28x27x3000 мм | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Утеплитель | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль направляющий (ПН-2) Knauf 0.6 мм 60x27x3000 мм | м.п. | норма | подрядчик
4 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 162 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
5 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 162 |  |  |  |  | Шпаклевка для внутренних работ типа | кг | норма | подрядчик
6 | Грунтование стен на 1 раз | м2 | 162 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
7 | Покраска стен краской ВД на 2 раза | м2 | 162 |  |  |  |  | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
8 | Замена светильников | шт. | 5 | Светильник | шт. | 5 | стр.мусор | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 5 | подрядчик
9 | Монтаж светильника светодиодного | шт. | 1 |  |  |  |  | Светильник светодиодный типа NLP-MS2-36-6.5K (R) 36Вт IP20 универс. рассеив. микропризма с драйвером (аналог ЛВО4х18) Navigator 94307 | шт. | 1 | подрядчик
10 | Монтаж кабеля ВВГ в кабель-канале | м | 2 |  |  |  |  | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 2 | подрядчик
[8 empty] | Кабель-Канал 20х16 мм | м | 2 | подрядчик
11 | Замена выключателей | шт. | 2 | Выключатель | шт. | 2 | стр.мусор | Выключатель 1 клавишный встроенный | шт. | 2 | подрядчик
12 | Покраска потолка краской ВД на 2 раза с предварительной расчисткой, грунтованием и шпатлеванием 10% | м2 | 47 |  |  |  |  | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
13 | Замена линолеума | м2 | 47 | Линолеум | м2 | 47 | стр.мусор | Линолеум полукомерческий (цвет согласовать с заказчиком), ширина 3 метра | м2. | норма | подрядчик
14 | Замена плинтусов ПВХ | м.п. | 62.4 | Плинтус ПВХ | м | 62.4 | стр.мусор | Плинтус ПВХ | м.п. | 62.4 | подрядчик
16 | Замена кабель-канала 60х100 | м.п. | 60 | Кабель-канал 60х100 | м.п. | 60 | стр.мусор | Кабель-канал 60х100 мм | м.п. | 60 | подрядчик
17 | Замена кабель-канала 60х60 | м.п. | 15 | Кабель-канал 60х60 | м.п. | 15 | стр.мусор | Кабель-канал 60х60 мм | м.п. | 15 | подрядчик
18 | Замена кабель-канала 16х16 | м.п. | 4 | Кабель-канал 16х16 | м.п. | 4 | стр.мусор | Кабель-канал 16х16 мм | м.п. | 4 | подрядчик
19 | Замена кабель-канала 75х20 мм | м.п. | 15 | кабель-канал 75х20 | м.п. | 15 | стр.мусор | Кабель-канал 75х20 мм | м.п. | 15 | подрядчик
20 | Демонтаж, монтаж извещателей пожарно-дымовых | шт. | 2 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 2 | повт.исп
21 | Замена дверного блока 1200*2050 мм | м2 | 2.46 | Дверь деревянная | шт. | 1 | стр.мусор | Двухстворчатая противопожарная дверь EI60 1200х2050 | шт. | 1 | подрядчик
|  |  |  | Дверной добор | м2 | 1.2 | стр.мусор | Пена противопожарная 750 мл класс огнестойкости B1 | балон | норма | подрядчик
22 | Монтаж доводчика | шт. | 1 |  |  |  |  | Доводчик | шт. | 1 | подрядчик
23 | Монтаж цилиндрового механизма ключ/вертушка | шт. | 1 |  |  |  |  | Цилиндровые механизмы ключ/вертушка | шт. | 1 | подрядчик
24 | Монтаж откосов дверных из ГКЛ (0,2х5,3) | м2 | 1.06 |  |  |  |  | Клей пена | м.п | норма | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 5.3 | подрядчик
25 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 1.06 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
26 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 1.06 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
27 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 1.06 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
28 | Замена углов ПВХ | м.п. | 5.5 | Угол ПВХ 30х30 мм | м.п. | 5.5 | стр.мусор | Угол ПВХ 30х30 ( цвет белый) | м.п. | норма | подрядчик
29 | Замена подоконной доски 630х1300 мм (2 окна) | м2 | 1.56 | Доска подоконная | м2 | 2.4 | стр.мусор | Доска подоконная 600х1100 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Заглушка | шт. | норма | подрядчик
30 | Замена оконных ПВХ откосов (2 окна) | м2 | 3.68 | Клиновой откос | м2 | 3.68 | стр.мусор | Сэндвич панель 600х2000 | м2 | норма | подрядчик
|  |  |  | Наличники ПВХ | м.п. | 12 | стр.мусор | Наличник ПВХ | м.п. | 11.57 | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 10 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
[8 empty] | Силиконовый герметик | балон | норма | подрядчик
31 | Замена монтажной пены оконных откосов (2 окна) | шт. | 2 | Монтажная пена |  |  |  | Пена монтажная | балон | норма | подрядчик
32 | Замена уплотнительной резинки на створке окна (2 окна) | м.п. | 15 | Уплотнительная резинка | м.п. | 15 | стр.мусор | Уплотнительная резинка | м.п. | норма | подрядчик
33 | Регулировка створки окна | шт. | 2 | [7 empty] | подрядчик
34 | Замена откосов дверных входной группы из ГКЛ (0,1х2,05) | м2 | 0.75 |  |  |  |  | клей пена | м.п | норма | подрядчик
[8 empty] | ГКЛ 12,5 мм | м2 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка серпянка | м.п. | норма | подрядчик
[8 empty] | Профиль стартовый | м.п. | 5.3 | подрядчик
35 | Грунтование дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 0.75 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
36 | Шпатлевание дверного откоса ГКЛ на 2 раза | м2 | 0.75 |  |  |  |  | Шпатлевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
37 | Покраска дверного откоса краской ВД-АК на 2 раза | м2 | 0.75 |  |  |  |  | Краска для внутренних работ, ВД-АК, матовая (цвет согласовать с заказчиком) | кг | норма | подрядчик
38 | Окраска радиатора отопления на 2 раза с предварительной расчисткой металлических поверхностей 30% и грунтованием на 1 раз | м2 | 1.92 |  |  |  |  | Краска для радиаторов отопления | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Грунтовка ГФ-021 | кг | норма | подрядчик
39 | Покраска ниш под батарею краской ВД-АК на 2 раза c предварительной расчисткой, шпатлеванием, грунтованием 10%. | м2 | 1.6 |  |  |  |  | Грунтовка глубокого проникновения | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Шпаклевка для внутренних работ | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска ВД-АК | кг | норма | подрядчик
Прочее
1 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей потолков | м2 | 25 |  |  |  |  | Штукатурка гипсовая | кг | норма | подрядчик
2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону | м2 | 15 |  |  |  |  | Штукатурка гипсовая | кг | норма | подрядчик
3 | Переноска, укрытие мебели укрывным материалом | шт. | [5 empty] | Укрывная плёнка Скотч | рулон рулон | норма норма | подрядчик
4 | Влажная уборка помещений | м2 | 243 | [7 empty] | подрядчик
5 | Клининговая уборка | м2. | 243 | [7 empty] | подрядчик
6 | Очистка помещений от строительного мусора | т. | норма | [7 empty] | подрядчик
7 | Вывоз строительного мусора | т | норма |  | т | норма | стр.мусор |  |  |  | подрядчик
Производство ремонтных работ будет производиться при работающем персонале предприятия в существующем здании, освобожденном от оборудования и других предметов,
мешающих нормальному производству работ. Стесненность ( коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНИП)
Примечания:
Подрядчиком должна быть обеспечена доставка строительного мусора до мест утилизации.
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Е.Л.Баженов
Инженер по надзору за зданиями и сооружениями ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Кустарев И.С.