## Ремонт кровли - ЛСР по Методике
Приложение № 2 к договору подряда "______" _______________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
___________ | [7 empty] | ________________О.Н. Герасименко
"_____"_____________2026 г. | [7 empty] | "___"_______________2026 г.
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [5 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская , 259
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
|  | на Ремонт кровли в нежилом административном 4-х этажном здании (в т.ч. 1 подземный) с кадастровым номером 38:36:000024:4678 | [13 empty] | Ремонт помещений
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | Дефектная ведомость №1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [19 empty] | I квартал 2026 года
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 38. Иркутская область | [18 empty] | 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Иркутская область (1 зона) | [19 empty] | Иркутская область (1 зона)
Сметная стоимость |  |  | 4169.45 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 3310.83 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 846.56 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 106.75 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 4.54 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1553.9 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 7.29 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Анкерная линия | [24 empty] | Раздел 1. Анкерная линия
1 | ГЭСН09-05-007-02 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм Ø-16 мм в швеллере |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0010048; 6: 1; 7: 0.0010048 | [13 empty] | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм Ø-16 мм в швеллере
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 48696.26; 10: 48.93 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН46-03-006-01 | Сверление отверстий Ø12 в профлисте |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Сверление отверстий Ø12 в профлисте
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 3292; 10: 65.84 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНр69-01-002-04 | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 13293; 10: 265.86 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНр69-01-002-06 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к норме 69-01-002-04 |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к норме 69-01-002-04
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 9334.5; 10: 186.69 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН09-05-007-01 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм Ø-16 мм в пластине |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0010048; 6: 1; 7: 0.0010048 | [13 empty] | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм Ø-16 мм в пластине
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 38316.08; 10: 38.5 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН06-03-004-06 | Установка анкерных болтов: анкерная линия |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [13 empty] | Установка анкерных болтов: анкерная линия
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 121438.75; 10: 4857.55 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-303-07 | Трос продольно-несущий |  |  |  | 4: км; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [13 empty] | Трос продольно-несущий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 352464.5; 10: 14098.58 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН46-08-022-01 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: примыканий |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.016; 6: 1; 7: 0.016 | [13 empty] | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: примыканий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 44548.75; 10: 712.78 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Кровля | [24 empty] | Раздел 2. Кровля
9 | ГЭСН12-01-032-02 | Демонтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.652; 6: 1; 7: 0.652 | [13 empty] | Демонтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 6895.18; 10: 4495.66 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН12-01-012-01 | Демонтаж ограждения кровли |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.652; 6: 1; 7: 0.652 | [13 empty] | Демонтаж ограждения кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 7323.76; 10: 4775.09 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНр58-01-003-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.//Демонтаж конька |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.326; 6: 1; 7: 0.326 | [13 empty] | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.//Демонтаж конька
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10552.45; 10: 3440.1 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНр59-01-002-01 | Разборка деревянной кровельной лестницы |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [13 empty] | Разборка деревянной кровельной лестницы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 63029.17; 10: 3781.75 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из металлочерепицы |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.7304; 6: 1; 7: 4.7304 | [13 empty] | Разборка покрытий кровель: из металлочерепицы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10244.56; 10: 48460.88 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусков |  |  |  | 4: м3; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [13 empty] | Установка элементов каркаса: из брусков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 50647.32; 10: 25323.66 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН14-02-015-01 | Покрытие пленкой: кровель |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.7304; 6: 1; 7: 4.7304 | [13 empty] | Покрытие пленкой: кровель
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18207.14; 10: 86127.04 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНр58-01-018-01 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2934; 6: 1; 7: 0.2934 | [13 empty] | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 103164.62; 10: 30268.5 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНр69-01-010-01 | Антисептирование древесины: водными растворами за 2 раза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.7824; 6: 1; 7: 0.7824 | [13 empty] | Антисептирование древесины: водными растворами за 2 раза
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 19913.19; 10: 15580.08 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН10-01-010-01 | Демонтаж элементов каркаса: из брусков |  |  |  | 4: м3; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [13 empty] | Демонтаж элементов каркаса: из брусков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 29482.68; 10: 14741.34 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН14-02-015-01 | Снятие пленки: кровель |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.7304; 6: 1; 7: 4.7304 | [13 empty] | Снятие пленки: кровель
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 13115.44; 10: 62041.28 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН12-01-037-04 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.7304; 6: 1; 7: 4.7304 | [13 empty] | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 54172.29; 10: 256256.58 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой с коньком |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.926; 6: 1; 7: 4.926 | [13 empty] | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой с коньком
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 164900.01; 10: 812297.46 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСН12-01-032-02 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.652; 6: 1; 7: 0.652 | [13 empty] | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 86433.65; 10: 56354.74 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН46-03-006-01 | Сверление отверстий Ø8 в профлисте |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.88; 6: 1; 7: 0.88 | [13 empty] | Сверление отверстий Ø8 в профлисте
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 3292.11; 10: 2897.06 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНр69-01-002-04 | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.88; 6: 1; 7: 0.88 | [13 empty] | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 13292.99; 10: 11697.83 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН12-01-012-01 | Монтаж ограждения кровли |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.652; 6: 1; 7: 0.652 | [13 empty] | Монтаж ограждения кровли
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 150220.08; 10: 97943.49 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 3. Чердак | [24 empty] | Раздел 3. Чердак
26 | ГЭСНр58-01-017-02 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.3; 6: 1; 7: 1.3 | [13 empty] | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 14792.03; 10: 19229.64 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН12-01-013-07 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.3; 6: 1; 7: 1.3 | [13 empty] | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 67433.15; 10: 87663.09 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСН12-01-002-14 | Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в один слой |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.29; 6: 1; 7: 1.29 | [13 empty] | Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в один слой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 120393.3; 10: 155307.36 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 4. Карниз | [24 empty] | Раздел 4. Карниз
29 | ГЭСН08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 6.182; 6: 1; 7: 6.182 | [13 empty] | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 66094.84; 10: 408598.32 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | https://spectehnika-38.ru/ | Работа автовышки |  |  |  | м/час | 16 | 1 | 16 | 2200 | 1.15 | 40480 | [13 empty] | Работа автовышки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40480 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНр58-01-033-03 | Демонтаж карнизных свесов из листовой стали |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.1138; 6: 1; 7: 1.1138 | [13 empty] | Демонтаж карнизных свесов из листовой стали
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18590.7; 10: 20706.32 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСН10-01-008-05 | Демонтаж карнизов//карнизной и лобовой доски |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.507; 6: 1; 7: 0.507 | [13 empty] | Демонтаж карнизов//карнизной и лобовой доски
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 187533.18; 10: 95079.32 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСН10-01-008-05 | Устройство: карнизов//карнизной и лобовой доски |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.507; 6: 1; 7: 0.507 | [13 empty] | Устройство: карнизов//карнизной и лобовой доски
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 254290.39; 10: 128925.23 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНр58-01-033-07 | Устройство примыканий к стенам из листовой стали |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Устройство примыканий к стенам из листовой стали
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 56200.5; 10: 1124.01 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали//боковой элемент карниза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0045; 6: 1; 7: 0.0045 | [13 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали//боковой элемент карниза
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 236031.11; 10: 1062.14 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНр69-01-010-01 | Антисептирование древесины: водными растворами за 2 раза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.44; 6: 1; 7: 0.44 | [13 empty] | Антисептирование древесины: водными растворами за 2 раза
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 19913.2; 10: 8761.81 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали//п-образный боковой оцинкованный элемент карниза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3972; 6: 1; 7: 0.3972 | [13 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали//п-образный боковой оцинкованный элемент карниза
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 236033.76; 10: 93752.61 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСН10-01-022-06 | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву//карнизов софитом |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.34; 6: 1; 7: 0.34 | [13 empty] | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву//карнизов софитом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 263165.32; 10: 89476.21 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 5. Парапет | [24 empty] | Раздел 5. Парапет
39 | ГЭСН15-01-092-01 | Демонтаж навесных вентилируемых фасадов Краспан |  |  |  | 4: шт; 5: 40; 6: 1; 7: 40 | [13 empty] | Демонтаж навесных вентилируемых фасадов Краспан
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 698.8; 10: 27951.87 | [14 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНр58-01-003-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.//Демонтаж примыкания |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.268; 6: 1; 7: 0.268 | [13 empty] | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.//Демонтаж примыкания
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10552.46; 10: 2828.06 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНр58-01-003-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.//Демонтаж покрытия парапета |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.248; 6: 1; 7: 0.248 | [13 empty] | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.//Демонтаж покрытия парапета
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10552.42; 10: 2617 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСНр58-01-033-05 | Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.36; 6: 1; 7: 0.36 | [13 empty] | Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 146789.28; 10: 52844.14 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСН46-02-005-03 | Монтаж: металлоконструкций для усиления каркаса вентилируемого фасада |  |  |  | 4: т; 5: 0.91; 6: 1; 7: 0.91 | [13 empty] | Монтаж: металлоконструкций для усиления каркаса вентилируемого фасада
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 101808.43; 10: 92645.67 | [14 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНр58-01-033-07 | Устройство примыканий к стенам из листовой стали |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.268; 6: 1; 7: 0.268 | [13 empty] | Устройство примыканий к стенам из листовой стали
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 100281.46; 10: 26875.43 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСНр58-01-033-05 | Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.248; 6: 1; 7: 0.248 | [13 empty] | Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 126382.5; 10: 31342.86 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 6. Слуховое окно (выход на кровлю) | [24 empty] | Раздел 6. Слуховое окно (выход на кровлю)
46 | ГЭСНр58-01-014-06 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.125; 6: 1; 7: 0.125 | [13 empty] | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 260605.84; 10: 32575.73 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНр58-01-033-11 | Демонтаж облицовки к слуховым окнам из листовой стали |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Демонтаж облицовки к слуховым окнам из листовой стали
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 2753.4; 10: 275.34 | [14 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСНр56-01-002-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0056; 6: 1; 7: 0.0056 | [13 empty] | Снятие оконных переплетов: остекленных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 55173.21; 10: 308.97 | [14 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСН46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича |  |  |  | 4: м3; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [13 empty] | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18175.71; 10: 2544.6 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСНр56-01-023-01 | Обрамление проемов угловой сталью//Усиление оконного проёма |  |  |  | 4: т; 5: 0.013; 6: 1; 7: 0.013 | [13 empty] | Обрамление проемов угловой сталью//Усиление оконного проёма
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 67041.54; 10: 871.54 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСН10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (0,7*0,8)мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0056; 6: 1; 7: 0.0056 | [13 empty] | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (0,7*0,8)мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1540150; 10: 8624.84 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | ГЭСНр58-01-020-06 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [13 empty] | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 125596.67; 10: 15071.6 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | ГЭСНр58-01-033-07 | Устройство примыканий к стенам из листовой стали слухового окна |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Устройство примыканий к стенам из листовой стали слухового окна
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 71376; 10: 713.76 | [14 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали//Обрамление углов верха слухового окна |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.116; 6: 1; 7: 0.116 | [13 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали//Обрамление углов верха слухового окна
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 188596.38; 10: 21877.18 | [14 empty] | Всего по позиции
55 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали//обшивка слуховых окон |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [13 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали//обшивка слуховых окон
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 232786.75; 10: 18622.94 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 7. Фановая труба | [24 empty] | Раздел 7. Фановая труба
56 | ГЭСНр58-01-003-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.//Демонтаж обшивки |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.016; 6: 1; 7: 0.016 | [13 empty] | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.//Демонтаж обшивки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10552.5; 10: 168.84 | [14 empty] | Всего по позиции
57 | ГЭСНр58-01-020-06 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 299548; 10: 5990.96 | [14 empty] | Всего по позиции
58 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали//Обшивка трубы |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.016; 6: 1; 7: 0.016 | [13 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали//Обшивка трубы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 245463.75; 10: 3927.42 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | ГЭСНр58-01-021-01 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [13 empty] | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 23149.2; 10: 4629.84 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 8. Водосток (работа на высоте со строительных лесов) | [24 empty] | Раздел 8. Водосток (работа на высоте со строительных лесов)
60 | ГЭСНр58-01-010-01 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.66; 6: 1; 7: 0.66 | [13 empty] | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 109311.88; 10: 72145.84 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ГЭСНр58-01-010-03 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [13 empty] | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 90306.33; 10: 10836.76 | [14 empty] | Всего по позиции
62 | ГЭСНр58-01-010-06 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [13 empty] | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 107583.67; 10: 6455.02 | [14 empty] | Всего по позиции
63 | ГЭСНр58-01-010-05 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [13 empty] | Смена: отливов (отметов) водосточных труб
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 82541.67; 10: 4952.5 | [14 empty] | Всего по позиции
64 | ГЭСНр58-01-019-05 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.652; 6: 1; 7: 0.652 | [13 empty] | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 210631.04; 10: 137331.44 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 9. Кровельная лестница | [24 empty] | Раздел 9. Кровельная лестница
65 | ГЭСНм38-01-004-02 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением |  |  |  | 4: т; 5: 0.35106; 6: 1; 7: 0.35106 | [13 empty] | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 263911.98; 10: 92648.94 | [14 empty] | Всего по позиции
66 | ГЭСН09-05-007-01 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм Ø-12 мм в пластине |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0040192; 6: 1; 7: 0.0040192 | [13 empty] | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм Ø-12 мм в пластине
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 38241.44; 10: 153.7 | [14 empty] | Всего по позиции
67 | ГЭСНр69-01-002-04 | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [13 empty] | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 13293; 10: 1063.44 | [14 empty] | Всего по позиции
68 | ГЭСН09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с поручнем |  |  |  | 4: т; 5: 0.35106; 6: 1; 7: 0.35106 | [13 empty] | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с поручнем
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 51870.59; 10: 18209.69 | [14 empty] | Всего по позиции
69 | ГЭСН46-08-022-01 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: примыканий металлоконструкций |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [13 empty] | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: примыканий металлоконструкций
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18978.64; 10: 2657.01 | [14 empty] | Всего по позиции
70 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  |  |  | 4: м2; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [13 empty] | Очистка поверхности щетками
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1182.85; 10: 4731.39 | [14 empty] | Всего по позиции
71 | ГЭСН13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  |  |  | 4: м2; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [13 empty] | Обеспыливание поверхности
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 132.25; 10: 528.99 | [14 empty] | Всего по позиции
72 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [13 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 9722; 10: 388.88 | [14 empty] | Всего по позиции
73 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115//металлоконструкций |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [13 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115//металлоконструкций
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 4205.5; 10: 168.22 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 10. Прочие работы | [24 empty] | Раздел 10. Прочие работы
74 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |  | 4: 100 т; 5: 0.0231; 6: 1; 7: 0.0231 | [13 empty] | Очистка помещений от строительного мусора
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 85511.69; 10: 1975.32 | [14 empty] | Всего по позиции
75 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | 1т груза | 2.31 | 1 | 2.31 | 1342.03 |  | 3100.09 | [13 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3100.09 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итого |  |  |  | 10: 3417579.15
|  | НДС 22% |  |  |  | 10: 751867.41
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 4169446.56 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
И.о. начальника ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" К.В. Коровин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Ведущий инженер ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" О.В. Калинина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]