## Ремонт помещений - ЛСР по Метод
Приложение № 2 к договору подряда "______" _______________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
___________ | [7 empty] | ________________О.Н. Герасименко
"_____"_____________2026 г. | [7 empty] | "___"_______________2026 г.
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [5 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская , 259
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
| на Ремонт нежилых помещений в нежилом административном 4-х этажном здании (в т.ч. 1 подземный) с кадастровым номером 38:36:000024:4678 | [14 empty] | Ремонт помещений
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | Дефектная ведомость №1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [19 empty] | I квартал 2026 года
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 38. Иркутская область | [18 empty] | 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Иркутская область (1 зона) | [19 empty] | Иркутская область (1 зона)
Сметная стоимость |  |  | 1666.09 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1261.46 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 475.15 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 14.19 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 3.31 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 683.38 | чел.час.
| прочих затрат |  | 90 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 5.45 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Тепловой пункт | [24 empty] | Раздел 1. Монтаж вентиляция (тепловой пункт, служебные помещения)
1 | ГЭСН46-03-002-13 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [14 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 107338; 10: 1073.38 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН46-03-001-29 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-13//до 500 мм |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [14 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-13//до 500 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 100872; 10: 1008.72 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН46-03-002-14 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [14 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 107338; 10: 1073.38 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНр68-02-004-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.001; 6: 1; 7: 0.001 | [14 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 279000; 10: 279 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНр69-01-016-02 | Демонтаж//монтаж отмостки: бетонной |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [14 empty] | Демонтаж//монтаж отмостки: бетонной
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 315382; 10: 3153.82 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [14 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 228272; 10: 2282.72 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.009; 6: 1; 7: 0.009 | [14 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 104856.67; 10: 943.71 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов D-110 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0069; 6: 1; 7: 0.0069 | [14 empty] | Прокладка воздуховодов D-110 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 564428.99; 10: 3894.56 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН26-01-017-01 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками |  |  |  | 4: 10 м; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [14 empty] | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 6957.47; 10: 1043.62 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН46-08-022-01 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: герметизация швов вент.воздуховода |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [14 empty] | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: герметизация швов вент.воздуховода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 33656; 10: 673.12 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН20-03-005-01 | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | [24 empty] | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 8154.54; 10: 8154.54 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН20-02-002-08 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [14 empty] | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 82828; 10: 1656.56 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов D-100 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.000628; 6: 1; 7: 0.000628 | [14 empty] | Прокладка воздуховодов D-100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 442834.39; 10: 278.1 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [14 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 23240.5; 10: 2324.05 | [15 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [14 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 14025.3; 10: 1402.53 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [14 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 30253.33; 10: 453.8 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [14 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10136.67; 10: 152.05 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [14 empty] | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 63517; 10: 635.17 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.154; 6: 1; 7: 0.154 | [14 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10658.51; 10: 1641.41 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН15-04-027-05 | Шпатлевание стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.061; 6: 1; 7: 0.061 | [14 empty] | Шпатлевание стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 23623.77; 10: 1441.05 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНр62-01-016-09 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.154; 6: 1; 7: 0.154 | [14 empty] | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 49405; 10: 7608.37 | [15 empty] | Всего по позиции
Служебные помещения 0-2, 0-4, 0-6, 0-11 | [25 empty] | Служебные помещения 0-2, 0-4, 0-6, 0-11
22 | ГЭСН46-03-002-13 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 114 мм |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [14 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 114 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 107338.38; 10: 8587.07 | [15 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН20-02-002-08 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [14 empty] | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 82827.19; 10: 13252.35 | [15 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов D-100 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.003768; 6: 1; 7: 0.003768 | [14 empty] | Прокладка воздуховодов D-100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 442839.7; 10: 1668.62 | [15 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНр62-03-006-02 | Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0564; 6: 1; 7: 0.0564 | [14 empty] | Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 84665.25; 10: 4775.12 | [15 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка вручную поверхностей от старых покрасок |  |  |  | 4: м2; 5: 58.5; 6: 1; 7: 58.5 | [14 empty] | Расчистка вручную поверхностей от старых покрасок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 650.36; 10: 38045.93 | [15 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНр62-04-012-01 | Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.585; 6: 1; 7: 0.585 | [14 empty] | Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 24253.54; 10: 14188.32 | [15 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСН15-04-027-05 | Шпатлевание стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.585; 6: 1; 7: 0.585 | [14 empty] | Шпатлевание стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 23623.81; 10: 13819.93 | [15 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.585; 6: 1; 7: 0.585 | [14 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10658.38; 10: 6235.15 | [15 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСН15-07-002-01 | Окраска ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.7683; 6: 1; 7: 1.7683 | [14 empty] | Окраска ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 31263.11; 10: 55282.55 | [15 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Отделочные работы 1,2,3 этаж | [24 empty] | Раздел 2. Отделочные работы 1,2,3 этаж
31 | ГЭСН15-07-002-01 | Окраска ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками ниш под батарею |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0192; 6: 1; 7: 0.0192 | [14 empty] | Окраска ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками ниш под батарею
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 31261.98; 10: 600.23 | [15 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСН15-07-002-01 | Окраска ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками потолочных балок |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4538; 6: 1; 7: 0.4538 | [14 empty] | Окраска ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками потолочных балок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 31263.11; 10: 14187.2 | [15 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСН15-07-002-01 | Окраска ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками колонн в холле |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0245; 6: 1; 7: 0.0245 | [14 empty] | Окраска ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками колонн в холле
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 31263.27; 10: 765.95 | [15 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНр63-03-008-03 | Замена плит подвесного потолка Армстронг |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2916; 6: 1; 7: 0.2916 | [14 empty] | Замена плит подвесного потолка Армстронг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 109283.33; 10: 31867.02 | [15 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСН15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля в холле |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.338; 6: 1; 7: 0.338 | [14 empty] | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля в холле
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 283333.58; 10: 95766.75 | [15 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСН15-06-008-01 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.148; 6: 1; 7: 2.148 | [14 empty] | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 15034.49; 10: 32294.09 | [15 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСН15-06-008-02 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.148; 6: 1; 7: 2.148 | [14 empty] | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 7785.11; 10: 16722.41 | [15 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНр62-03-006-02 | Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0021; 6: 1; 7: 0.0021 | [14 empty] | Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 84666.67; 10: 177.8 | [15 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСН15-07-023-01 | Демонтаж жалюзи |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [14 empty] | Демонтаж жалюзи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 22070.92; 10: 2648.51 | [15 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСН15-07-023-01 | Установка жалюзи |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [14 empty] | Установка жалюзи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 27927.08; 10: 3351.25 | [15 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [14 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 126001; 10: 1260.01 | [15 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСН18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [14 empty] | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1273651; 10: 12736.51 | [15 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСНр65-01-005-01 | Демонтаж//монтаж кранов американки: до 20 мм |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [14 empty] | Демонтаж//монтаж кранов американки: до 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 81415; 10: 1628.3 | [15 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНр67-01-008-02 | Смена светильников: светодиодных |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [14 empty] | Смена светильников: светодиодных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 509906.83; 10: 30594.41 | [15 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСНр67-01-008-02 | Демонтаж//монтаж светильников: светодиодных//повторное использование |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [14 empty] | Демонтаж//монтаж светильников: светодиодных//повторное использование
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 235757; 10: 9430.28 | [15 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСН15-07-015-02 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из гипсокартона |  |  |  | 4: 10 м; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [14 empty] | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из гипсокартона
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 8247.63; 10: 1979.43 | [15 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНм08-02-390-03 | Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 120 мм//75х20 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [14 empty] | Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 120 мм//75х20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 9034.8; 10: 451.74 | [15 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм//75х20 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [14 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм//75х20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 62927.4; 10: 3146.37 | [15 empty] | Всего по позиции
Санузлы | [25 empty] | Санузлы
49 | ГЭСНр65-01-006-19 | Смена: раковин |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [14 empty] | Смена: раковин
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 619325; 10: 6193.25 | [15 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСНр65-01-005-07 | Смена смесителей: без душевой сетки |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [14 empty] | Смена смесителей: без душевой сетки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 663518; 10: 6635.18 | [15 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСНр65-01-006-10 | Смена: гибких подводок к раковине |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [14 empty] | Смена: гибких подводок к раковине
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 68749; 10: 1374.98 | [15 empty] | Всего по позиции
52 | ГЭСНр65-01-006-03 | Смена: сифонов с гофрой к раковине |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [14 empty] | Смена: сифонов с гофрой к раковине
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 134208; 10: 1342.08 | [15 empty] | Всего по позиции
53 | ГЭСНр65-01-008-02 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [14 empty] | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 125139; 10: 2502.78 | [15 empty] | Всего по позиции
Кабинет 5-1 | [25 empty] | Кабинет 5-1
54 | ГЭСН10-05-001-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих//заделка дверного проема |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.032215; 6: 1; 7: 0.032215 | [14 empty] | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих//заделка дверного проема
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 296640.38; 10: 9556.27 | [15 empty] | Всего по позиции
55 | ГЭСН15-04-027-05 | Шпатлевка стен//новая стена |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [14 empty] | Шпатлевка стен//новая стена
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 47248; 10: 3307.36 | [15 empty] | Всего по позиции
56 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен//новая стена |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4962; 6: 1; 7: 0.4962 | [14 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен//новая стена
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10646.88; 10: 5282.98 | [15 empty] | Всего по позиции
57 | ГЭСН15-06-001-04 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности//новая стена |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [14 empty] | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности//новая стена
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 47969.71; 10: 3357.88 | [15 empty] | Всего по позиции
58 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [14 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10646.93; 10: 1490.57 | [15 empty] | Всего по позиции
59 | ГЭСН15-04-027-05 | Шпатлевка стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [14 empty] | Шпатлевка стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 47247.79; 10: 6614.69 | [15 empty] | Всего по позиции
60 | ГЭСНр63-02-002-02 | Смена обоев: улучшенных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4262; 6: 1; 7: 0.4262 | [14 empty] | Смена обоев: улучшенных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 81387.92; 10: 34687.53 | [15 empty] | Всего по позиции
61 | ГЭСН15-06-008-01 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4962; 6: 1; 7: 0.4962 | [14 empty] | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 15034.5; 10: 7460.12 | [15 empty] | Всего по позиции
62 | ГЭСН15-06-008-02 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4962; 6: 1; 7: 0.4962 | [14 empty] | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 7785.09; 10: 3862.96 | [15 empty] | Всего по позиции
63 | ГЭСНр67-01-008-02 | Смена светильников: светодиодных//повторное использование |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [14 empty] | Смена светильников: светодиодных//повторное использование
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 235757; 10: 9430.28 | [15 empty] | Всего по позиции
64 | ГЭСН15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1247; 6: 1; 7: 0.1247 | [14 empty] | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 283333.52; 10: 35331.69 | [15 empty] | Всего по позиции
Раздел 3. Коридор подвала, 1, 2, 3 этажа | [24 empty] | Раздел 3. Коридор подвала, 1, 2, 3 этажа
65 | ГЭСНр63-03-006-02 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: свыше 1 до 5 м2 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.024; 6: 1; 7: 0.024 | [14 empty] | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: свыше 1 до 5 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 62452.08; 10: 1498.85 | [15 empty] | Всего по позиции
66 | ГЭСН15-01-059-01 | Монтаж одноуровневого каркаса для устройства подвесного потолка в чистых помещениях |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.024; 6: 1; 7: 0.024 | [14 empty] | Монтаж одноуровневого каркаса для устройства подвесного потолка в чистых помещениях
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 170009.58; 10: 4080.23 | [15 empty] | Всего по позиции
67 | ГЭСН15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [14 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 43023.08; 10: 5162.77 | [15 empty] | Всего по позиции
68 | ГЭСН15-04-027-06 | Шпатлевание потолков |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [14 empty] | Шпатлевание потолков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 64061.25; 10: 7687.35 | [15 empty] | Всего по позиции
69 | ГЭСН15-07-002-01 | Окраска ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками потолка и потолочных балок |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.7849; 6: 1; 7: 2.7849 | [14 empty] | Окраска ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками потолка и потолочных балок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 31263.12; 10: 87064.65 | [15 empty] | Всего по позиции
Раздел 4. Пандус | [24 empty] | Раздел 4. Пандус
70 | ГЭСНр57-01-002-02 | Разборка покрытий резиновых |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.254; 6: 1; 7: 0.254 | [14 empty] | Разборка покрытий резиновых
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 41503.35; 10: 10541.85 | [15 empty] | Всего по позиции
71 | ГЭСН13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  |  |  | 4: м2; 5: 25.4; 6: 1; 7: 25.4 | [14 empty] | Обеспыливание поверхности
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 132.24; 10: 3358.96 | [15 empty] | Всего по позиции
72 | ГЭСН13-08-009-01 | Шлифовка бетонных поверхностей |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.254; 6: 1; 7: 0.254 | [14 empty] | Шлифовка бетонных поверхностей
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 117040.43; 10: 29728.27 | [15 empty] | Всего по позиции
73 | ГЭСН27-07-018-02 | Устройство наливного полиуретанового покрытия толщиной 10 мм: с нанесением финишного распыляемого покрытия |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.254; 6: 1; 7: 0.254 | [14 empty] | Устройство наливного полиуретанового покрытия толщиной 10 мм: с нанесением финишного распыляемого покрытия
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 387920.94; 10: 98531.92 | [15 empty] | Всего по позиции
Раздел 5. Прочие работы | [24 empty] | Раздел 5. Прочие работы
74 | ГЭСН10-05-012-01 | Демонтаж откосов по металлическому одинарному каркасу облицованных гипсокартонными листами |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.026; 6: 1; 7: 0.026 | [14 empty] | Демонтаж откосов по металлическому одинарному каркасу облицованных гипсокартонными листами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 129275.77; 10: 3361.17 | [15 empty] | Всего по позиции
75 | ГЭСН10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.019665; 6: 1; 7: 0.019665 | [14 empty] | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 2364657; 10: 46500.98 | [15 empty] | Всего по позиции
76 | ГЭСН10-05-012-01 | Облицовка откосов по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0312; 6: 1; 7: 0.0312 | [14 empty] | Облицовка откосов по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 202111.54; 10: 6305.88 | [15 empty] | Всего по позиции
77 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0312; 6: 1; 7: 0.0312 | [14 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10646.47; 10: 332.17 | [15 empty] | Всего по позиции
78 | ГЭСН15-04-027-05 | Шпатлевка стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0312; 6: 1; 7: 0.0312 | [14 empty] | Шпатлевка стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 23624.36; 10: 737.08 | [15 empty] | Всего по позиции
79 | ГЭСН15-04-007-07 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0312; 6: 1; 7: 0.0312 | [14 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 99564.1; 10: 3106.4 | [15 empty] | Всего по позиции
80 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.052; 6: 1; 7: 0.052 | [14 empty] | Установка уголков ПВХ на клее
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 36875.19; 10: 1917.51 | [15 empty] | Всего по позиции
81 | ГЭСН10-01-049-02 | Установка: дверного доводчика |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [14 empty] | Установка: дверного доводчика
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 340035.4; 10: 17001.77 | [15 empty] | Всего по позиции
82 | ГЭСНр61-01-002-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [14 empty] | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 342357.15; 10: 68471.43 | [15 empty] | Всего по позиции
83 | ГЭСН15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [14 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 43023.03; 10: 86046.05 | [15 empty] | Всего по позиции
84 | ГЭСН15-04-027-06 | Шпатлевание потолков за 2 раза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [14 empty] | Шпатлевание потолков за 2 раза
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 64061.12; 10: 128122.24 | [15 empty] | Всего по позиции
85 | ГЭСН15-07-002-01 | Окраска ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками потолка и потолочных балок |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [14 empty] | Окраска ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками потолка и потолочных балок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 31263.12; 10: 62526.24 | [15 empty] | Всего по позиции
86 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |  | 4: 100 т; 5: 0.0131; 6: 1; 7: 0.0131 | [14 empty] | Очистка помещений от строительного мусора
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 85511.45; 10: 1120.2 | [15 empty] | Всего по позиции
87 | ГЭСНм13-10-001-01 | Влажная уборка помещений |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 4.5; 6: 1; 7: 4.5 | [14 empty] | Влажная уборка помещений
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1249.26; 10: 5621.67 | [15 empty] | Всего по позиции
88 |  | Клининговая уборка помещений после ремонта |  |  |  | м2 | 450 | 1 | 450 | 200 |  | 90000 | [14 empty] | Клининговая уборка помещений после ремонта
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 90000 | [15 empty] | Всего по позиции
89 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | 1т груза | 1.31 | 1 | 1.31 | 1342.03 |  | 1758.06 | [14 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1758.06 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: |  |  |  | 10: 1365651.26 | [16 empty] | Итоги по смете:
|  | НДС 22% |  |  |  | 10: 300443.28 | [17 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 1666094.54 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
И.о. начальника ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" К.В. Коровин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Ведущий инженер ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" О.В. Калинина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]