Акт о проведении испытаний на плотность и прочность

тепловых энергоустановок

| г. _____________________________ | «___» __________ 202_ г. |
| --- | --- |
| (место, город) | (дата) |

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ)

| Наименование ТПУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес ТПУ |  |  |  |
| Наименование потребителя |  |  |  |

включая участки тепловых вводов до вводной запорной арматуры, а также тепловых сетей проведены гидравлические испытания на плотность и прочность:

| Системы | Рабочее давление, кгс/кв. см. | Пробное давление, кгс/см2 | Продолжительность испытаний, мин | Падение давления, кгс/см2 | Результат испытаний (пройдено / не пройдено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |  |  |  |  |  |
| Система ГВС |  |  |  |  |  |
| Система вентиляции |  |  |  |  |  |
| Тепловой пункт |  |  |  |  |  |
| Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя |  |  |  |  |  |

Характеристики тепловых сетей на балансе потребителя:

| Наименование | 2х-трубная, 4х-трубая | L, м | Dу, м | Материал изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть от стенки МКД до прибора учета |  |  |  |  |
| Тепловая сеть за пределами стенки МКД (при наличии) |  |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

| ПРОЙДЕНЫ в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства | НЕ пройдены |
| --- | --- |

В присутствии представителя ЕТО выполнены испытания на плотность и прочность теплового пункта.

| Представитель ЕТО: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Фамилия И.О.) |  | (подпись) |

| (Фамилия И.О., должность) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |
| (Фамилия И.О., должность) |  | (подпись) |
| (Фамилия И.О., должность) |  | (подпись) |
| (Фамилия И.О., должность) |  | (подпись) |