## 1
Приложение № 2 к договору подряда "______" _______________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
___________ | [7 empty] | ________________О.Н. Герасименко
"_____"_____________2026 г. | [7 empty] | "___"_______________2026 г.
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [5 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257 (БЦ "Академический)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
| на Ремонт арендованных помещений № 305, 706 в здании административно-торгового корпуса | [14 empty] | Ремонт помещений
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | Дефектная ведомость №1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [19 empty] | I квартал 2026 года
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 38. Иркутская область | [18 empty] | 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Иркутская область (1 зона) | [19 empty] | Иркутская область (1 зона)
Сметная стоимость |  |  | 1362.13 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1004.06 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 324.61 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 81.63 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0.44 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 517.02 | чел.час.
| прочих затрат |  | 30.8 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.73 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. | [24 empty] | Раздел 1.
1 | ГЭСН15-07-023-01 | Демонтаж рулонных штор, жалюзи |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [13 empty] | Демонтаж рулонных штор, жалюзи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18259; 10: 730.36 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН15-07-023-01 | Установка рулонных штор, жалюзи (повторное использование) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Установка рулонных штор, жалюзи (повторное использование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 23162.5; 10: 463.25 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН10-01-016-02 | Демонтаж перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2754; 6: 1; 7: 0.2754 | [13 empty] | Демонтаж перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 161920.95; 10: 44593.03 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН10-01-036-01 | Демонтаж уголков ПВХ на клее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5291; 6: 1; 7: 0.5291 | [13 empty] | Демонтаж уголков ПВХ на клее
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 8417.22; 10: 4453.55 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-390-01 | Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм//Кабель-канал 25х16мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.296; 6: 1; 7: 0.296 | [13 empty] | Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 40 мм//Кабель-канал 25х16мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 8686.96; 10: 2571.34 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-390-03 | Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 120 мм//60*100, 75х20 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1045; 6: 1; 7: 0.1045 | [13 empty] | Демонтаж Короба пластмассовые: шириной до 120 мм//60*100, 75х20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10841.34; 10: 1132.92 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНр67-01-004-01 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 6858.1; 10: 685.81 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНр67-01-009-02 | Смена: розеток |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [13 empty] | Смена: розеток
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 96489; 10: 11578.68 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНр67-01-003-01 | Демонтаж кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.28; 6: 1; 7: 1.28 | [13 empty] | Демонтаж кабеля
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 11320.74; 10: 14490.55 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНр67-01-009-01 | Смена: выключателей |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Смена: выключателей
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 61089.5; 10: 1221.79 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН20-02-001-01 | Демонтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [13 empty] | Демонтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 891.94; 10: 3567.76 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН20-02-001-01 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [13 empty] | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 2595.37; 10: 10381.48 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм10-08-002-02 | Демонтаж//Извещатель пожарно-дымовой (повторное использование) |  |  |  | 4: шт; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [13 empty] | Демонтаж//Извещатель пожарно-дымовой (повторное использование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1724.38; 10: 18968.21 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм10-08-002-02 | Монтаж //Извещатель пожарно-дымовой (повторное использование) |  |  |  | 4: шт; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [13 empty] | Монтаж //Извещатель пожарно-дымовой (повторное использование)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 2894.27; 10: 31836.95 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм10-08-003-05 | Демонтаж/Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | [23 empty] | Демонтаж/Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 5912.17; 10: 5912.17 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | [23 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 9963.69; 10: 9963.69 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНр63-03-005-01 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [13 empty] | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 63757.22; 10: 1147.63 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4599; 6: 1; 7: 0.4599 | [13 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 9008.28; 10: 4142.91 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН15-04-027-05 | Шпатлевка стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4599; 6: 1; 7: 0.4599 | [13 empty] | Шпатлевка стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 39645.58; 10: 18233 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.5331; 6: 1; 7: 1.5331 | [13 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 9008.33; 10: 13810.67 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНр63-02-002-02 | Смена обоев: улучшенных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.5331; 6: 1; 7: 1.5331 | [13 empty] | Смена обоев: улучшенных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 81506.95; 10: 124958.3 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСН15-06-008-01 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.5331; 6: 1; 7: 1.5331 | [13 empty] | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 12755.36; 10: 19555.24 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН15-06-008-02 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.5331; 6: 1; 7: 1.5331 | [13 empty] | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 6677.16; 10: 10236.75 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНр62-01-017-04 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, балок ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2277; 6: 1; 7: 0.2277 | [13 empty] | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, балок ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 37724.55; 10: 8589.88 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.743; 6: 1; 7: 0.743 | [13 empty] | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 4408.76; 10: 3275.71 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНр57-01-002-07 | Разборка покрытий полов: из ламината |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.2639; 6: 1; 7: 1.2639 | [13 empty] | Разборка покрытий полов: из ламината
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 12969.06; 10: 16391.59 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.2639; 6: 1; 7: 1.2639 | [13 empty] | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 165675.81; 10: 209397.66 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.743; 6: 1; 7: 0.743 | [13 empty] | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18481.83; 10: 13732 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСН11-01-049-01 | Демонтаж металлического накладного профиля (порога) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.023; 6: 1; 7: 0.023 | [13 empty] | Демонтаж металлического накладного профиля (порога)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 19199.13; 10: 441.58 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСН11-01-049-01 | Монтаж металлического накладного профиля (порога) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.023; 6: 1; 7: 0.023 | [13 empty] | Монтаж металлического накладного профиля (порога)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 60484.35; 10: 1391.14 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНр63-03-008-03 | Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.0805; 6: 1; 7: 1.0805 | [13 empty] | Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 261008.59; 10: 282019.78 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНр67-01-008-02 | Смена светильников 600*600 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [13 empty] | Смена светильников 600*600
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 560004.42; 10: 134401.06 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0182; 6: 1; 7: 0.0182 | [13 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 9008.79; 10: 163.96 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСН15-07-002-01 | Окраска ранее окрашенных водно-дисперсионными красками дверных откосов |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0182; 6: 1; 7: 0.0182 | [13 empty] | Окраска ранее окрашенных водно-дисперсионными красками дверных откосов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 25988.46; 10: 472.99 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5022; 6: 1; 7: 0.5022 | [13 empty] | Установка уголков ПВХ на клее
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 19333.71; 10: 9709.39 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков алюминиевых |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.129; 6: 1; 7: 0.129 | [13 empty] | Установка уголков алюминиевых
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 49203.57; 10: 6347.26 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНр62-03-005-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004 | [13 empty] | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 95285; 10: 381.14 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Коробка ответвительная на стене
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 996.87; 10: 1993.74 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.13; 6: 1; 7: 0.13 | [13 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 27410.15; 10: 3563.32 | [14 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.13; 6: 1; 7: 0.13 | [13 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 15688.54; 10: 2039.51 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 126000; 10: 2520 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСН18-03-006-06 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к полу с числом секций: свыше 10 до 16 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к полу с числом секций: свыше 10 до 16
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 380236; 10: 7604.72 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм//25х16мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [13 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм//25х16мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 35080; 10: 1052.4 | [14 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0045; 6: 1; 7: 0.0045 | [13 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 225286.67; 10: 1013.79 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | https://oks38.ru/price/#all | Регулировка оконных блоков |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 541.67 |  | 1283.75 | [13 empty] | Регулировка оконных блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1283.75 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Прочие работы | [24 empty] | Раздел 2. Прочие работы
46 | ГЭСН15-07-015-02 | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из гипсокартона |  |  |  | 4: 10 м; 5: 2.4; 6: 1; 7: 2.4 | [13 empty] | Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из гипсокартона
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 7636.6; 10: 18327.84 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |  | 4: 100 т; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Очистка помещений от строительного мусора
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 201808; 10: 2018.08 | [14 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСНм13-10-001-01 | Влажная уборка помещений |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.27; 6: 1; 7: 1.27 | [13 empty] | Влажная уборка помещений
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1249.26; 10: 1586.56 | [14 empty] | Всего по позиции
49 |  | Клининговая уборка помещений после ремонта |  |  |  | м2 | 154 | 1 | 154 | 200 |  | 30800 | [13 empty] | Клининговая уборка помещений после ремонта
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30800 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | 1т груза | 1 | 1 | 1 | 1342.03 |  | 1342.03 | [13 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1342.03 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 1362126.24 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" Е.Л. Баженов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Ведущий инженер ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" О.В. Калинина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]