Протокол № 2

заседания Закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок Участников Аукциона в электронной форме среди СМСП № 32515461047

г. Иркутск											17.12.2025

Организация: ООО «Иркутскэнергосбыт»

Предмет закупки: 	Поставка и монтаж кондиционеров в арендуемых помещениях, расположенных по адресу: Иркутская область, муниципальный район Шелеховский, городское поселение Шелеховское, город Шелехов, проспект Строителей и монтажников, здание 15а.

Способ закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Повестка заседания: Оценка соответствия первых частей поступивших заявок Участников требованиям Закупочной документации.

Подведение итогов проводится в заочной форме (дистанционно) средствами электронного документооборота Заказчика при участии:

Председатель комиссии – главный инженер Герасименко О.Н.;

Члены комиссии:

Заместитель директора по защите ресурсов Кошелев А.Е.;

Начальник ОКСиКР Баженов Е.Л.;

Начальник ФЭО Храмцов М.С.;

Заместитель начальника Договорного отдела Хрущёв А.Г.;

Ведущий юрисконсульт ОПЭ Ткач Н.Б.

Секретарь комиссии

Заместитель начальника Договорного отдела Хрущёв А.Г.

1. Извещение и документация о проведении Аукциона (далее – «Документация») размещены 25.11.2025 в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, на сайте Заказчика sbyt.irkutskenergo.ru и на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» https://corp.roseltorg.ru.

2. До окончания указанного в извещении о закупке срока подачи заявок на участие в закупке (10.12.2025 09:00 (МСК) / 14:00 (ИРК)) зарегистрировано 6 (Шесть) заявок:

| № п/п | Номер заявки | Дата и время поступления заявки (МСК) | Статус заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4147486742 | 05.12.2025 09:40:46 | Подана |
| 2 | 1340328806 | 09.12.2025 06:31:16 | Подана |
| 3 | 1805286285 | 09.12.2025 10:14:24 | Подана |
| 4 | 1266655478 | 09.12.2025 10:54:27 | Подана |
| 5 | 3084756813 | 10.12.2025 05:14:26 | Подана |
| 6 | 1316068662 | 10.12.2025 07:19:48 | Подана |

3. Комиссия рассмотрела первые части заявок Участников и приняла следующее решение:

| Номер заявки | Дата и время поступления заявки | Решение о допуске заявки | Основание отклонения заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 4147486742 | 05.12.2025 09:40:46 | Допущена | - |
| 1340328806 | 09.12.2025 06:31:16 | Допущена |  |
| 1805286285 | 09.12.2025 10:14:24 | Отклонена | Пункт 2.7.2.6 Документации – предложение не отвечает техническому требованию Документации, а именно Техническому заданию в части пункта 6.3 (используемый тип хладагента в устанавливаемых моделях кондиционера R410A). В одной из позиций предложения кондиционер содержит хладагент R32, который является более пожароопасным и менее распространённым в предложениях на рынке, чем требуемый R410A. Предложение отклоняется в целом, т.к. лот является неделимым. |
| 1266655478 | 09.12.2025 10:54:27 | Отклонена | Пункт 2.7.2.6 Документации – предложение не отвечает техническому требованию Документации, а именно Техническому заданию в части пункта 6.3 (используемый тип хладагента в устанавливаемых моделях кондиционера R410A). Предлагаемые кондиционеры содержат хладагент R32, который является более пожароопасным и менее распространённым в предложениях на рынке, чем требуемый R410A. |
| 3084756813 | 10.12.2025 05:14:26 | Допущена |  |
| 1316068662 | 10.12.2025 07:19:48 | Допущена |  |

В соответствии с пунктом 2.4.1.1. Документации – первая часть предложения в соответствии с регламентом электронной торговой площадки содержит только согласие Участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных закупочной документацией. Формально – предложения 4147486742, 1340328806, 3084756813, 1316068662 содержат согласие, оснований для отклонения заявок на этапе рассмотрения первых частей у комиссии не имеется. Детально предложения Участников по моделям предлагаемых кондиционеров будут рассмотрены на этапе допуска вторых частей предложений.

Итого: допущено заявок – 4; отклонено заявок – 2.

4. Комиссия рассмотрела вторые части заявок Участников процедуры на соответствие требованиям, установленным Документацией, и приняла следующее решение:

| Номер заявки | Наименование Участника закупки | ИНН участника закупки | Решение о допуске заявки (вторые части) | Основание отклонения заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4147486742 | ООО «ИРКОН» | 3849007033 | Отклонена | В соответствии с пунктом 2.7.2.3 Документации у Участника было запрошено предоставление отсутствующих в заявке сведений о предлагаемых кондиционерах, ответ не получен. Заявка отклоняется на основании пункта 2.7.2.6. Закупочной документации. |
| 1340328806 | ООО «Идеальный климат +» | 3812140279 | Отклонена | Вместо кондиционеров мощностью 2,3 кВт предложена модель с мощностью 2,05кВт. Предложение отклоняется по причине недостаточной мощности кондиционеров (на основании пункта 2.7.2.6 Документации). Остальные характеристики не проверялись, остальные модели кондиционеров (для мощности 2,6кВт и 3,5кВТ) не проверялись, т.к. лот является неделимым, предложение может быть принято или отклонено только в целом. |
| 3084756813 | Участник на торги не вышел, доступ ко второй части заявки и к наименованию Участника электронной площадкой по этой причине не предоставлен |  |  |  |
| 1316068662 | ООО «ИСТКОМ+» | 3827050050 | Отклонена | В предложении Участника, а также в дополнительно полученной информации о моделях предлагаемых кондиционеров на официальном сайте производителя не заявлено характеристик, требуемых Техническим заданием: многоступенчатая очистка воздуха, система обнаружения утечки хладагента, функция осушения воздуха, фильтр высокой степени очистки воздуха, отсутствие электромагнитных помех. Отсутствие хотя бы одной из характеристик является основанием для отклонения заявки Участника. Заявка отклонена на основании пункта 2.7.2.6. Закупочной документации. |

Итого: допущено заявок – 0; отклонено заявок – 4.

5. По причине отклонения всех заявок – ценовые предложения не рассматриваются.

Решение по итогам закупки:

Руководствуясь п. 7.2.14.1. Положения о закупке и тем обстоятельством, что все заявки не допущены, признать аукцион не состоявшимся.

Настоящий Протокол сформирован при заочном (дистанционном) участии членов комиссии, согласован и подписан средствами электронного документооборота Заказчика, подписывается электронной подписью Секретаря Закупочной комиссии при опубликовании в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» https://corp.roseltorg.ru.