## 1
Приложение № 1 к договору подряда № 08/КР от 28.05.2012 г.
Приложение № 2 к договору подряда № /КР от "____"______________2025г.
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
____________________ | [7 empty] | Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
________________ | [7 empty] | ________________О.Н. Герасименко
"___"_______________2026 г. | [7 empty] | "___"_______________2026 г.
Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)
на ремонт элементов благоустройства территории Нукутского производственного участка Саянского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская обл., п. Новонукутский, ул. Майская, 29 а
| Наименование работ |  |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед. изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик
Гараж
1 | Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных толщ.100мм | м2 | 22 | Лом бетона | т | норма | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Разработка грунта вручную (2 группа) толщиной 100 мм с вывозкой | м2 | 22 | Грунт 2 группы | м3 | норма | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
3 | Устройство основания из ПГС с послойным уплотнением вибротрамбовками толщ.100мм | м2 | 22 |  |  |  |  | ПГС | м3 | норма | подрядчик
4 | Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм c монтажом и демонтажом опалубки | м2 | 22 |  |  |  |  | Бетон М200 | м3 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка сварная 100*100*5 | кг | норма | подрядчик
5 | Монтаж водосточной системы | сист. | 1 |  |  |  |  | Желоб 120мм Соединитель желоба Кронштейн желоба Заглушка металлическая желоба | м шт шт шт | 17,00 19,00 19,00 2,00 | подрядчик
[8 empty] | Воронка | шт | 2
[8 empty] | Труба водосточная 120мм Хомут для труб | м шт | 6,00 6,00
[8 empty] | Колено | шт | 4
[8 empty] | Отмет | шт | 2
Благоустройство
1 | Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных толщ.100мм | м2 | 38 | Лом бетона | т |  | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Разработка грунта вручную (2 группа) толщиной 100 мм с вывозкой | м2 | 38 | Грунт 2 группы | м3 | норма | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
3 | Устройство основания из ПГС с послойным уплотнением вибротрамбовками толщ.100мм | м2 | 38 |  |  |  |  | ПГС | м3 | норма | подрядчик
4 | Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм c монтажом и демонтажом опалубки | м2 | 38 |  |  |  |  | Бетон М200 | м3 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка сварная 100*100*5 | кг | норма | подрядчик
5 | Окраска флагштока | м2 | 1.4 |  |  |  |  | Эмаль | кг | норма | подрядчик
6 | Замена роликов на флагштоке | шт. | 6 | Ролики | шт. | 6,0 | стр.мусор | Ролики на пром. подшипниках | шт. | 6,0 | подрядчик
7 | Замена троса флагштока | м | 30 | Трос стальной | м | 30,00 | стр. мусор | Трос в оплетке для подъема/переноса грузов 3/4 мм стальной | м | 30 | подрядчик
8 | Окраска на 2 раза решетки, прожилин и столбов металлического ранее окрашенного ограждения с полной расчисткой металлических поверхностей от старой краски и с грунтованием | м2 | 50 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ 021 | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Краска масляная для наружных работ | кг | норма | подрядчик
9 | Замена дорожных поребриков БР 1000.300.150 | м | 13.2 | Поребрик БР 1000.300.150 | м | 13,2 | стр. мусор | Поребрик БР1000.300.150 | м | 13.2 | подрядчик
10 | Замена бордюров из поребриков БР 100.20.8 | м | 55 | Поребрик БР 100.20.8 | м | 55,00 | стр. мусор | Поребрик БР 100.20.8 | м | 55 | подрядчик
11 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 60 мм площадки гаража | м2 | 63 | Лом бетона | м3 | 3.78 | Стр.мусор |  |  |  | Подрядчик
12 | Разработка грунта 100 мм 2 группы площадки гаража | м2 | 63 | Грунт 2 группы | м3 | 6.3 | Стр.мусор |  |  |  | Подрядчик
13 | Устройство основания из ПГС толщ. 100 мм с послойным уплотнением вибротрамбовками площадки гаража | м2 | 63 |  |  |  |  | ПГС | м3 | 7.875 | Подрядчик
14 | Розлив вяжущих материалов битумной эмульсией площадки гаража | м2 | 63 |  |  |  |  | Битумная эмульсия (праймер) | т | норма | Подрядчик
15 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых асфальтоукладчиками площадки гаража | м2 | 63 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II | т | норма | Подрядчик
16 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых асфальтоукладчиками площадки гаража | м2 | 53 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II | т | норма | Подрядчик
17 | Устройство вручную покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых | м2 | 10 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II | т | норма | Подрядчик
18 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 60 мм тротуарных дорожек | м2 | 58 | Лом бетона | м3 | 3.48 | Стр.мусор |  |  |  | Подрядчик
19 | Разработка грунта 100 мм 2 группы тротуарных дорожек | м2 | 58 | Грунт 2 группы | м3 | 5.8 | Стр.мусор |  |  |  | Подрядчик
20 | Устройство основания из ПГС толщ. 100 мм с послойным уплотнением вибротрамбовками тротуарных дорожек | м2 | 58 |  |  |  |  | ПГС | м3 | 7.1 | Подрядчик
21 | Розлив вяжущих материалов битумной эмульсией тротуарных дорожек | м2 | 58 |  |  |  |  | Битумная эмульсия (праймер) | т | норма | Подрядчик
22 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых асфальтоукладчиками тротуарных дорожек | м2 | 48 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II | т | норма | Подрядчик
23 | Устройство вручную покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых | м2 | 10 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II | т | норма | Подрядчик
24 | Монтаж-демонтаж подпорной временной стойки для козырька | шт | 1 |  |  |  |  | Стойка для опалубки телескопическая | шт | 1 | Подрядчик
25 | Демонтаж уголков алюминиевых крыльца | м.п. | 8.5 | Уголок алюминиевый | м.п. | 8.5 | стр.мусор
26 | Демонтаж опорных столбов, площадки, ступеней крыльца и пандуса | т.н. | 0.6 | Террасная доска из древесно-полимерного композита толщиной 30мм Доска обрезная 40 мм Брус 100х100 | м2 м3 м3 | 6,8 0,5 0,072 | стр. мусор |  |  |  | подрядчик
27 | Разработка грунта вручную (2 группа) толщиной 100 мм с вывозкой | м2 | 3.8936 | Грунт 2 группы | м3 | норма | стр. мусор
28 | Устройство основания из ПГС с послойным уплотнением вибротрамбовками толщ.100мм | м2 | 3.8936 |  |  |  |  | ПГС | м3 | норма | подрядчик
29 | Устройство бетонной площадки толщиной 100мм c монтажом и демонтажом опалубки | м2 | 3.8936 |  |  |  |  | Бетон М200 | м3 | норма | подрядчик
[8 empty] | Сетка сварная 100*100*5 | кг | норма | подрядчик
30 | Разработка грунта вручную 300х300х400 - 9 шт | м3 | 0.324 | [7 empty] | подрядчик
31 | Устройство основания из ПГС с послойным уплотнением вибротрамбовками толщ.100мм | м2 | 0.081 |  |  |  |  | ПГС | м3 | норма | подрядчик
32 | Изготовление и монтаж закладных деталей | шт | 20 |  |  |  |  | Пластина металлическая 150х150х3 мм (9 шт) | кг | 4.71 | Подрядчик
[8 empty] | Арматура 10 А3 | кг | 1.9 | Подрядчик
33 | Бетонирование фундамента | м3 | 0.243 |  |  |  |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | норма | подрядчик
34 | Изготовление и монтаж металлоконструкций крыльца | кг | 497.6657 |  |  |  |  | Швеллер стальной горячекатанный 14П | кг | 204.426 | Подрядчик
[8 empty] | Уголок 50х50х5 | кг | 236.0397 | Подрядчик
[8 empty] | Труба профильная 80*80*5 | кг | 57.2 | Подрядчик
35 | Изготовление и монтаж металлоконструкций поручней и ограждений | кг | 78.916 |  |  |  |  | Труба профильная 20х40х2 | кг | 41.956 | Подрядчик
[8 empty] | Труба профильная 40х40х3 | кг | 36.96 | Подрядчик
36 | Укладка плитки ступеней и площадки | м2 | 5.5552 |  |  |  |  | Плитка тротуарная 300х300х50мм типа паркет камень | м2 | норма | подрядчик
37 | Демонтаж/монтаж пандуса для МГН с покрытием из просечно-вытяжного листа (ПВЛ) по косоурам из швеллеров №16 | т.н. | 0.284 | Лист просечно-вытяжной ПВЛ №610 по ГОСТ 8706-78* Швеллер №16 Уголок 50x5 | кг кг кг | 104 155,0 25,0 | повт.исп | Лист просечно вытяжной ПВЛ №610 по ГОСТ 8706-78* Швеллер №16 Уголок 50x5 | кг кг кг | 104,0 155,0 25,0 | повт.исп
38 | Окраска металлических конструкций пандуса с расчисткой и грунтование 30% от общей площади окраски | м2 | 5 |  |  |  |  | Грунтовка для металлических и деревянных поверхностей ГФ-021 | кг | норма | подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ-115 цвет серый | кг | норма | подрядчик
39 | Грунтование металлических конструкций крыльца на 2 раза | м2 | 31.376 |  |  |  |  | Грунтовка для металлических и деревянных поверхностей ГФ-021 | кг | норма | подрядчик
40 | Окраска металлических конструкций крыльца за 2 раза | м2 | 31.376 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 цвет серый | кг | норма | подрядчик
41 | Замена потолочных светодиодных светильников на навесе крыльца | шт. | 1 |  |  |  |  | Светильник светодиодный накладной типа LED круглый накладной пластиковый 12Вт Navigator IP54 | шт. | 1,0 | подрядчик
42 | Замена светильников наружного освещения | шт. | 3 |  |  |  |  | Прожектор светодиодный с датчиком движения и освещенности | шт. | 3 | подрядчик
43 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м с вывозом лишнего грунта | шт | 4 | [7 empty] | подрядчик
44 | Изготовление и монтаж металлоконструкций ограждения | кг | 26.43 |  |  |  |  | Труба профильная 60х60х3 Заглушка для труб 60x60 Труба профильная 20х40х1,5 | кг шт кг | 15,91 2,00 10,68 | подрядчик
45 | Изготовление и монтаж закладных деталей | кг | 1.046 |  |  |  |  | Пластина металлическая 150х150х3 мм (2 шт) | кг | 1.046 | подрядчик
[8 empty] | Анкер втулочный 8x60 мм | шт | 8 | подрядчик
46 | Устройство ограждения (h=1,5м) из профлиста | п.м. | 6 |  |  |  |  | Профнастил С10*0,7 (цвет серый) | м2 | 6 | подрядчик
47 | Грунтование бака ТКО за 1 раз | м2 | 3.78 |  |  |  |  | Грунтовка для металлических и деревянных поверхностей ГФ-021 | кг | норма | подрядчик
48 | Покраска металлического бака ТКО за 2 раза | м2 | 3.78 |  |  |  |  | Краска ПФ (цвет серый) | кг | норма | подрядчик
49 | Разработка грунта траншеи с вывозкой | м3 | 1.6 | [7 empty] | подрядчик
50 | Устройство основания из ПГС толщ. 100 мм с послойным уплотнением вибротрамбовками | м2 | 21.35 |  |  |  |  | ПГС | м3 | 2.6261 | Подрядчик
51 | Монтаж водоотводного лотка бетонного с металлической решеткой | м | 8 |  |  |  |  | Дорожный водоотводный лоток с металлической решеткой с уклоном тип К Дн 200 1000х250/255х280/290х160/165 мм ГОСТ 32955-2014 Бетон мелкозернистый М200 | м м3 | 8,00 0,16 | подрядчик
52 | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материало в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания | м.п. | 57.8 |  |  |  |  | Дорожный водоотводный лоток из композиционных полимерных материалов в комплекте с решетками (крышками) |  | 57.8 | подрядчик
53 | Замена уличного металлического пожарного щита для инвентаря 150*100*29 | шт | 1 | Металлический пожарный щит 150*100*29 | шт | 1 | Стр. мусор | Металлический пожарный щит для инвентаря 150*100*29 | шт | 1 | подрядчик
54 | Демонтаж, монтаж утеплителя минераловатного кровли | м2 | 97,16 | Минераловатная плита | м2 | 97,16 | повт.исп. | Минераловатная плита | м2 | 97,16 | повт.исп.
55 | Замена вспененной изоляции вентиляционного канала | м2 | 2 | Изоляция ВПЭ | м2 | 2 | стр. мусор | Изоляция самоклеящаяся Isodom 10 мм ВПЭ, фольга | м2 | 2 | подрядчик
56 | Демонтаж учатка трубы П.П d-20мм | м | 0,3 | Труба П.П d-20мм | м | 0,3 | стр. мусор
57 | Монтаж фильтра очистки воды | кмп | 1 |  |  |  |  | Корпус магистрального фильтра типа Гейзер Фортис ВВ20 для ХВС 1" ПВХ | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Картридж механической очистки Equation BB20 для холодной воды 5 мкм | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Муфта разъемная Valfex 1"x20 мм НР полипропилен 10158125 | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Кран шаровой с накидной гайкой типа Terra 1.121.3 ппр, б, вр-нр, 1" | шт | 2 | подрядчик
58 | Замена греющего кабеля | м | 6 |  |  |  |  | Кабель саморегулирующий Samreg 30-2 CR UF, 30 Вт/м, 1 м | м | 6 | подрядчик
[8 empty] | Комплект для подключения саморегулирующегося кабеля | шт | 1 | подрядчик
Перенос уличного санузла
1 | Демонтаж деревянного СУ | шт | 1,0 | Проф лист | м2 | 2.64 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Доска 40 мм | м3 | 0.62555 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик
|  |  |  | Брус | м3 | 0.61839 | Стр. мусор |  |  |  | подрядчик
2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) | м3 | 11.75 | [7 empty] | подрядчик
3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) | м3 | 2 | [7 empty] | подрядчик
4 | Разработка грунта вручную | м3 | 0.75 | [7 empty] | подрядчик
5 | Устройство подушки из ПГС толщ. 100 мм с уплотнением вибротрамбовками | м3 | 0.484 |  |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная толщ. 100мм | м3 | 0.484 | подрядчик
6 | Обратная засыпка ямы старого СУ + обратная засыпка нового СУ с уплотнением вручную | м3 | 6.276 | [7 empty] | подрядчик
7 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м | м3 | 1.65 |  |  |  |  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм (КС 20-9) | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Плита ПН 20.1 | шт | 1 | подрядчик
8 | Устройство гидроизоляции за 2 раза | м2 | 24.13 |  |  |  |  | Битумная гидроизоляция обмазочная | кг | 58 | подрядчик
9 | Бетонирование перекрытия | м3 | 1.6 |  |  |  |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 1.6 | подрядчик
[8 empty] | Арматура 10 Аll | т | 0.04 | подрядчик
10 | Установка люка | шт | 1 |  |  |  |  | Люк полимерно-песчаный легкий 3 т Ø750 мм | шт | 1 | подрядчик
11 | Устройство фанового стояка септика | шт | 1,0 |  |  |  |  | Труба стальная Ø159 мм | м | 3,0 | подрядчик
12 | Монтаж основания СУ из бруса 100*180 | м3 | 0,3 |  |  |  |  | Брус лиственичный 100*180 | м3 | 0,3 | подрядчик
13 | Монтаж каркаса СУ из строганного бруса 100*100 | м3 | 0,35 |  |  |  |  | Брус строганный сосна 100*100 | м3 | 0,35 | подрядчик
14 | Устройство дощатого настила СУ из строганных досок 50мм | м2 | 5,0 |  |  |  |  | Доска лиственичная 50мм | м3 | 0,25 | подрядчик
15 | Общивка каркаса СУ строганными досками 25мм | м2 | 26,0 |  |  |  |  | Доска строганная 25мм | м3 | 0,65 | подрядчик
16 | Пропитка поверхности стен декоративным защитным покрытием для дерева | м2 | 26,0 |  |  |  |  | Декоративное защитное покрытие для дерева типа Pinotex Standard Plus (цвет согласовать с заказчиком) | л | 7,0 | подрядчик
17 | Общивка СУ профлистом | м2 | 26,0 |  |  |  |  | Профлист С10 | м2 | 2,7 | подрядчик
18 | Обрамление дверных проёмов оциокованным уголком | п.м | 12.2 |  |  |  |  | Уголк крашенный оцинк. 20х20 | п.м | 12.2 | подрядчик
19 | Установка дверных приборов | шт | 2 |  |  |  |  | Врезной замок с ручкой | шт | 2 | подрядчик
20 | Устройство кровли из профлиста с обрешеткой сплошной | м2 | 9,0 |  |  |  |  | Профлист С21 | м2 | 9 | подрядчик
[8 empty] | Доска 50 мм | м3 | 0,1 | подрядчик
[8 empty] | Доска 25мм | м3 | 0,23 | подрядчик
21 | Устройство освещения в сан.узле | шт | 2,0 |  |  |  |  | Светильник светодиодный типа ДПО1002-12W | шт | 2 | подрядчик
[8 empty] | Выключатель двухклавишный | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 | м | 15 | подрядчик
[8 empty] | Распред коробка 100х100 | шт | 1 | подрядчик
[8 empty] | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 | шт | 3 | подрядчик
[8 empty] | Гофра Ø16 мм | м | 15 | подрядчик
Прочие работы
1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 35,9 | [7 empty] | подрядчик
2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 5,00 | [7 empty] | подрядчик
Примечания:
1. | Подрядчиком должна быть обеспечена доставка строительного мусора до мест утилизации.
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________Е.Л. Баженов
Инженер по надзору за зданиями и сооружениями 1 кат. ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"_____________К.В. Коровин