## 1
Приложение № 2 к договору подряда "______" _______________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
___________ | [7 empty] | ________________О.Н. Герасименко
"_____"_____________2026 г. | [7 empty] | "___"_______________2026 г.
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Иркутской области от 23.03.2026 № 59-4-мпр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области от 23.03.2026 № 59-4-мпр | [5 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области от 23.03.2026 № 59-4-мпр
Иркутская обл., п. Новонукутский, ул. Майская, 29 а
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
| на Ремонт элементов благоустройства территории Нукутского производственного участка Саянского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт" | [14 empty] | Ремонт помещений
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | Дефектная ведомость №1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [19 empty] | II квартал 2026 года
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 38. Иркутская область | [18 empty] | 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Иркутская область (1 зона) | [19 empty] | Иркутская область (1 зона)
Сметная стоимость |  |  | 2435.8 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1826.16 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 326.69 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 24.92 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 36.3 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 571.89 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 52.97 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Гараж | [24 empty] | Раздел 1. Гараж
1 | ГЭСНр69-01-016-02 | Ремонт отмостки |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.22; 6: 1; 7: 0.22 | [13 empty] | Ремонт отмостки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 332742.91; 10: 73203.44 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.022; 6: 1; 7: 0.022 | [13 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 141032.73; 10: 3102.72 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН31-01-061-01 | Армирование цементобетонных покрытий: сетками |  |  |  | 4: т; 5: 0.0605; 6: 1; 7: 0.0605 | [13 empty] | Армирование цементобетонных покрытий: сетками
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 73374.21; 10: 4439.14 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.17; 6: 1; 7: 0.17 | [13 empty] | Устройство желобов: подвесных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 174347; 10: 29638.99 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН12-01-035-02 | Устройство металлической водосточной системы: воронок |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Устройство металлической водосточной системы: воронок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 713.62; 10: 1427.23 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб |  |  |  | 4: м; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [13 empty] | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1151.22; 10: 6907.33 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН12-01-035-01 | Устройство металлической водосточной системы: колен |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [13 empty] | Устройство металлической водосточной системы: колен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 839.29; 10: 3357.15 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНр58-01-041-04 | Установка отметов металлической водосточной системы |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Установка отметов металлической водосточной системы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 110937; 10: 2218.74 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Благоустройство | [24 empty] | Раздел 2. Благоустройство
9 | ГЭСНр69-01-016-02 | Ремонт отмостки |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.38; 6: 1; 7: 0.38 | [13 empty] | Ремонт отмостки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 332743.03; 10: 126442.35 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.038; 6: 1; 7: 0.038 | [13 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 141033.42; 10: 5359.27 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН06-03-004-14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  |  | 4: т; 5: 0.1045; 6: 1; 7: 0.1045 | [13 empty] | Армирование подстилающих слоев и набетонок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 86945.65; 10: 9085.82 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНр62-03-005-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей флагштока за 2 раза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.014; 6: 1; 7: 0.014 | [13 empty] | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей флагштока за 2 раза
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 97087.14; 10: 1359.22 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-303-01 | Демонтаж троса флагштока с роликами |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Демонтаж троса флагштока с роликами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 523.99; 10: 1571.96 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-303-01 | Устройство троса флагштока с роликами |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Устройство троса флагштока с роликами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 3141.49; 10: 9424.47 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [13 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 8726.16; 10: 4363.08 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНр62-03-005-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных: за 2 раза //Окраска решетки, прожилин и столбов металлического ранее окрашенного ограждения |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [13 empty] | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных: за 2 раза //Окраска решетки, прожилин и столбов металлического ранее окрашенного ограждения
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 97086.14; 10: 48543.07 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНр68-02-025-01 | Ремонт бортового камня бетонного: с заменой БР1000.300.150 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.132; 6: 1; 7: 0.132 | [13 empty] | Ремонт бортового камня бетонного: с заменой БР1000.300.150
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 581180.3; 10: 76715.8 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНр68-02-025-01 | Ремонт бортового камня бетонного: с заменой БР 100.20.8 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.55; 6: 1; 7: 0.55 | [13 empty] | Ремонт бортового камня бетонного: с заменой БР 100.20.8
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 496500.93; 10: 273075.51 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНр68-02-004-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0378; 6: 1; 7: 0.0378 | [13 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 294278.57; 10: 11123.73 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН01-01-010-26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0063; 6: 1; 7: 0.0063 | [13 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 87258.73; 10: 549.73 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.063; 6: 1; 7: 0.063 | [13 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 244212.54; 10: 15385.39 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  |  | 4: т; 5: 0.0252; 6: 1; 7: 0.0252 | [13 empty] | Розлив вяжущих материалов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 37601.19; 10: 947.55 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.063; 6: 1; 7: 0.063 | [13 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 793811.75; 10: 50010.14 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.063; 6: 1; 7: 0.063 | [13 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 321223.02; 10: 20237.05 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.053; 6: 1; 7: 0.053 | [13 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 859919.62; 10: 45575.74 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.053; 6: 1; 7: 0.053 | [13 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 161072.64; 10: 8536.85 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСН27-06-068-01 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 5 см |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 5 см
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 110564.8; 10: 11056.48 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНр68-02-004-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных//60 мм тротуарных дорожек |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0348; 6: 1; 7: 0.0348 | [13 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных//60 мм тротуарных дорожек
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 294279.02; 10: 10240.91 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСН01-01-010-26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0058; 6: 1; 7: 0.0058 | [13 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 87256.9; 10: 506.09 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 100 мм |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.058; 6: 1; 7: 0.058 | [13 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 255997.07; 10: 14847.83 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  |  | 4: т; 5: 0.0232; 6: 1; 7: 0.0232 | [13 empty] | Розлив вяжущих материалов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 37600.86; 10: 872.34 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [13 empty] | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 82709.52; 10: 39700.57 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСН27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [13 empty] | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 52617.27; 10: 25256.29 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСН27-06-068-01 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 5 см |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 5 см
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 115554.6; 10: 11555.46 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСН06-26-001-04 | Устройство временных опор для козырька |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.075; 6: 1; 7: 0.075 | [13 empty] | Устройство временных опор для козырька
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 67450.8; 10: 5058.81 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСН09-03-050-01 | Демонтаж уголков алюминиевых крыльца |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.085; 6: 1; 7: 0.085 | [13 empty] | Демонтаж уголков алюминиевых крыльца
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 14047.41; 10: 1194.03 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНр57-01-001-04 | Разборка оснований из террасной доски |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.068; 6: 1; 7: 0.068 | [13 empty] | Разборка оснований из террасной доски
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18508.38; 10: 1258.57 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСНр59-01-001-02 | Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями |  |  |  | 4: 100 м2 горизонтальной проекции; 5: 0.068; 6: 1; 7: 0.068 | [13 empty] | Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 256490.15; 10: 17441.33 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСН10-01-053-01 | Демонтаж каркаса из брусьев для навесов и крылец |  |  |  | 4: м3; 5: 0.072; 6: 1; 7: 0.072 | [13 empty] | Демонтаж каркаса из брусьев для навесов и крылец
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 53824.03; 10: 3875.33 | [14 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.00389; 6: 1; 7: 0.00389 | [13 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 184059.13; 10: 715.99 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНр51-01-006-01 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.00389; 6: 1; 7: 0.00389 | [13 empty] | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 189701.8; 10: 737.94 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 100 мм |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0038; 6: 1; 7: 0.0038 | [13 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 256007.89; 10: 972.83 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСН06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0389; 6: 1; 7: 0.0389 | [13 empty] | Устройство подливки толщиной 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 83315.17; 10: 3240.96 | [14 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСН06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0389; 6: 1; 7: 0.0389 | [13 empty] | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 218401.03; 10: 8495.8 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСН06-03-004-14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  |  | 4: т; 5: 0.010698; 6: 1; 7: 0.010698 | [13 empty] | Армирование подстилающих слоев и набетонок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 86945.55; 10: 930.1 | [14 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0032; 6: 1; 7: 0.0032 | [13 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 184059.38; 10: 588.99 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 100 мм |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 8e-05; 6: 1; 7: 8e-05 | [13 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 255875; 10: 20.47 | [14 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСН06-03-004-10 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Пластина 150*150*3) |  |  |  | 4: т; 5: 0.00477; 6: 1; 7: 0.00477 | [13 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Пластина 150*150*3)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 245121.59; 10: 1169.23 | [14 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСН06-03-004-14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  |  | 4: т; 5: 0.0019; 6: 1; 7: 0.0019 | [13 empty] | Армирование подстилающих слоев и набетонок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 78468.42; 10: 149.09 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСН06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0024; 6: 1; 7: 0.0024 | [13 empty] | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1582670.83; 10: 3798.41 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСН09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 278591; 10: 5571.82 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 0.51939; 6: 1; 7: 0.51939 | [13 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 118170.6; 10: 61376.63 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | ГЭСН11-01-027-01 | Устройство покрытий из плиток: бетонных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0556; 6: 1; 7: 0.0556 | [13 empty] | Устройство покрытий из плиток: бетонных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 220131.29; 10: 12239.3 | [14 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСН09-03-030-01 | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 0.284; 6: 1; 7: 0.284 | [13 empty] | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 39843.31; 10: 11315.5 | [14 empty] | Всего по позиции
55 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали//Пандус |  |  |  | 4: т; 5: 0.284; 6: 1; 7: 0.284 | [13 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали//Пандус
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 57667.11; 10: 16377.46 | [14 empty] | Всего по позиции
56 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3638; 6: 1; 7: 0.3638 | [13 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 8732.74; 10: 3176.97 | [14 empty] | Всего по позиции
57 | ГЭСНр62-03-008-04 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [13 empty] | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 142003; 10: 7100.15 | [14 empty] | Всего по позиции
58 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3138; 6: 1; 7: 0.3138 | [13 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 4380.88; 10: 1374.72 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | ГЭСНр67-01-008-01 | Смена светильников на навесе крыльца |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Смена светильников на навесе крыльца
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 316939; 10: 3169.39 | [14 empty] | Всего по позиции
60 | ГЭСНр67-01-008-02 | Замена светильников наружного освещения с датчиками освещённости и движения |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [13 empty] | Замена светильников наружного освещения с датчиками освещённости и движения
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 356158.33; 10: 10684.75 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ГЭСНр68-03-007-02 | Изготовление и монтаж элементов ограждений: столбы |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Изготовление и монтаж элементов ограждений: столбы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 86398; 10: 1727.96 | [14 empty] | Всего по позиции
62 | ГЭСН09-03-039-06 | Изготовление и монтаж элементов ограждений: из профильной трубы 40*20 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.01068; 6: 1; 7: 0.01068 | [13 empty] | Изготовление и монтаж элементов ограждений: из профильной трубы 40*20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 267958.8; 10: 2861.8 | [14 empty] | Всего по позиции
63 | ГЭСН09-07-030-04 | Установка закладных деталей: до 4 кг//Пластина стальная 150*150*3 |  |  |  | 4: т; 5: 0.00105; 6: 1; 7: 0.00105 | [13 empty] | Установка закладных деталей: до 4 кг//Пластина стальная 150*150*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 657361.9; 10: 690.23 | [14 empty] | Всего по позиции
64 | ГЭСН09-05-001-01 | Облицовка ограждения стальным профилированным листом |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [13 empty] | Облицовка ограждения стальным профилированным листом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 109031.11; 10: 9812.8 | [14 empty] | Всего по позиции
65 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0378; 6: 1; 7: 0.0378 | [13 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 8726.72; 10: 329.87 | [14 empty] | Всего по позиции
66 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0378; 6: 1; 7: 0.0378 | [13 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 4377.25; 10: 165.46 | [14 empty] | Всего по позиции
67 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.016; 6: 1; 7: 0.016 | [13 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 184060; 10: 2944.96 | [14 empty] | Всего по позиции
68 | ГЭСНр51-01-006-01 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.016; 6: 1; 7: 0.016 | [13 empty] | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 189705; 10: 3035.28 | [14 empty] | Всего по позиции
69 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 100 мм |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.02135; 6: 1; 7: 0.02135 | [13 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 255997.66; 10: 5465.55 | [14 empty] | Всего по позиции
70 | ГЭСН27-02-031-02 | Устройство бетонных водоотводных лотков с чугунными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: свыше 110 до 160 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [13 empty] | Устройство бетонных водоотводных лотков с чугунными решетками (крышками) на подготовленные основания, диаметр гидравлического сечения: свыше 110 до 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1127135.63; 10: 90170.85 | [14 empty] | Всего по позиции
71 | ГЭСН27-07-009-01 | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.578; 6: 1; 7: 0.578 | [13 empty] | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 271553.98; 10: 156958.2 | [14 empty] | Всего по позиции
72 | ГЭСН10-01-059-01 | Демонтаж металлического пожарного щита для инвентаря |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Демонтаж металлического пожарного щита для инвентаря
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 80956; 10: 809.56 | [14 empty] | Всего по позиции
73 | ГЭСН10-01-059-01 | Монтаж металлического пожарного щита для инвентаря |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Монтаж металлического пожарного щита для инвентаря
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1237531; 10: 12375.31 | [14 empty] | Всего по позиции
74 | ГЭСНр58-01-017-02 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 50 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.9716; 6: 1; 7: 0.9716 | [13 empty] | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 15712.22; 10: 15265.99 | [14 empty] | Всего по позиции
75 | ГЭСНр58-01-013-01 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.9716; 6: 1; 7: 0.9716 | [13 empty] | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 6089.47; 10: 5916.53 | [14 empty] | Всего по позиции
76 | ГЭСНр58-01-017-01 | Разборка теплоизоляции на кровле |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Разборка теплоизоляции на кровле
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 11344.5; 10: 226.89 | [14 empty] | Всего по позиции
77 | ГЭСН26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 65357; 10: 1307.14 | [14 empty] | Всего по позиции
78 | ГЭСНр65-01-001-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.003; 6: 1; 7: 0.003 | [13 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 36083.33; 10: 108.25 | [14 empty] | Всего по позиции
79 | ГЭСН18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром: 25 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Установка фильтров диаметром: 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 54528.1; 10: 5452.81 | [14 empty] | Всего по позиции
80 | ГЭСН24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 3218.28; 10: 6436.56 | [14 empty] | Всего по позиции
81 | ФСБЦ-24.3.05.07-0111 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1" |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 332.03 |  | 664.06 | [13 empty] | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 664.06 | [14 empty] | Всего по позиции
82 | ГЭСНр67-01-002-01 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м труб; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [13 empty] | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 2935.33; 10: 176.12 | [14 empty] | Всего по позиции
83 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [13 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 31264; 10: 1875.84 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 3. Перенос уличного санузла | [24 empty] | Раздел 3. Перенос уличного санузла
84 | ГЭСН46-06-002-03 | Разборка деревянного санузла без сохранения годных материалов |  |  |  | 4: 10 м2 площади застройки; 5: 2.2; 6: 1; 7: 2.2 | [13 empty] | Разборка деревянного санузла без сохранения годных материалов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18192.46; 10: 40023.41 | [14 empty] | Всего по позиции
85 | ГЭСН01-01-010-26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.01175; 6: 1; 7: 0.01175 | [13 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 87257.87; 10: 1025.28 | [14 empty] | Всего по позиции
86 | ГЭСН01-01-012-20 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [13 empty] | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 84345; 10: 168.69 | [14 empty] | Всего по позиции
87 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0075; 6: 1; 7: 0.0075 | [13 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 184061.33; 10: 1380.46 | [14 empty] | Всего по позиции
88 | ГЭСН27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0048; 6: 1; 7: 0.0048 | [13 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 222341.67; 10: 1067.24 | [14 empty] | Всего по позиции
89 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0628; 6: 1; 7: 0.0628 | [13 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 111378.66; 10: 6994.58 | [14 empty] | Всего по позиции
90 | ГЭСН23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.1326; 6: 1; 7: 0.1326 | [13 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 504667.12; 10: 66918.86 | [14 empty] | Всего по позиции
91 | ГЭСН06-03-003-01 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.081; 6: 1; 7: 0.081 | [13 empty] | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 125280; 10: 10147.68 | [14 empty] | Всего по позиции
92 | ГЭСН06-03-003-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-003-01 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.081; 6: 1; 7: 0.081 | [13 empty] | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-003-01
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 114556.54; 10: 9279.08 | [14 empty] | Всего по позиции
93 | ГЭСН06-03-004-14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  |  | 4: т; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [13 empty] | Армирование подстилающих слоев и набетонок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 78495.25; 10: 3139.81 | [14 empty] | Всего по позиции
94 | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2413; 6: 1; 7: 0.2413 | [13 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 111892.13; 10: 26999.57 | [14 empty] | Всего по позиции
95 | ГЭСН16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 159 мм//Устройство фанового стояка септика |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [13 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 159 мм//Устройство фанового стояка септика
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 276189; 10: 8285.67 | [14 empty] | Всего по позиции
96 | ГЭСН10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев//Монтаж основания СУ из бруса 100*180 |  |  |  | 4: м3; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [13 empty] | Установка элементов каркаса: из брусьев//Монтаж основания СУ из бруса 100*180
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 52597.7; 10: 15779.31 | [14 empty] | Всего по позиции
97 | ГЭСН10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев//Монтаж каркаса СУ из строганного бруса 100*100 |  |  |  | 4: м3; 5: 0.35; 6: 1; 7: 0.35 | [13 empty] | Установка элементов каркаса: из брусьев//Монтаж каркаса СУ из строганного бруса 100*100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 75909.37; 10: 26568.28 | [14 empty] | Всего по позиции
98 | ГЭСН11-01-012-04 | Устройство по готовому основанию из строганых досок с антисептированием настила: прямого |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [13 empty] | Устройство по готовому основанию из строганых досок с антисептированием настила: прямого
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 225442.6; 10: 11272.13 | [14 empty] | Всего по позиции
99 | ГЭСН10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [13 empty] | Обшивка каркасных стен: досками обшивки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 161480.85; 10: 41985.02 | [14 empty] | Всего по позиции
100 | ГЭСНр69-01-010-01 | Антисептирование древесины: водными растворами |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [13 empty] | Антисептирование древесины: водными растворами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 13506.19; 10: 3511.61 | [14 empty] | Всего по позиции
101 | ГЭСН09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м//Общивка СУ профлистом |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [13 empty] | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м//Общивка СУ профлистом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 253051.08; 10: 65793.28 | [14 empty] | Всего по позиции
102 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков алюминиевых |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.122; 6: 1; 7: 0.122 | [13 empty] | Установка уголков алюминиевых
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 48168.61; 10: 5876.57 | [14 empty] | Всего по позиции
103 | ГЭСН10-01-049-03 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [13 empty] | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 14870.7; 10: 2974.14 | [14 empty] | Всего по позиции
104 | ГЭСН10-01-002-01 | Установка стропил |  |  |  | 4: м3; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Установка стропил
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 60429.5; 10: 6042.95 | [14 empty] | Всего по позиции
105 | ГЭСН12-01-034-01 | Устройство обрешетки: сплошной из досок |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [13 empty] | Устройство обрешетки: сплошной из досок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 81331.67; 10: 7319.85 | [14 empty] | Всего по позиции
106 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [13 empty] | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 142087.33; 10: 12787.86 | [14 empty] | Всего по позиции
107 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 224185; 10: 4483.7 | [14 empty] | Всего по позиции
108 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [13 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 24302.4; 10: 3645.36 | [14 empty] | Всего по позиции
109 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [13 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 15419.67; 10: 2312.95 | [14 empty] | Всего по позиции
110 | ГЭСНм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 70771; 10: 707.71 | [14 empty] | Всего по позиции
111 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | [23 empty] | Коробка ответвительная на стене | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 894.71; 10: 894.71 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 4. Прочие работы | [24 empty] | Раздел 4. Прочие работы
112 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  | 1т груза | 35.9 | 1 | 35.9 | 93.55 |  | 3358.45 | [13 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3358.45 | [14 empty] | Всего по позиции
113 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | 1т груза | 5 | 1 | 5 | 1376.5 |  | 6882.5 | [13 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6882.5 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 2435799.77 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" Е.Л. Баженов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Ведущий инженер ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" О.В. Калинина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]