## ВО 2 этап - ЛСР по Методике 202
Приложение № 10
к дог. 1/КС-2026 от "_____"_______________2026 г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [7 empty] | Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
О.Н. Герасименко
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2 ВО 2 этап
ВО 2 этап | [20 empty] | ВО 2 этап
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4кв.2025 | [19 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 38. Иркутская область | [18 empty] | 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Иркутская область (1 зона) | [19 empty] | Иркутская область (1 зона)
Сметная стоимость |  |  | 1543.91 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.02 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 214.21 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 557.51 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 6.46 | тыс.руб.
| оборудования |  | 462.85 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 332.4 | чел.час.
| прочих затрат |  | 97.05 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 9.74 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. 3-х фазный счетчик полукосвенного включения | [24 empty] | Раздел 1. 3-х фазный счетчик полукосвенного включения
1 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж счетчиков трехфазных) |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | [16 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж счетчиков трехфазных)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5.25 |  |  | 3225.6 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 0.3 | 5.25 | 614.4 |  | 3225.6 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 192.29 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.15 |  |  | 104.85 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.075 | 1823.75 |  | 136.78 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.075 | 801.4 |  | 60.11 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.075 | 740.19 |  | 55.51 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.075 | 596.59 |  | 44.74 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 3522.74 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 3330.45 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3230.54 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1698.53 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 338.07 |  | 8451.81 | [20 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-01-053-01 | Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | шт | 75 | 1 | 75 | [16 empty] | Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 48.375 |  |  | 28860.04 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 | 0.3 | 48.375 | 596.59 |  | 28860.04 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 2058.76 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.025 |  |  | 1339.32 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 | 0.3 | 0.7875 | 1823.75 |  | 1436.2 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 | 0.3 | 0.7875 | 801.4 |  | 631.1 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 0.3 | 0.45 | 88.13 |  | 39.66 | [16 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 0.3 | 0.45 | 529.81 |  | 238.41 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 | 0.3 | 0.7875 | 740.19 |  | 582.9 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 | 0.3 | 0.7875 | 596.59 |  | 469.81 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 32258.12 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 30199.36 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 29293.38 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 15401.67 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1026.04 |  | 76953.17 | [20 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | [16 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17.5 |  |  | 10752 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 |  | 17.5 | 614.4 |  | 10752 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 640.99 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.5 |  |  | 349.5 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.25 | 1823.75 |  | 455.94 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.25 | 801.4 |  | 200.35 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.25 | 740.19 |  | 185.05 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.25 | 596.59 |  | 149.15 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 140.47 | [15 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.00075 | 187286.82 |  | 140.47 | [16 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 11882.96 | [18 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 215.04 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 11101.5 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 10768.46 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 5661.77 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1141.13 |  | 28528.23 | [20 empty] | Всего по позиции
4 О | Протокол от10.12.2025г. | Счетчик 3 фазный полукосвенного включения, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | 14858.75 | 1.0424 | 387204.17 | [13 empty] | Счетчик 3 фазный полукосвенного включения, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 387204.17 | [20 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | шт | 75 | 1 | 75 | [16 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 161.25 |  |  | 96200.14 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 |  | 161.25 | 596.59 |  | 96200.14 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 6862.54 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6.75 |  |  | 4464.45 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 |  | 2.625 | 1823.75 |  | 4787.34 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 |  | 2.625 | 801.4 |  | 2103.68 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 1.5 | 88.13 |  | 132.2 | [16 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 1.5 | 529.81 |  | 794.72 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 |  | 2.625 | 740.19 |  | 1943 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 |  | 2.625 | 596.59 |  | 1566.05 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 16004.16 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.39 |  | 29.25 | 195.92 |  | 5730.66 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 7.5 | 1369.8 |  | 10273.5 | [16 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 123531.29 | [18 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 1924 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 100664.59 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 97644.65 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 51338.94 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3659.19 |  | 274438.88 | [20 empty] | Всего по позиции
6 О | Прайс ЭЛТИ от 14.03.2022 г. | Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5s (МПИ - 16 лет) |  |  |  | шт. | 75 | 1 | 75 | 829.4 | 1.0424 | 64840 | [13 empty] | Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5s (МПИ - 16 лет)
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 64840 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.06 |  |  | 1265.66 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 2.06 |  | 2.06 | 614.4 |  | 1265.66 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 256.43 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.31 |  |  | 197.23 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 0.19 | 15.55 |  | 2.95 | [16 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 1823.75 |  | 109.43 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 801.4 |  | 48.08 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 740.19 |  | 44.41 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 596.59 |  | 35.8 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.61 |  | 0.61 | 21.81 |  | 13.3 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 0.19 | 454.4 |  | 86.34 | [16 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 |  | 0.19 | 596.59 |  | 113.35 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 19.82 | [15 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 171.19 |  | 17.12 | [16 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 135 |  | 2.7 | [16 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1739.14 | [18 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 25.31 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 1462.89 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 1419 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 746.07 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3929.52 |  | 3929.52 | [20 empty] | Всего по позиции
8 О | Протокол от10.12.2025г. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 10370.24 | 1.0424 | 10809.52 | [13 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 10809.52 | [20 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-01.7.15.02-0032 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 463.76 |  | 18.55 | [13 empty] | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 18.55 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 100 м | 0.02 | 1 | 0.02 | [16 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.304 |  |  | 173.24 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 15.2 |  | 0.304 | 569.88 |  | 173.24 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М | [9 empty] | 3.43 | [15 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 5.3376 |  | 0.10675 | 4.64 |  | 0.5 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 0.035 | 83.74 |  | 2.93 | [16 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 176.67 | [18 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 3.46 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 173.24 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 168.04 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 88.35 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 21826 |  | 436.52 | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 | 9.87 |  | 19.74 | [13 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 19.74 | [20 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | [16 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13 |  |  | 7987.2 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.52 |  | 13 | 614.4 |  | 7987.2 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М | [9 empty] | 151.49 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  | кг | 0.035 |  | 0.875 | 173.13 |  | 151.49 | [16 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 8138.69 | [18 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 159.74 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 7987.2 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 7188.48 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 3674.11 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 766.44 |  | 19161.02 | [20 empty] | Всего по позиции
13 | Протокол от10.12.2025г. | Triada MA-993 3G антенна GSM (SMA) кабель 10 м |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | 1775.34 | 1.02 | 45271.17 | [13 empty] | Triada MA-993 3G антенна GSM (SMA) кабель 10 м
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 45271.17 | [20 empty] | Всего по позиции
14 | Протокол от10.12.2025г. | UPVEL UC-ECSMA115 15 м удлиннитель антенного кабеля с разъемом SMA папа-мама |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | 1808.22 | 1.02 | 46109.61 | [13 empty] | UPVEL UC-ECSMA115 15 м удлиннитель антенного кабеля с разъемом SMA папа-мама
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 46109.61 | [20 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-144-01 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.5 | 1 | 0.5 | [16 empty] | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.44 |  |  | 839.87 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 9.6 | 0.3 | 1.44 | 583.24 |  | 839.87 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 839.87 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 839.87 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 814.67 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 428.33 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4165.74 |  | 2082.87 | [20 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.5 | 1 | 0.5 | [16 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4.8 |  |  | 2799.55 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 9.6 |  | 4.8 | 583.24 |  | 2799.55 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 2799.55 | [18 empty] | Итого прямые затраты
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 55.99 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 2799.55 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 2715.56 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1427.77 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 13997.74 |  | 6998.87 | [20 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 100 м | 2.5 | 1 | 2.5 | [16 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 23.175 |  |  | 15889.71 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 |  | 23.175 | 685.64 |  | 15889.71 | [16 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М | [9 empty] | 264.29 | [15 empty] | М
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.5 | 213.29 |  | 106.65 | [16 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.25 |  | 0.625 | 252.23 |  | 157.64 | [16 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 16154 | [18 empty] | Итого прямые затраты
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 317.79 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 15889.71 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 14300.74 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 7309.27 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 15232.72 |  | 38081.8 | [20 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-21.2.03.05-0047 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450 |  |  |  | 1000 м | 0.255 | 1 | 0.255 | 27348.73 |  | 6973.93 | [13 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 6973.93 | [20 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  |  |  | 100 шт | 0.625 | 1 | 0.625 | 120.41 |  | 75.26 | [13 empty] | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 75.26 | [20 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | [16 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 40.5 |  |  | 32096.05 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 20.25 | 801.4 |  | 16228.35 | [16 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 20.25 | 783.59 |  | 15867.7 | [16 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 32096.05 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 32096.05 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 23751.08 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 11554.58 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2696.07 |  | 67401.71 | [20 empty] | Всего по позиции
21 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по ПУ |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | [16 empty] | Пуско-наладочные работы по ПУ
21.1 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.59 |  | 14.75 | 957.22 |  | 14119 | [16 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ | [9 empty] | 14119 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 10448.06 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 5082.84 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1186 |  | 29649.9 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 3-х фазный счетчик полукосвенного включения : | [32 empty] | Итоги по разделу 1 3-х фазный счетчик полукосвенного включения :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 348427.67 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 214208.06 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 10011.01 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 6455.35 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 117753.25 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 19.74 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 19.74 | [23 empty] | материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 557511.21 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 167993.01 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 10011.01 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 6455.35 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 117733.51 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 167543.52 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 87774.81 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 462853.69 | [23 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 97051.61 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 97051.61 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 46215.05 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 34199.14 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 16637.42 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 220663.41 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 201742.66 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 104412.23 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 3-х фазный счетчик полукосвенного включения | [9 empty] | 1117436.25 | [24 empty] | Всего по разделу 1 3-х фазный счетчик полукосвенного включения
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 332,404 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 9,735 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 83571.27 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 29649.9 | [27 empty] | Доли работ не назначены
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 53921.37 | [27 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 13480.34 | [26 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 13480.34 | [27 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 348427.67 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 214208.06 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 10011.01 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 6455.35 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 117753.25 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 19.74 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 19.74 | [29 empty] | материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 557511.21 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 167993.01 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 10011.01 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 6455.35 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 117733.51 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 167543.52 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 87774.81 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 462853.69 | [29 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 97051.61 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 97051.61 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 46215.05 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 34199.14 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 16637.42 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [9 empty] | 1117436.25 | [30 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 220663.41 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 201742.66 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 104412.23 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 557530.95 | [30 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Проживание (ТЗМ+ТЗ)/8*1100 | [9 empty] | 47044.11 | [29 empty] | Проживание (ТЗМ+ТЗ)/8*1100
|  | Суточные (ТЗМ+ТЗ)/8*700 | [9 empty] | 29937.16 | [29 empty] | Суточные (ТЗМ+ТЗ)/8*700
|  | Затраты на проезд 207/60*2*740,19 | [9 empty] | 5107.31 | [29 empty] | Затраты на проезд 207/60*2*740,19
|  | Всего | [9 empty] | 639619.53 | [30 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием и прочими затратами | [9 empty] | 1199524.83 | [30 empty] | Всего с оборудованием и прочими затратами
|  | Индекс-дефлятор на продолжительность строительства 2026 год 1,055 | [9 empty] | 65973.87 | [29 empty] | Индекс-дефлятор на продолжительность строительства 2026 год 1,055
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 1265498.7 | [30 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% | [9 empty] | 278409.71 | [29 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1543908.41 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 332,404 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 9,735 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 83571.27 | [32 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 29649.9 | [33 empty] | Доли работ не назначены
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 53921.37 | [33 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 13480.34 | [32 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 13480.34 | [33 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]