## ЧО 1 этап - ЛСР по Методике 202
Приложение № 27
к дог. 1/КС-2026 от "_____"_______________2025 г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [7 empty] | Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
О.Н. Герасименко
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 11 ЧО 1 этап
ЧО 1 этап | [20 empty] | ЧО 1 этап
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4кв.2025 | [19 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 38. Иркутская область | [18 empty] | 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Иркутская область (1 зона) | [19 empty] | Иркутская область (1 зона)
Сметная стоимость |  |  | 8374.89 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 40.86 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 613.01 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 873.1 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 9.75 | тыс.руб.
| оборудования |  | 4780.58 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 832.06 | чел.час.
| прочих затрат |  | 618.22 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 14.1 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Счетчик 1-фазный (замена) | [24 empty] | Раздел 1. Счетчик 1-фазный (замена)
1 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Демонтаж счетчика однофазных) |  |  |  | 4: шт; 5: 250; 6: 1; 7: 250 | [13 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Демонтаж счетчика однофазных)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21; 10: 12902.4 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 0.3 | 21 | 614.4 |  | 12902.4 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 1922.95 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.5; 10: 1048.49 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.75 | 1823.75 |  | 1367.81 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.75 | 801.4 |  | 601.05 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.75 | 740.19 |  | 555.14 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.75 | 596.59 |  | 447.44 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 15873.84 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 13950.89 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 13532.36 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7114.95 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 146.08; 10: 36521.15 | [20 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  | 4: шт; 5: 500; 6: 1; 7: 500 | [13 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 140; 10: 86016 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 |  | 140 | 614.4 |  | 86016 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 12819.7 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10; 10: 6989.95 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 5 | 1823.75 |  | 9118.75 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 5 | 801.4 |  | 4007 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 5 | 740.19 |  | 3700.95 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 5 | 596.59 |  | 2982.95 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 2809.3 | [15 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.015 | 187286.82 |  | 2809.3 | [16 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 108634.95 | [18 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 1720.32 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 93005.95 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 90215.77 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 47433.03 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 496.01; 10: 248004.07 | [20 empty] | Всего по позиции
3 О | Протокол ТД от 10.12.2025 | Счетчик 1 фазный, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи |  |  |  | шт | 500 | 1 | 500 | 8608.14 | 1.0424 | 4486390.41 | [13 empty] | Счетчик 1 фазный, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4486390.41 | [20 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-03-576-01 | Монтажная рейка |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5 | [13 empty] | Монтажная рейка
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.65; 10: 7687.68 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 27.3 |  | 13.65 | 563.2 |  | 7687.68 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 63.16 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.015; 10: 8.95 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.015 | 740.19 |  | 11.1 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 |  | 0.015 | 596.59 |  | 8.95 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные |  |  |  | маш.-ч | 0.5 |  | 0.25 | 208.23 |  | 52.06 | [16 empty] | Ножницы листовые кривошипные гильотинные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 7759.79 | [18 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 153.75 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 7696.63 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7465.73 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3925.28 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 38609.1; 10: 19304.55 | [20 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-01.7.15.14-0062 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм |  |  |  | 100 шт | 8 | 1 | 8 | 49.04 |  | 392.32 | [13 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 392.32 | [20 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-20.2.08.01-0003 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм |  |  |  | 100 шт | 0.5 | 1 | 0.5 | 14112.36 |  | 7056.18 | [13 empty] | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7056.18 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-144-02 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [13 empty] | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 37.44; 10: 21836.51 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.4 | 0.3 | 37.44 | 583.24 |  | 21836.51 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 21836.51 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 21836.51 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 21181.41 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11136.62 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 4512.88; 10: 54154.54 | [20 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [13 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 124.8; 10: 72788.35 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.4 |  | 124.8 | 583.24 |  | 72788.35 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 72788.35 | [18 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 1455.77 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 72788.35 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 70604.7 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 37122.06 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 15164.24; 10: 181970.88 | [20 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 4: 100 м; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [13 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 55.62; 10: 38135.3 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 |  | 55.62 | 685.64 |  | 38135.3 | [16 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 10: 634.3 | [15 empty] | М
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.2 |  | 1.2 | 213.29 |  | 255.95 | [16 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.25 |  | 1.5 | 252.23 |  | 378.35 | [16 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 38769.6 | [18 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 762.71 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 38135.3 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 34321.77 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 17542.24 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 15232.72; 10: 91396.32 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-21.2.03.05-0051 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450 |  |  |  | 1000 м | 0.612 | 1 | 0.612 | 64179.97 |  | 39278.14 | [13 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 39278.14 | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  |  |  | 100 шт | 9 | 1 | 9 | 120.41 |  | 1083.69 | [13 empty] | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1083.69 | [20 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 50; 6: 1; 7: 50 | [13 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 51.5; 10: 31641.6 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 51.5 | 614.4 |  | 31641.6 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 10: 195.92 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 1 | 195.92 |  | 195.92 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 31837.52 | [18 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 632.83 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 31641.6 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 30692.35 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16137.22 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1586; 10: 79299.92 | [20 empty] | Всего по позиции
13 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1014 | Выключатель автоматический, тип ВА 47-29М, 2P, 63 А |  |  |  | шт | 50 | 1 | 50 | 346.48 |  | 17324 | [13 empty] | Выключатель автоматический, тип ВА 47-29М, 2P, 63 А
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17324 | [20 empty] | Всего по позиции
14 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по ПУ |  |  |  | 4: шт; 5: 500; 6: 1; 7: 500 | [13 empty] | Пуско-наладочные работы по ПУ
14.1 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.59 |  | 295 | 957.22 |  | 282379.9 | [16 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 282379.9 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 208961.13 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 101656.76 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1186; 10: 592997.79 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) : | [32 empty] | Итоги по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 632416.17 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 553387.74 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10: 14805.81 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 8047.39 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 10: 56175.23 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 10: 39278.14 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 10: 39278.14 | [23 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 10: 719183.62 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 271007.84 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 10: 14805.81 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 8047.39 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 10: 16897.09 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 268014.09 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 140411.4 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 10: 4503714.41 | [23 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 10: 4486390.41 | [23 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 10: 17324 | [23 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 10: 592997.79 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 10: 592997.79 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 282379.9 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 208961.13 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 101656.76 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 561435.13 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 476975.22 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 242068.16 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) |  |  |  | 10: 5855173.96 | [24 empty] | Всего по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена)
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 739,01 | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 11,515 | [25 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 10: 592997.79 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | 4: %; 7: 100; 10: 592997.79 | [27 empty] | Доли работ не назначены
Раздел 2. Базовая станция | [24 empty] | Раздел 2. Базовая станция
15 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат. Монтаж базовой станции |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Прибор или аппарат. Монтаж базовой станции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 10: 1265.66 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 2.06 | 614.4 |  | 1265.66 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 1265.66 | [18 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 25.31 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 1265.66 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1227.69 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 645.49 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1582.08; 10: 3164.15 | [20 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 383.8 |  | 7.68 | [13 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7.68 | [20 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм |  |  |  | кг | 0.2 | 1 | 0.2 | 168.9 |  | 33.78 | [13 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33.78 | [20 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН33-02-013-10 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т |  |  |  | 4: т; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2163; 10: 130.97 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | чел.-ч | 21.63 |  | 0.2163 | 605.5 |  | 130.97 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,1
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 130.97 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 130.97 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 134.9 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 78.58 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 34445; 10: 344.45 | [20 empty] | Всего по позиции
19 О | УПД от 01.10.2024 | Мачта стальная телескопическая 4 м |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2705.28 | 1.02 | 5518.77 | [13 empty] | Мачта стальная телескопическая 4 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5518.77 | [20 empty] | Всего по позиции
20 | УПД от 30.05.2022 | Кронштейн для мачты |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 223.33 | 1.02 | 911.19 | [13 empty] | Кронштейн для мачты
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 911.19 | [20 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0.08 | 1 | 0.08 | 71.28 |  | 5.7 | [13 empty] | Хомуты стальные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5.7 | [20 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 10: 1265.66 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 2.06 | 614.4 |  | 1265.66 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 10: 7.84 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 195.92 |  | 7.84 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 1273.5 | [18 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 25.31 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 1265.66 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1227.69 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 645.49 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1586; 10: 3171.99 | [20 empty] | Всего по позиции
23 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1118 | Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 306.05 |  | 612.1 | [13 empty] | Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 612.1 | [20 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [13 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.56; 10: 2598.65 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 15.2 |  | 4.56 | 569.88 |  | 2598.65 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М |  |  |  | 10: 51.39 | [15 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 5.3376 |  | 1.6013 | 4.64 |  | 7.43 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 0.525 | 83.74 |  | 43.96 | [16 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 2650.04 | [18 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 51.97 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 2598.65 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2520.69 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1325.31 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 21826.7; 10: 6548.01 | [20 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 30 | 1 | 30 | 9.87 |  | 296.1 | [13 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 296.1 | [20 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-23.8.03.02-0001 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм |  |  |  | 10 шт | 2 | 1 | 2 | 45.69 |  | 91.38 | [13 empty] | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 91.38 | [20 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [13 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.617; 10: 943.1 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 5.39 |  | 1.617 | 583.24 |  | 943.1 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 15.38 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.012; 10: 8.39 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.006 | 1823.75 |  | 10.94 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.006 | 801.4 |  | 4.81 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.006 | 740.19 |  | 4.44 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.006 | 596.59 |  | 3.58 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 61.3 | [15 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 3.999 | 6.1 |  | 24.39 | [16 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.00018 | 77564.11 |  | 13.96 | [16 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.006 | 135 |  | 0.81 | [16 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.015 | 870.79 |  | 13.06 | [16 empty] | Гильзы кабельные медные 6 мм
| 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.00366 | 2479.91 |  | 9.08 | [16 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 1028.17 | [18 empty] | Итого прямые затраты
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 18.86 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 951.49 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 922.95 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 485.26 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 8184.13; 10: 2455.24 | [20 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-21.2.03.08-0011 | Шнур ШВВП 2х0,5-380 |  |  |  | 1000 м | 0.0306 | 1 | 0.0306 | 14933.59 |  | 456.97 | [13 empty] | Шнур ШВВП 2х0,5-380
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 456.97 | [20 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  |  |  | 100 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 120.41 |  | 24.08 | [13 empty] | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24.08 | [20 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-20.1.01.08-0019 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 20741.68 |  | 829.67 | [13 empty] | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 829.67 | [20 empty] | Всего по позиции
31 О | Протокол ТД от 19.01.2026 | Базовая станция LRST-868-VGA-2S11 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 72638.13 | 1.0424 | 151430.16 | [13 empty] | Базовая станция LRST-868-VGA-2S11
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 151430.16 | [20 empty] | Всего по позиции
32 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по БС |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Пуско-наладочные работы по БС
32.1 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.48 |  | 0.96 | 957.22 |  | 918.93 | [16 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 918.93 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 680.01 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 330.81 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 964.88; 10: 1929.75 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Базовая станция : | [32 empty] | Итоги по разделу 2 Базовая станция :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 10045.27 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 7122.97 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10: 15.38 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 8.39 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 10: 2898.53 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 10: 1557.44 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 130.97 | [23 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 10: 1212.99 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 134.9 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 78.58 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 10: 16782.95 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 6073.07 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 10: 15.38 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 8.39 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 10: 1685.54 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 5899.02 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 3101.55 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 10: 157561.03 | [23 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 10: 156948.93 | [23 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 10: 612.1 | [23 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 10: 1929.75 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 10: 1929.75 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 918.93 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 680.01 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 330.81 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 7131.36 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 6713.93 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 3510.94 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Базовая станция |  |  |  | 10: 177831.17 | [24 empty] | Всего по разделу 2 Базовая станция
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 11,4733 | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,012 | [25 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 10: 1929.75 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | 4: %; 7: 100; 10: 1929.75 | [27 empty] | Доли работ не назначены
Раздел 3. 3-х фазный счетчик полукосвенного включения | [24 empty] | Раздел 3. 3-х фазный счетчик полукосвенного включения
33 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж счетчиков трехфазных) |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [13 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж счетчиков трехфазных)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.26; 10: 774.14 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 0.3 | 1.26 | 614.4 |  | 774.14 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 46.15 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.036; 10: 25.17 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.018 | 1823.75 |  | 32.83 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.018 | 801.4 |  | 14.43 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.018 | 740.19 |  | 13.32 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.018 | 596.59 |  | 10.74 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 845.46 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 799.31 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 775.33 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 407.65 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 338.07; 10: 2028.44 | [20 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-01-053-01 | Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [13 empty] | Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.61; 10: 6926.41 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 | 0.3 | 11.61 | 596.59 |  | 6926.41 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 494.11 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.486; 10: 321.44 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 | 0.3 | 0.189 | 1823.75 |  | 344.69 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 | 0.3 | 0.189 | 801.4 |  | 151.46 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 0.3 | 0.108 | 88.13 |  | 9.52 | [16 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 0.3 | 0.108 | 529.81 |  | 57.22 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 | 0.3 | 0.189 | 740.19 |  | 139.9 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 | 0.3 | 0.189 | 596.59 |  | 112.76 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 7741.96 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 7247.85 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7030.41 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3696.4 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1026.04; 10: 18468.77 | [20 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [13 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.2; 10: 2580.48 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 |  | 4.2 | 614.4 |  | 2580.48 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 153.84 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.12; 10: 83.88 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.06 | 1823.75 |  | 109.43 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.06 | 801.4 |  | 48.08 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.06 | 740.19 |  | 44.41 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.06 | 596.59 |  | 35.8 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 33.71 | [15 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.00018 | 187286.82 |  | 33.71 | [16 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 2851.91 | [18 empty] | Итого прямые затраты
35.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 51.61 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 2664.36 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2584.43 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1358.82 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1141.13; 10: 6846.77 | [20 empty] | Всего по позиции
36 О | Протокол ТД от 10.12.2025 | Счетчик 3 фазный полукосвенного включения, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 14858.75 | 1.0424 | 92929 | [13 empty] | Счетчик 3 фазный полукосвенного включения, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 92929 | [20 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [13 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 38.7; 10: 23088.03 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 |  | 38.7 | 596.59 |  | 23088.03 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 1647.01 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.62; 10: 1071.46 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 |  | 0.63 | 1823.75 |  | 1148.96 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 |  | 0.63 | 801.4 |  | 504.88 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.36 | 88.13 |  | 31.73 | [16 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.36 | 529.81 |  | 190.73 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 |  | 0.63 | 740.19 |  | 466.32 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 |  | 0.63 | 596.59 |  | 375.85 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 3841 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.39 |  | 7.02 | 195.92 |  | 1375.36 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 1.8 | 1369.8 |  | 2465.64 | [16 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 29647.5 | [18 empty] | Итого прямые затраты
37.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 461.76 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 24159.49 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23434.71 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12321.34 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 3659.18; 10: 65865.31 | [20 empty] | Всего по позиции
38 О | Прайс ЭЛТИ от 14.03.2022 г. | Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5s (МПИ - 16 лет) |  |  |  | шт. | 18 | 1 | 18 | 829.4 | 1.0424 | 15561.6 | [13 empty] | Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5s (МПИ - 16 лет)
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15561.6 | [20 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [23 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.06; 10: 1265.66 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 2.06 |  | 2.06 | 614.4 |  | 1265.66 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 256.43 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.31; 10: 197.23 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 0.19 | 15.55 |  | 2.95 | [16 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 1823.75 |  | 109.43 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 801.4 |  | 48.08 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 740.19 |  | 44.41 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 596.59 |  | 35.8 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.61 |  | 0.61 | 21.81 |  | 13.3 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 0.19 | 454.4 |  | 86.34 | [16 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 |  | 0.19 | 596.59 |  | 113.35 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 19.82 | [15 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 171.19 |  | 17.12 | [16 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 135 |  | 2.7 | [16 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 1739.14 | [18 empty] | Итого прямые затраты
39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 25.31 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 1462.89 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1419 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 746.07 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 3929.52; 10: 3929.52 | [20 empty] | Всего по позиции
40 О | Протокол ТД от 10.12.2025 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 10370.24 | 1.0424 | 10809.52 | [13 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10809.52 | [20 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-01.7.15.02-0032 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 463.76 |  | 18.55 | [13 empty] | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18.55 | [20 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.304; 10: 173.24 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 15.2 |  | 0.304 | 569.88 |  | 173.24 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М |  |  |  | 10: 3.43 | [15 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 5.3376 |  | 0.10675 | 4.64 |  | 0.5 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 0.035 | 83.74 |  | 2.93 | [16 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 176.67 | [18 empty] | Итого прямые затраты
42.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 3.46 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 173.24 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 168.04 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 88.35 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 21826; 10: 436.52 | [20 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 | 9.87 |  | 19.74 | [13 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19.74 | [20 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [13 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.12; 10: 1916.93 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.52 |  | 3.12 | 614.4 |  | 1916.93 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 10: 36.36 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  | кг | 0.035 |  | 0.21 | 173.13 |  | 36.36 | [16 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 1953.29 | [18 empty] | Итого прямые затраты
44.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 38.34 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 1916.93 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1725.24 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 881.79 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 766.44; 10: 4598.66 | [20 empty] | Всего по позиции
45 | Протокол ТД от 10.12.2025 | Triada MA-993 3G антенна GSM (SMA) кабель 10 м |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 1775.34 | 1.02 | 10865.08 | [13 empty] | Triada MA-993 3G антенна GSM (SMA) кабель 10 м
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10865.08 | [20 empty] | Всего по позиции
46 | Протокол ТД от 10.12.2025 | UPVEL UC-ECSMA115 15 м удлиннитель антенного кабеля с разъемом SMA папа-мама |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 1808.22 | 1.02 | 11066.31 | [13 empty] | UPVEL UC-ECSMA115 15 м удлиннитель антенного кабеля с разъемом SMA папа-мама
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11066.31 | [20 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНм08-02-144-01 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [13 empty] | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.3456; 10: 201.57 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 9.6 | 0.3 | 0.3456 | 583.24 |  | 201.57 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 201.57 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 201.57 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 195.52 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 102.8 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 4165.75; 10: 499.89 | [20 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [13 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.152; 10: 671.89 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 9.6 |  | 1.152 | 583.24 |  | 671.89 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 671.89 | [18 empty] | Итого прямые затраты
48.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 13.44 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 671.89 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 651.73 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 342.66 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 13997.67; 10: 1679.72 | [20 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [13 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.562; 10: 3813.53 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 |  | 5.562 | 685.64 |  | 3813.53 | [16 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 10: 63.42 | [15 empty] | М
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.12 | 213.29 |  | 25.59 | [16 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.25 |  | 0.15 | 252.23 |  | 37.83 | [16 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 3876.95 | [18 empty] | Итого прямые затраты
49.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 76.27 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 3813.53 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 3432.18 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1754.22 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 15232.7; 10: 9139.62 | [20 empty] | Всего по позиции
50 | ФСБЦ-21.2.03.05-0047 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450 |  |  |  | 1000 м | 0.0612 | 1 | 0.0612 | 27348.73 |  | 1673.74 | [13 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1673.74 | [20 empty] | Всего по позиции
51 | ФСБЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  |  |  | 100 шт | 0.15 | 1 | 0.15 | 120.41 |  | 18.06 | [13 empty] | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18.06 | [20 empty] | Всего по позиции
52 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [13 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.72; 10: 7703.05 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 4.86 | 801.4 |  | 3894.8 | [16 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 4.86 | 783.59 |  | 3808.25 | [16 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 7703.05 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 7703.05 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 5700.26 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 2773.1 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 2696.07; 10: 16176.41 | [20 empty] | Всего по позиции
53 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по ПУ |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [13 empty] | Пуско-наладочные работы по ПУ
53.1 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.59 |  | 3.54 | 957.22 |  | 3388.56 | [16 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 3388.56 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2507.53 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1219.88 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1186; 10: 7115.97 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 3-х фазный счетчик полукосвенного включения : | [32 empty] | Итоги по разделу 3 3-х фазный счетчик полукосвенного включения :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 85129.62 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 52503.49 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10: 2597.54 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 1699.18 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 10: 28329.41 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 10: 19.74 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 10: 19.74 | [23 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 10: 137134.96 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 41411.88 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 10: 2597.54 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 1699.18 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 10: 28309.67 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 41416.59 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 21700.1 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 10: 119300.12 | [23 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 10: 23292.38 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 10: 23292.38 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 11091.61 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 8207.79 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 3992.98 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 54202.67 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 49624.38 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 25693.08 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 3-х фазный счетчик полукосвенного включения |  |  |  | 10: 279747.2 | [24 empty] | Всего по разделу 3 3-х фазный счетчик полукосвенного включения
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 81,5736 | [25 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 2,572 | [25 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 10: 20057.1 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | 4: %; 7: 100; 10: 7115.97 | [27 empty] | Доли работ не назначены
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 10: 12941.13 | [27 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 10: 3235.28 | [26 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 10: 3235.28 | [27 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 727591.06 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 613014.2 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10: 17418.73 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 9754.96 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 10: 87403.17 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 10: 40855.32 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 130.97 | [29 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 10: 40510.87 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 134.9 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 78.58 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 10: 873101.53 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 318492.79 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 10: 17418.73 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 9754.96 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 10: 46892.3 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 315329.7 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 165213.05 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 10: 4780575.56 | [29 empty] | Оборудование
|  | Оборудование |  |  |  | 10: 4762639.46 | [29 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 10: 17936.1 | [29 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 10: 618219.92 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 10: 618219.92 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 294390.44 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 217848.93 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 105980.55 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 10: 6312752.33 | [30 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 622769.16 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 533313.53 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 271272.18 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 10: 913956.85 | [30 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Проживание (ТЗМ+ТЗ)/8*1100 |  |  |  | 10: 116346.44 | [29 empty] | Проживание (ТЗМ+ТЗ)/8*1100
|  | Суточные (ТЗМ+ТЗ)/8*700 |  |  |  | 10: 74038.64 | [29 empty] | Суточные (ТЗМ+ТЗ)/8*700
|  | Затраты на проезд 148/60*2*740,19 |  |  |  | 10: 3651.6 | [29 empty] | Затраты на проезд 148/60*2*740,19
|  | Всего |  |  |  | 10: 1107993.53 | [30 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием и прочими затратами |  |  |  | 10: 6506789.01 | [30 empty] | Всего с оборудованием и прочими затратами
|  | Индекс-дефлятор на продолжительность строительства 2026 год 1,055 |  |  |  | 10: 357873.4 | [29 empty] | Индекс-дефлятор на продолжительность строительства 2026 год 1,055
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 10: 6864662.41 | [30 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% |  |  |  | 10: 1510225.73 | [29 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 8374888.14 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 832,0569 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 14,099 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 10: 614984.64 | [32 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | 4: %; 7: 100; 10: 602043.51 | [33 empty] | Доли работ не назначены
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 10: 12941.13 | [33 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 10: 3235.28 | [32 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 10: 3235.28 | [33 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]