## БО 4 этап - ЛСР по Методике 202
Приложение № 47
к дог. 1/КС-2026 от "_____"_______________2026 г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [7 empty] | Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
О.Н. Герасименко
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 25 БО 4 этап
БО 4 этап | [20 empty] | БО 4 этап
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4кв.2025 | [19 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 38. Иркутская область | [18 empty] | 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Иркутская область (3 зона) | [19 empty] | Иркутская область (3 зона)
Сметная стоимость |  |  | 27413.02 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 167.18 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2530.97 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 3647.37 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 32.56 | тыс.руб.
| оборудования |  | 13746.68 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 2180.19 | чел.час.
| прочих затрат |  | 2384.06 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 29.3 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Счетчик 1-фазный (замена) | [24 empty] | Раздел 1. Счетчик 1-фазный (замена)
1 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Демонтаж счетчика однофазных) |  |  |  | шт | 500 | 1 | 500 | [16 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Демонтаж счетчика однофазных)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 42 |  |  | 41034 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 0.3 | 42 | 977 |  | 41034 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 4645.94 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3 |  |  | 3334.55 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 1.5 | 2273.63 |  | 3410.45 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 1.5 | 1274.35 |  | 1911.53 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 1.5 | 823.66 |  | 1235.49 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 1.5 | 948.68 |  | 1423.02 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 49014.49 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 44368.55 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 43481.18 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 22627.96 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 230.25 |  | 115123.63 | [20 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  | шт | 1000 | 1 | 1000 | [16 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 280 |  |  | 273560 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 |  | 280 | 977 |  | 273560 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 30972.9 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20 |  |  | 22230.3 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 10 | 2273.63 |  | 22736.3 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 10 | 1274.35 |  | 12743.5 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 10 | 823.66 |  | 8236.6 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 10 | 948.68 |  | 9486.8 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 5771.49 | [15 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.03 | 192383.06 |  | 5771.49 | [16 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 332534.69 | [18 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 5471.2 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 295790.3 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 289874.49 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 150853.05 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 778.73 |  | 778733.43 | [20 empty] | Всего по позиции
3 О | Протокол ТД от 10.12.2025 | Счетчик 1 фазный, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи |  |  |  | шт | 1000 | 1 | 1000 | 8608.14 | 1.0424 | 8972780.81 | [13 empty] | Счетчик 1 фазный, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 8972780.81 | [20 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-03-576-01 | Монтажная рейка |  |  |  | 100 м | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | Монтажная рейка
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27.3 |  |  | 24449.33 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 27.3 |  | 27.3 | 895.58 |  | 24449.33 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 143.91 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.03 |  |  | 28.46 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.03 | 823.66 |  | 24.71 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 |  | 0.03 | 948.68 |  | 28.46 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные |  |  |  | маш.-ч | 0.5 |  | 0.5 | 238.39 |  | 119.2 | [16 empty] | Ножницы листовые кривошипные гильотинные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 24621.7 | [18 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 488.99 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 24477.79 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 23988.23 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 12483.67 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 61582.59 |  | 61582.59 | [20 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-01.7.15.14-0062 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм |  |  |  | 100 шт | 16 | 1 | 16 | 50.37 |  | 805.92 | [13 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 805.92 | [20 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-20.2.08.01-0003 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм |  |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 14112.36 |  | 14112.36 | [13 empty] | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 14112.36 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-144-02 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 100 шт | 24 | 1 | 24 | [16 empty] | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 74.88 |  |  | 69446.71 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.4 | 0.3 | 74.88 | 927.44 |  | 69446.71 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 69446.71 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 69446.71 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 68057.78 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 35417.82 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 7205.1 |  | 172922.31 | [20 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 100 шт | 24 | 1 | 24 | [16 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 249.6 |  |  | 231489.02 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.4 |  | 249.6 | 927.44 |  | 231489.02 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 231489.02 | [18 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 4629.78 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 231489.02 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 226859.24 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 118059.4 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 24209.89 |  | 581037.44 | [20 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 100 м | 12 | 1 | 12 | [16 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 111.24 |  |  | 121281.63 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 |  | 111.24 | 1090.27 |  | 121281.63 | [16 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М | [9 empty] | 1265.27 | [15 empty] | М
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.2 |  | 2.4 | 211.91 |  | 508.58 | [16 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.25 |  | 3 | 252.23 |  | 756.69 | [16 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 122546.9 | [18 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 2425.63 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 121281.63 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-2 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 110366.28 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 55789.55 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 24260.7 |  | 291128.36 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-21.2.03.05-0051 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450 |  |  |  | 1000 м | 1.224 | 1 | 1.224 | 64658.93 |  | 79142.53 | [13 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 79142.53 | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  |  |  | 100 шт | 18 | 1 | 18 | 125.89 |  | 2266.02 | [13 empty] | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2266.02 | [20 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | шт | 100 | 1 | 100 | [16 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 103 |  |  | 100631 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 103 | 977 |  | 100631 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М | [9 empty] | 391.84 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 2 | 195.92 |  | 391.84 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 101022.84 | [18 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 2012.62 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 100631 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 98618.38 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 51321.81 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2529.76 |  | 252975.65 | [20 empty] | Всего по позиции
13 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1014 | Выключатель автоматический, тип ВА 47-29М, 2P, 63 А |  |  |  | шт | 100 | 1 | 100 | 349.36 |  | 34936 | [13 empty] | Выключатель автоматический, тип ВА 47-29М, 2P, 63 А
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 34936 | [20 empty] | Всего по позиции
14 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по ПУ |  |  |  | шт | 1000 | 1 | 1000 | [16 empty] | Пуско-наладочные работы по ПУ
14.1 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.59 |  | 590 | 1522.14 |  | 898062.6 | [16 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ | [9 empty] | 898062.6 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 75 |  | 75 |  |  | 673546.95 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 323302.54 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1894.91 |  | 1894912.09 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) : | [32 empty] | Итоги по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 1940094 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 1759954.29 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 35762.75 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 25593.31 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 118783.65 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 79142.53 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 79142.53 | [23 empty] | материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 2270687.71 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 861891.69 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 35762.75 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 25593.31 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 39641.12 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 861245.58 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 446553.26 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 9007716.81 | [23 empty] | Оборудование
|  | Оборудование | [9 empty] | 8972780.81 | [23 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование | [9 empty] | 34936 | [23 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 1894912.09 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 1894912.09 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 898062.6 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 673546.95 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 323302.54 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 1785547.6 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 1534792.53 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 769855.8 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) | [9 empty] | 13252459.14 | [24 empty] | Всего по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена)
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 1478,02 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 23,03 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 1894912.09 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 1894912.09 | [27 empty] | Доли работ не назначены
Раздел 2. Базовая станция | [24 empty] | Раздел 2. Базовая станция
15 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат. Монтаж базовой станции |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | [16 empty] | Прибор или аппарат. Монтаж базовой станции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10.3 |  |  | 10063.1 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 10.3 | 977 |  | 10063.1 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 10063.1 | [18 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 201.26 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 10063.1 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 9861.84 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 5132.18 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2525.84 |  | 25258.38 | [20 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 394.25 |  | 39.43 | [13 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 39.43 | [20 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм |  |  |  | кг | 1 | 1 | 1 | 173.5 |  | 173.5 | [13 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 173.5 | [20 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН33-02-013-10 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т |  |  |  | т | 0.05 | 1 | 0.05 | [16 empty] | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.0815 |  |  | 1041.31 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | чел.-ч | 21.63 |  | 1.0815 | 962.84 |  | 1041.31 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,1
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1041.31 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 1041.31 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 1082.96 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 624.79 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 54981.2 |  | 2749.06 | [20 empty] | Всего по позиции
19 О | УПД от 01.10.2024 | Мачта стальная телескопическая 4 м |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 2705.28 | 1.02 | 27593.86 | [13 empty] | Мачта стальная телескопическая 4 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 27593.86 | [20 empty] | Всего по позиции
20 | УПД от 30.05.2022 | Кронштейн для мачты |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 223.33 | 1.02 | 4555.93 | [13 empty] | Кронштейн для мачты
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 4555.93 | [20 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0.4 | 1 | 0.4 | 74.84 |  | 29.94 | [13 empty] | Хомуты стальные
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 29.94 | [20 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | [16 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10.3 |  |  | 10063.1 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 10.3 | 977 |  | 10063.1 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М | [9 empty] | 39.18 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.2 | 195.92 |  | 39.18 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 10102.28 | [18 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 201.26 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 10063.1 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 9861.84 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 5132.18 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2529.76 |  | 25297.56 | [20 empty] | Всего по позиции
23 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1118 | Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 308.6 |  | 3086 | [13 empty] | Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3086 | [20 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 100 м | 1.5 | 1 | 1.5 | [16 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 22.8 |  |  | 20661.36 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 15.2 |  | 22.8 | 906.2 |  | 20661.36 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М | [9 empty] | 267.97 | [15 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 5.3376 |  | 8.0064 | 4.64 |  | 37.15 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 2.625 | 87.93 |  | 230.82 | [16 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 20929.33 | [18 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 413.23 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 20661.36 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 20248.13 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 10537.29 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 34751.99 |  | 52127.98 | [20 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 150 | 1 | 150 | 10.42 |  | 1563 | [13 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1563 | [20 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-23.8.03.02-0001 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм |  |  |  | 10 шт | 10 | 1 | 10 | 46.01 |  | 460.1 | [13 empty] | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 460.1 | [20 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 100 м | 1.5 | 1 | 1.5 | [16 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8.085 |  |  | 7498.35 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 5.39 |  | 8.085 | 927.44 |  | 7498.35 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 92.92 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.06 |  |  | 66.69 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.03 | 2273.63 |  | 68.21 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.03 | 1274.35 |  | 38.23 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.03 | 823.66 |  | 24.71 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.03 | 948.68 |  | 28.46 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 308.57 | [15 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 19.995 | 6.1 |  | 121.97 | [16 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.0009 | 77564.11 |  | 69.81 | [16 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.03 | 134.2 |  | 4.03 | [16 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.075 | 870.79 |  | 65.31 | [16 empty] | Гильзы кабельные медные 6 мм
| 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.0183 | 2592.63 |  | 47.45 | [16 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 7966.53 | [18 empty] | Итого прямые затраты
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 149.97 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 7565.04 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 7413.74 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3858.17 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 12925.61 |  | 19388.41 | [20 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-21.2.03.08-0011 | Шнур ШВВП 2х0,5-380 |  |  |  | 1000 м | 0.153 | 1 | 0.153 | 15045.03 |  | 2301.89 | [13 empty] | Шнур ШВВП 2х0,5-380
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2301.89 | [20 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 125.89 |  | 125.89 | [13 empty] | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 125.89 | [20 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-20.1.01.08-0019 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 20915.98 |  | 4183.2 | [13 empty] | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 4183.2 | [20 empty] | Всего по позиции
31 О | Протокол ТД от 19.01.2026 | Базовая станция LRST-868-VGA-2S11 |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 72638.13 | 1.0424 | 757150.81 | [13 empty] | Базовая станция LRST-868-VGA-2S11
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 757150.81 | [20 empty] | Всего по позиции
32 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по БС |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | [16 empty] | Пуско-наладочные работы по БС
32.1 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.48 |  | 4.8 | 1522.14 |  | 7306.27 | [16 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ | [9 empty] | 7306.27 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 75 |  | 75 |  |  | 5479.7 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 2630.26 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1541.62 |  | 15416.23 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Базовая станция : | [32 empty] | Итоги по разделу 2 Базовая станция :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 71807.42 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 56633.49 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 92.92 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 66.69 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 15014.32 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 8897.93 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 1041.31 | [23 empty] | оплата труда
|  | материалы | [9 empty] | 6148.87 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 1082.96 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 624.79 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 129356.34 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 48285.91 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 92.92 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 66.69 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 8865.45 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 47385.55 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 24659.82 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 787830.67 | [23 empty] | Оборудование
|  | Оборудование | [9 empty] | 784744.67 | [23 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование | [9 empty] | 3086 | [23 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 15416.23 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 15416.23 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 7306.27 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 5479.7 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 2630.26 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 56700.18 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 53948.21 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 27914.87 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Базовая станция | [9 empty] | 941501.17 | [24 empty] | Всего по разделу 2 Базовая станция
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 57,3665 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 0,06 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 15416.23 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 15416.23 | [27 empty] | Доли работ не назначены
Раздел 3. 3-х фазный счетчик прямого включения (замена) | [24 empty] | Раздел 3. 3-х фазный счетчик прямого включения (замена)
33 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж счетчиков трехфазных) |  |  |  | шт | 200 | 1 | 200 | [16 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж счетчиков трехфазных)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 42 |  |  | 41034 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 0.3 | 42 | 977 |  | 41034 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1858.38 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.2 |  |  | 1333.82 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.6 | 2273.63 |  | 1364.18 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.6 | 1274.35 |  | 764.61 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.6 | 823.66 |  | 494.2 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.6 | 948.68 |  | 569.21 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 44226.2 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 42367.82 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 41520.46 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 21607.59 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 536.77 |  | 107354.25 | [20 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  | шт | 250 | 1 | 250 | [16 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 175 |  |  | 170975 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 |  | 175 | 977 |  | 170975 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 7743.23 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5 |  |  | 5557.58 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 2.5 | 2273.63 |  | 5684.08 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 2.5 | 1274.35 |  | 3185.88 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 2.5 | 823.66 |  | 2059.15 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 2.5 | 948.68 |  | 2371.7 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 1442.87 | [15 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.0075 | 192383.06 |  | 1442.87 | [16 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 185718.68 | [18 empty] | Итого прямые затраты
34.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 3419.5 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 176532.58 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 173001.93 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 90031.62 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1808.69 |  | 452171.73 | [20 empty] | Всего по позиции
35 О | Протокол ТД от 10.12.2025 | Счетчик 3 фазный прямого включения, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи |  |  |  | шт | 250 | 1 | 250 | 15162.25 | 1.0424 | 3951130.73 | [13 empty] | Счетчик 3 фазный прямого включения, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3951130.73 | [20 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм08-03-576-01 | Монтажная рейка |  |  |  | 100 м | 0.25 | 1 | 0.25 | [16 empty] | Монтажная рейка
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6.825 |  |  | 6112.33 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 27.3 |  | 6.825 | 895.58 |  | 6112.33 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 35.98 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.0075 |  |  | 7.12 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.0075 | 823.66 |  | 6.18 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 |  | 0.0075 | 948.68 |  | 7.12 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные |  |  |  | маш.-ч | 0.5 |  | 0.125 | 238.39 |  | 29.8 | [16 empty] | Ножницы листовые кривошипные гильотинные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 6155.43 | [18 empty] | Итого прямые затраты
36.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 122.25 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 6119.45 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 5997.06 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3120.92 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 61582.64 |  | 15395.66 | [20 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-01.7.15.14-0062 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм |  |  |  | 100 шт | 4 | 1 | 4 | 50.37 |  | 201.48 | [13 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 201.48 | [20 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-20.2.08.01-0003 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм |  |  |  | 100 шт | 0.25 | 1 | 0.25 | 14112.36 |  | 3528.09 | [13 empty] | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3528.09 | [20 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-02-144-02 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 100 шт | 12 | 1 | 12 | [16 empty] | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 37.44 |  |  | 34723.35 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.4 | 0.3 | 37.44 | 927.44 |  | 34723.35 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 34723.35 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 34723.35 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 34028.88 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 17708.91 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 7205.1 |  | 86461.14 | [20 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 100 шт | 12 | 1 | 12 | [16 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 124.8 |  |  | 115744.51 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.4 |  | 124.8 | 927.44 |  | 115744.51 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 115744.51 | [18 empty] | Итого прямые затраты
40.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 2314.89 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 115744.51 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 113429.62 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 59029.7 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 24209.89 |  | 290518.72 | [20 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 100 м | 12 | 1 | 12 | [16 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 111.24 |  |  | 121281.63 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 |  | 111.24 | 1090.27 |  | 121281.63 | [16 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М | [9 empty] | 1265.27 | [15 empty] | М
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.2 |  | 2.4 | 211.91 |  | 508.58 | [16 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.25 |  | 3 | 252.23 |  | 756.69 | [16 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 122546.9 | [18 empty] | Итого прямые затраты
41.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 2425.63 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 121281.63 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-2 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 110366.28 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 55789.55 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 24260.7 |  | 291128.36 | [20 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-21.2.03.05-0051 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450 |  |  |  | 1000 м | 1.224 | 1 | 1.224 | 64658.93 |  | 79142.53 | [13 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 79142.53 | [20 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  |  |  | 100 шт | 4.5 | 1 | 4.5 | 125.89 |  | 566.51 | [13 empty] | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 566.51 | [20 empty] | Всего по позиции
44 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по ПУ |  |  |  | шт | 250 | 1 | 250 | [16 empty] | Пуско-наладочные работы по ПУ
44.1 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.59 |  | 147.5 | 1522.14 |  | 224515.65 | [16 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ | [9 empty] | 224515.65 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 75 |  | 75 |  |  | 168386.74 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 80825.63 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1894.91 |  | 473728.02 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 3-х фазный счетчик прямого включения (замена) : | [32 empty] | Итоги по разделу 3 3-х фазный счетчик прямого включения (замена) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 825351.6 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 714386.47 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 9637.59 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 6898.52 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 94429.02 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 79142.53 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 79142.53 | [23 empty] | материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 1247325.94 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 489870.82 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 9637.59 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 6898.52 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 15286.49 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 478344.23 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 247288.29 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 3951130.73 | [23 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 473728.02 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 473728.02 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 224515.65 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 168386.74 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 80825.63 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 721284.99 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 646730.97 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 328113.92 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 3-х фазный счетчик прямого включения (замена) | [9 empty] | 5751327.22 | [24 empty] | Всего по разделу 3 3-х фазный счетчик прямого включения (замена)
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 644,805 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 6,2075 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 473728.02 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 473728.02 | [27 empty] | Доли работ не назначены
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 2837253.02 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 2530974.25 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 45493.26 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 32558.52 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 228226.99 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 167182.99 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 1041.31 | [29 empty] | оплата труда
|  | материалы | [9 empty] | 164433.93 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 1082.96 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 624.79 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 3647369.99 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 1400048.42 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 45493.26 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 32558.52 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 63793.06 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 1386975.36 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 718501.37 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 13746678.21 | [29 empty] | Оборудование
|  | Оборудование | [9 empty] | 13708656.21 | [29 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование | [9 empty] | 38022 | [29 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 2384056.34 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 2384056.34 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 1129884.52 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 847413.39 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 406758.43 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [9 empty] | 19945287.53 | [30 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 2563532.77 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 2235471.71 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 1125884.59 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 3814552.98 | [30 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Проживание (ТЗМ+ТЗ)/8*1100 | [9 empty] | 303804.74 | [29 empty] | Проживание (ТЗМ+ТЗ)/8*1100
|  | Суточные (ТЗМ+ТЗ)/8*700 | [9 empty] | 193330.29 | [29 empty] | Суточные (ТЗМ+ТЗ)/8*700
|  | Затраты на проезд 620/60*2*823,66 | [9 empty] | 17022.31 | [29 empty] | Затраты на проезд 620/60*2*823,66
|  | Всего | [9 empty] | 4328710.32 | [30 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием и прочими затратами | [9 empty] | 20459444.87 | [30 empty] | Всего с оборудованием и прочими затратами
|  | Индекс-дефлятор на продолжительность строительства 2026-2027год 1,055*1,041 1,098255 | [9 empty] | 2010242.76 | [29 empty] | Индекс-дефлятор на продолжительность строительства 2026-2027год 1,055*1,041 1,098255
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 22469687.63 | [30 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% | [9 empty] | 4943331.28 | [29 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 27413018.91 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 2180,1915 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 29,2975 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 2384056.34 | [32 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 2384056.34 | [33 empty] | Доли работ не назначены
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]