## ЛБО 5 этап - ЛСР по Методике 20
Приложение № 58
к дог. 1/КС-2026 от "_____"_______________2026 г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [7 empty] | Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
О.Н. Герасименко
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 34 ЛбО 5 этап
ЛБО 5 этап | [20 empty] | ЛБО 5 этап
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4кв.2025 | [19 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 38. Иркутская область | [18 empty] | 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Иркутская область (1 зона) | [19 empty] | Иркутская область (1 зона)
Сметная стоимость |  |  | 31974.32 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 85.12 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3300.08 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 7156.25 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 81.66 | тыс.руб.
| оборудования |  | 14456.2 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 4885.36 | чел.час.
| прочих затрат |  | 2166.16 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 121.91 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Счетчик 1-фазный (замена) | [24 empty] | Раздел 1. Счетчик 1-фазный (замена)
1 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Демонтаж счетчика однофазных) |  |  |  | шт | 500 | 1 | 500 | [16 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Демонтаж счетчика однофазных)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 42 |  |  | 25804.8 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 0.3 | 42 | 614.4 |  | 25804.8 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 3845.92 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3 |  |  | 2096.99 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 1.5 | 1823.75 |  | 2735.63 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 1.5 | 801.4 |  | 1202.1 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 1.5 | 740.19 |  | 1110.29 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 1.5 | 596.59 |  | 894.89 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 31747.71 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 27901.79 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 27064.74 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14229.91 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 146.08 |  | 73042.36 | [20 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  | шт | 1000 | 1 | 1000 | [16 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 280 |  |  | 172032 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 |  | 280 | 614.4 |  | 172032 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 25639.4 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20 |  |  | 13979.9 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 10 | 1823.75 |  | 18237.5 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 10 | 801.4 |  | 8014 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 10 | 740.19 |  | 7401.9 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 10 | 596.59 |  | 5965.9 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 5618.6 | [15 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.03 | 187286.82 |  | 5618.6 | [16 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 217269.9 | [18 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 3440.64 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 186011.9 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 180431.54 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 94866.07 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 496.01 |  | 496008.15 | [20 empty] | Всего по позиции
3 О | Протокол ТД от 10.12.2025 | Счетчик 1 фазный, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи |  |  |  | шт | 1000 | 1 | 1000 | 8608.14 | 1.0424 | 8972780.81 | [13 empty] | Счетчик 1 фазный, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 8972780.81 | [20 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-03-576-01 | Монтажная рейка |  |  |  | 100 м | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | Монтажная рейка
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27.3 |  |  | 15375.36 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 27.3 |  | 27.3 | 563.2 |  | 15375.36 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 126.33 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.03 |  |  | 17.9 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.03 | 740.19 |  | 22.21 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 |  | 0.03 | 596.59 |  | 17.9 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные |  |  |  | маш.-ч | 0.5 |  | 0.5 | 208.23 |  | 104.12 | [16 empty] | Ножницы листовые кривошипные гильотинные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 15519.59 | [18 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 307.51 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 15393.26 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 14931.46 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7850.56 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 38609.12 |  | 38609.12 | [20 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-01.7.15.14-0062 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм |  |  |  | 100 шт | 16 | 1 | 16 | 49.04 |  | 784.64 | [13 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 784.64 | [20 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-20.2.08.01-0003 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм |  |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 14112.36 |  | 14112.36 | [13 empty] | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 14112.36 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-144-02 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 100 шт | 24 | 1 | 24 | [16 empty] | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 74.88 |  |  | 43673.01 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.4 | 0.3 | 74.88 | 583.24 |  | 43673.01 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 43673.01 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 43673.01 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 42362.82 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 22273.24 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4512.88 |  | 108309.07 | [20 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 100 шт | 24 | 1 | 24 | [16 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 249.6 |  |  | 145576.7 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.4 |  | 249.6 | 583.24 |  | 145576.7 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 145576.7 | [18 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 2911.53 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 145576.7 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 141209.4 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 74244.12 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 15164.24 |  | 363941.75 | [20 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 100 м | 12 | 1 | 12 | [16 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 111.24 |  |  | 76270.59 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 |  | 111.24 | 685.64 |  | 76270.59 | [16 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М | [9 empty] | 1268.59 | [15 empty] | М
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.2 |  | 2.4 | 213.29 |  | 511.9 | [16 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.25 |  | 3 | 252.23 |  | 756.69 | [16 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 77539.18 | [18 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 1525.41 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 76270.59 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 68643.53 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 35084.47 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 15232.72 |  | 182792.59 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-21.2.03.05-0051 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450 |  |  |  | 1000 м | 1.224 | 1 | 1.224 | 64179.97 |  | 78556.28 | [13 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 78556.28 | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  |  |  | 100 шт | 18 | 1 | 18 | 120.41 |  | 2167.38 | [13 empty] | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2167.38 | [20 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | шт | 100 | 1 | 100 | [16 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 103 |  |  | 63283.2 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 103 | 614.4 |  | 63283.2 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М | [9 empty] | 391.84 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 2 | 195.92 |  | 391.84 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 63675.04 | [18 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 1265.66 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 63283.2 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 61384.7 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 32274.43 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1586 |  | 158599.83 | [20 empty] | Всего по позиции
13 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1014 | Выключатель автоматический, тип ВА 47-29М, 2P, 63 А |  |  |  | шт | 100 | 1 | 100 | 346.48 |  | 34648 | [13 empty] | Выключатель автоматический, тип ВА 47-29М, 2P, 63 А
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 34648 | [20 empty] | Всего по позиции
14 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по ПУ |  |  |  | шт | 1000 | 1 | 1000 | [16 empty] | Пуско-наладочные работы по ПУ
14.1 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.59 |  | 590 | 957.22 |  | 564759.8 | [16 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ | [9 empty] | 564759.8 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 417922.25 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 203313.53 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1186 |  | 1185995.58 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) : | [32 empty] | Итоги по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 1264832.34 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 1106775.46 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 29611.65 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 16094.79 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 112350.44 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 78556.28 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 78556.28 | [23 empty] | материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 1438367.25 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 542015.66 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 29611.65 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 16094.79 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 33794.16 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 536028.19 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 280822.8 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 9007428.81 | [23 empty] | Оборудование
|  | Оборудование | [9 empty] | 8972780.81 | [23 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование | [9 empty] | 34648 | [23 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 1185995.58 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 1185995.58 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 564759.8 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 417922.25 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 203313.53 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 1122870.25 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 953950.44 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 484136.33 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) | [9 empty] | 11710347.92 | [24 empty] | Всего по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена)
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 1478,02 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 23,03 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 1185995.58 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 1185995.58 | [27 empty] | Доли работ не назначены
Раздел 2. Базовая станция | [24 empty] | Раздел 2. Базовая станция
15 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат. Монтаж базовой станции |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | [16 empty] | Прибор или аппарат. Монтаж базовой станции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10.3 |  |  | 6328.32 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 10.3 | 614.4 |  | 6328.32 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 6328.32 | [18 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 126.57 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 6328.32 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 6138.47 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3227.44 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1582.08 |  | 15820.8 | [20 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.1 | 1 | 0.1 | 383.8 |  | 38.38 | [13 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 38.38 | [20 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм |  |  |  | кг | 1 | 1 | 1 | 168.9 |  | 168.9 | [13 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 168.9 | [20 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН33-02-013-10 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т |  |  |  | т | 0.05 | 1 | 0.05 | [16 empty] | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,01 т
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.0815 |  |  | 654.85 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  | чел.-ч | 21.63 |  | 1.0815 | 605.5 |  | 654.85 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,1
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 654.85 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 654.85 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 674.5 | [19 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  | 392.91 | [19 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 34445.2 |  | 1722.26 | [20 empty] | Всего по позиции
19 О | УПД от 01.10.2024 | Мачта стальная телескопическая 4 м |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 2705.28 | 1.02 | 27593.86 | [13 empty] | Мачта стальная телескопическая 4 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 27593.86 | [20 empty] | Всего по позиции
20 | УПД от 30.05.2022 | Кронштейн для мачты |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 223.33 | 1.02 | 4555.93 | [13 empty] | Кронштейн для мачты
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 4555.93 | [20 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные |  |  |  | кг | 0.4 | 1 | 0.4 | 71.28 |  | 28.51 | [13 empty] | Хомуты стальные
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 28.51 | [20 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | [16 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10.3 |  |  | 6328.32 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 10.3 | 614.4 |  | 6328.32 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М | [9 empty] | 39.18 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.2 | 195.92 |  | 39.18 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 6367.5 | [18 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 126.57 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 6328.32 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 6138.47 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3227.44 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1586 |  | 15859.98 | [20 empty] | Всего по позиции
23 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1118 | Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 306.05 |  | 3060.5 | [13 empty] | Выключатель автоматический 2P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3060.5 | [20 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  |  | 100 м | 1.5 | 1 | 1.5 | [16 empty] | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 41.64 |  |  | 24286.11 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 27.76 |  | 41.64 | 583.24 |  | 24286.11 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1160.74 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.54 |  |  | 377.46 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.18 |  | 0.27 | 1823.75 |  | 492.41 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.18 |  | 0.27 | 801.4 |  | 216.38 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.18 |  | 0.27 | 740.19 |  | 199.85 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.18 |  | 0.27 | 596.59 |  | 161.08 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 14.32 |  | 21.48 | 21.81 |  | 468.48 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М | [9 empty] | 7094.48 | [15 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.568 |  | 0.852 | 4.64 |  | 3.95 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.05 |  | 1.575 | 171.19 |  | 269.62 | [16 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.00218 |  | 0.00327 | 187286.82 |  | 612.43 | [16 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0515 |  | 0.07725 | 66039.43 |  | 5101.55 | [16 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.5 |  | 0.75 | 1369.8 |  | 1027.35 | [16 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.01 |  | 0.015 | 5305.46 |  | 79.58 | [16 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 32918.79 | [18 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 485.72 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 24663.57 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 23923.66 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 12578.42 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 46604.39 |  | 69906.59 | [20 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-08.1.02.13-0005 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 15 мм |  |  |  | м | 150 | 1 | 150 | 56.91 |  | 8536.5 | [13 empty] | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 15 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 8536.5 | [20 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-23.8.03.02-0001 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм |  |  |  | 10 шт | 10 | 1 | 10 | 45.69 |  | 456.9 | [13 empty] | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 456.9 | [20 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 100 м | 1.5 | 1 | 1.5 | [16 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8.085 |  |  | 4715.5 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 5.39 |  | 8.085 | 583.24 |  | 4715.5 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 76.92 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.06 |  |  | 41.94 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.03 | 1823.75 |  | 54.71 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.03 | 801.4 |  | 24.04 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.03 | 740.19 |  | 22.21 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.03 | 596.59 |  | 17.9 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 306.52 | [15 empty] | М
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 13.33 |  | 19.995 | 6.1 |  | 121.97 | [16 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.0006 |  | 0.0009 | 77564.11 |  | 69.81 | [16 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.03 | 135 |  | 4.05 | [16 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.075 | 870.79 |  | 65.31 | [16 empty] | Гильзы кабельные медные 6 мм
| 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.0183 | 2479.91 |  | 45.38 | [16 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 5140.88 | [18 empty] | Итого прямые затраты
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 94.31 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 4757.44 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 4614.72 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2426.29 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8184.13 |  | 12276.2 | [20 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-21.2.03.08-0011 | Шнур ШВВП 2х0,5-380 |  |  |  | 1000 м | 0.153 | 1 | 0.153 | 14933.59 |  | 2284.84 | [13 empty] | Шнур ШВВП 2х0,5-380
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2284.84 | [20 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 120.41 |  | 120.41 | [13 empty] | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 120.41 | [20 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-20.1.01.08-0019 | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 20741.68 |  | 4148.34 | [13 empty] | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 4148.34 | [20 empty] | Всего по позиции
31 О | Протокол ТД от 19.01.2026 | Базовая станция LRST-868-VGA-2S11 |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 72638.13 | 1.0424 | 757150.81 | [13 empty] | Базовая станция LRST-868-VGA-2S11
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 757150.81 | [20 empty] | Всего по позиции
32 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по БС |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | [16 empty] | Пуско-наладочные работы по БС
32.1 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.48 |  | 4.8 | 957.22 |  | 4594.66 | [16 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ | [9 empty] | 4594.66 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 3400.05 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 1654.08 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 964.88 |  | 9648.79 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Базовая станция : | [32 empty] | Итоги по разделу 2 Базовая станция :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 77176.88 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 46907.76 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 1237.66 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 419.4 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 28612.06 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 6306.7 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 654.85 | [23 empty] | оплата труда
|  | материалы | [9 empty] | 4584.44 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 674.5 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 392.91 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 129617.84 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 41658.25 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 1237.66 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 419.4 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 24027.62 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 40815.32 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 21459.59 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 787805.17 | [23 empty] | Оборудование
|  | Оборудование | [9 empty] | 784744.67 | [23 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование | [9 empty] | 3060.5 | [23 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 9648.79 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 9648.79 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 4594.66 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 3400.05 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 1654.08 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 47327.16 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 44889.87 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 23506.58 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Базовая станция | [9 empty] | 933378.5 | [24 empty] | Всего по разделу 2 Базовая станция
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 76,2065 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 0,6 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 9648.79 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 9648.79 | [27 empty] | Доли работ не назначены
Раздел 3. 3-х фазный счетчик полукосвенного включения | [24 empty] | Раздел 3. 3-х фазный счетчик полукосвенного включения
33 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж счетчиков трехфазных) |  |  |  | шт | 250 | 1 | 250 | [16 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж счетчиков трехфазных)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 52.5 |  |  | 32256 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 0.3 | 52.5 | 614.4 |  | 32256 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1922.95 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.5 |  |  | 1048.49 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.75 | 1823.75 |  | 1367.81 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.75 | 801.4 |  | 601.05 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.75 | 740.19 |  | 555.14 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 0.75 | 596.59 |  | 447.44 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 35227.44 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 33304.49 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 32305.36 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 16985.29 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 338.07 |  | 84518.09 | [20 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-01-053-01 | Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | шт | 750 | 1 | 750 | [16 empty] | Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 483.75 |  |  | 288600.41 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 | 0.3 | 483.75 | 596.59 |  | 288600.41 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 20587.62 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20.25 |  |  | 13393.33 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 | 0.3 | 7.875 | 1823.75 |  | 14362.03 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 | 0.3 | 7.875 | 801.4 |  | 6311.03 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.02 | 0.3 | 4.5 | 88.13 |  | 396.59 | [16 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 0.3 | 4.5 | 529.81 |  | 2384.15 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 | 0.3 | 7.875 | 740.19 |  | 5829 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 | 0.3 | 7.875 | 596.59 |  | 4698.15 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 322581.36 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 301993.74 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 292933.93 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 154016.81 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1026.04 |  | 769532.1 | [20 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  | шт | 250 | 1 | 250 | [16 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 175 |  |  | 107520 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 |  | 175 | 614.4 |  | 107520 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 6409.86 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5 |  |  | 3494.98 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 2.5 | 1823.75 |  | 4559.38 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 2.5 | 801.4 |  | 2003.5 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 2.5 | 740.19 |  | 1850.48 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 2.5 | 596.59 |  | 1491.48 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 1404.65 | [15 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.0075 | 187286.82 |  | 1404.65 | [16 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 118829.49 | [18 empty] | Итого прямые затраты
35.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 2150.4 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 111014.98 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 107684.53 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 56617.64 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1141.13 |  | 285282.06 | [20 empty] | Всего по позиции
36 О | Протокол ТД от 10.12.2025 | Счетчик 3 фазный полукосвенного включения, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи |  |  |  | шт | 250 | 1 | 250 | 14858.75 | 1.0424 | 3872041.66 | [13 empty] | Счетчик 3 фазный полукосвенного включения, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3872041.66 | [20 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | шт | 750 | 1 | 750 | [16 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1612.5 |  |  | 962001.38 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 |  | 1612.5 | 596.59 |  | 962001.38 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 68625.38 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 67.5 |  |  | 44644.39 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 |  | 26.25 | 1823.75 |  | 47873.44 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 |  | 26.25 | 801.4 |  | 21036.75 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 15 | 88.13 |  | 1321.95 | [16 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 15 | 529.81 |  | 7947.15 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.035 |  | 26.25 | 740.19 |  | 19429.99 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 |  | 26.25 | 596.59 |  | 15660.49 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 160041.6 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.39 |  | 292.5 | 195.92 |  | 57306.6 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 75 | 1369.8 |  | 102735 | [16 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1235312.75 | [18 empty] | Итого прямые затраты
37.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 19240.03 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 1006645.77 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 976446.4 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 513389.34 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3659.18 |  | 2744388.52 | [20 empty] | Всего по позиции
38 О | Прайс ЭЛТИ от 14.03.2022 г. | Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5s (МПИ - 16 лет) |  |  |  | шт. | 750 | 1 | 750 | 829.4 | 1.0424 | 648400.04 | [13 empty] | Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5s (МПИ - 16 лет)
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 648400.04 | [20 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  | шт | 13 | 1 | 13 | [16 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 26.78 |  |  | 16453.63 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 2.06 |  | 26.78 | 614.4 |  | 16453.63 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 3333.61 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4.03 |  |  | 2564.01 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 2.47 | 15.55 |  | 38.41 | [16 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.78 | 1823.75 |  | 1422.53 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 0.78 | 801.4 |  | 625.09 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.78 | 740.19 |  | 577.35 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 0.78 | 596.59 |  | 465.34 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.-ч | 0.61 |  | 7.93 | 21.81 |  | 172.95 | [16 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | маш.-ч | 0.19 |  | 2.47 | 454.4 |  | 1122.37 | [16 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.19 |  | 2.47 | 596.59 |  | 1473.58 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 257.65 | [15 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 1.3 | 171.19 |  | 222.55 | [16 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.26 | 135 |  | 35.1 | [16 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 22608.9 | [18 empty] | Итого прямые затраты
39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 329.07 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 19017.64 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 18447.11 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 9699 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3929.54 |  | 51084.08 | [20 empty] | Всего по позиции
40 О | Протокол ТД от 10.12.2025 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350 |  |  |  | шт. | 13 | 1 | 13 | 10370.24 | 1.0424 | 140523.8 | [13 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 140523.8 | [20 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-01.7.15.02-0032 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм |  |  |  | 100 шт | 0.52 | 1 | 0.52 | 463.76 |  | 241.16 | [13 empty] | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 241.16 | [20 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 100 м | 0.26 | 1 | 0.26 | [16 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3.952 |  |  | 2252.17 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 15.2 |  | 3.952 | 569.88 |  | 2252.17 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М | [9 empty] | 44.54 | [15 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 5.3376 |  | 1.3878 | 4.64 |  | 6.44 | [16 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 0.455 | 83.74 |  | 38.1 | [16 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 2296.71 | [18 empty] | Итого прямые затраты
42.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 45.04 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 2252.17 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 2184.6 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1148.61 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 21826.77 |  | 5674.96 | [20 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 26 | 1 | 26 | 9.87 |  | 256.62 | [13 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 256.62 | [20 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  |  | шт | 250 | 1 | 250 | [16 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 130 |  |  | 79872 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.52 |  | 130 | 614.4 |  | 79872 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М | [9 empty] | 1514.89 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  | кг | 0.035 |  | 8.75 | 173.13 |  | 1514.89 | [16 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 81386.89 | [18 empty] | Итого прямые затраты
44.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 1597.44 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 79872 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 71884.8 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 36741.12 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 766.44 |  | 191610.25 | [20 empty] | Всего по позиции
45 | Протокол ТД от 10.12.2025 | Triada MA-993 3G антенна GSM (SMA) кабель 10 м |  |  |  | шт | 250 | 1 | 250 | 1775.34 | 1.02 | 452711.7 | [13 empty] | Triada MA-993 3G антенна GSM (SMA) кабель 10 м
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 452711.7 | [20 empty] | Всего по позиции
46 | Протокол ТД от 10.12.2025 | UPVEL UC-ECSMA115 15 м удлиннитель антенного кабеля с разъемом SMA папа-мама |  |  |  | шт | 250 | 1 | 250 | 1808.22 | 1.02 | 461096.1 | [13 empty] | UPVEL UC-ECSMA115 15 м удлиннитель антенного кабеля с разъемом SMA папа-мама
| 421/пр_2020_п.92_пп.а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 461096.1 | [20 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНм08-02-144-01 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  |  | 100 шт | 5 | 1 | 5 | [16 empty] | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14.4 |  |  | 8398.66 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 9.6 | 0.3 | 14.4 | 583.24 |  | 8398.66 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 8398.66 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 8398.66 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8146.7 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4283.32 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4165.74 |  | 20828.68 | [20 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСНм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  |  | 100 шт | 5 | 1 | 5 | [16 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 48 |  |  | 27995.52 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 9.6 |  | 48 | 583.24 |  | 27995.52 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 27995.52 | [18 empty] | Итого прямые затраты
48.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 559.91 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 27995.52 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 27155.65 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14277.72 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 13997.76 |  | 69988.8 | [20 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 100 м | 25 | 1 | 25 | [16 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 231.75 |  |  | 158897.07 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 |  | 231.75 | 685.64 |  | 158897.07 | [16 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М | [9 empty] | 2642.89 | [15 empty] | М
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.2 |  | 5 | 213.29 |  | 1066.45 | [16 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.25 |  | 6.25 | 252.23 |  | 1576.44 | [16 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 161539.96 | [18 empty] | Итого прямые затраты
49.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 3177.94 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 158897.07 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 143007.36 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 73092.65 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 15232.72 |  | 380817.91 | [20 empty] | Всего по позиции
50 | ФСБЦ-21.2.03.05-0047 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450 |  |  |  | 1000 м | 2.55 | 1 | 2.55 | 27348.73 |  | 69739.26 | [13 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 69739.26 | [20 empty] | Всего по позиции
51 | ФСБЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  |  |  | 100 шт | 6.25 | 1 | 6.25 | 120.41 |  | 752.56 | [13 empty] | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 752.56 | [20 empty] | Всего по позиции
52 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  |  | шт | 250 | 1 | 250 | [16 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 405 |  |  | 320960.48 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 202.5 | 801.4 |  | 162283.5 | [16 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 202.5 | 783.59 |  | 158676.98 | [16 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 320960.48 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 320960.48 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 237510.76 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 115545.77 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2696.07 |  | 674017.01 | [20 empty] | Всего по позиции
53 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по ПУ |  |  |  | шт | 250 | 1 | 250 | [16 empty] | Пуско-наладочные работы по ПУ
53.1 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.59 |  | 147.5 | 957.22 |  | 141189.95 | [16 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ | [9 empty] | 141189.95 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 104480.56 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 50828.38 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1186 |  | 296498.89 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 3-х фазный счетчик полукосвенного включения : | [32 empty] | Итоги по разделу 3 3-х фазный счетчик полукосвенного включения :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 3490225.34 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 2146397.27 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 100879.42 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 65145.2 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 1177803.45 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 256.62 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 256.62 | [23 empty] | материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 5588266.23 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 1684246.84 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 100879.42 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 65145.2 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 1177546.83 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 1680196.44 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 880251.5 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 4660965.5 | [23 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 970515.9 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 970515.9 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 462150.43 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 341991.32 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 166374.15 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 2211542.47 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 2022187.76 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 1046625.65 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 3-х фазный счетчик полукосвенного включения | [9 empty] | 11220004.25 | [24 empty] | Всего по разделу 3 3-х фазный счетчик полукосвенного включения
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 3331,132 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 98,28 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 835712.5 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 296498.89 | [27 empty] | Доли работ не назначены
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 539213.61 | [27 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 134803.4 | [26 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 134803.4 | [27 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 4832234.56 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 3300080.49 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 131728.73 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 81659.39 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 1318765.95 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 85119.6 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 654.85 | [29 empty] | оплата труда
|  | материалы | [9 empty] | 83397.34 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 674.5 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 392.91 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 7156251.32 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 2267920.75 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 131728.73 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 81659.39 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 1235368.61 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 2257039.95 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 1182533.89 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 14456199.48 | [29 empty] | Оборудование
|  | Оборудование | [9 empty] | 14418490.98 | [29 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование | [9 empty] | 37708.5 | [29 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 2166160.27 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 2166160.27 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 1031504.89 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 763313.62 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 371341.76 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [9 empty] | 23863730.67 | [30 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 3381739.88 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 3021028.07 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 1554268.56 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Индекс-дефлятор на продолжительность строительства 2026-2027 год 1,098255 | [9 empty] | 2344730.86 | [29 empty] | Индекс-дефлятор на продолжительность строительства 2026-2027 год 1,098255
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 26208461.53 | [30 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% | [9 empty] | 5765861.54 | [29 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 31974323.07 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 4885,3585 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 121,91 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 2031356.87 | [32 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 1492143.26 | [33 empty] | Доли работ не назначены
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 539213.61 | [33 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 134803.4 | [32 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 134803.4 | [33 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]