## УИО 1 этап - ЛСР по Методике 2
Приложение № 84
к дог. 1/КС-2026 от "_____"_______________2026 г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [7 empty] | Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
О.Н. Герасименко
"____" ________________ 2026 года | [11 empty] | "____" ________________ 2026 года |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 52 УИО 1 этап
УИО 1 этап | [20 empty] | УИО 1 этап
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4кв.2025 | [19 empty] | 01.10.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 38. Иркутская область | [18 empty] | 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Иркутская область (3 зона) | [19 empty] | Иркутская область (3 зона)
Сметная стоимость |  |  | 12276.07 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 55.4 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1231.97 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1589.48 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 17.92 | тыс.руб.
| оборудования |  | 6305.4 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1034.61 | чел.час.
| прочих затрат |  | 1326.44 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 16.12 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Счетчик 1-фазный (замена) | [24 empty] | Раздел 1. Счетчик 1-фазный (замена)
1 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Демонтаж счетчика однофазных) |  |  |  | шт | 350 | 1 | 350 | [16 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (Демонтаж счетчика однофазных)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 29.4 |  |  | 28723.8 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 0.3 | 29.4 | 977 |  | 28723.8 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 3252.15 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.1 |  |  | 2334.18 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 1.05 | 2273.63 |  | 2387.31 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 1.05 | 1274.35 |  | 1338.07 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.3 | 1.05 | 823.66 |  | 864.84 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.3 | 1.05 | 948.68 |  | 996.11 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 34310.13 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 31057.98 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 30436.82 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 15839.57 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 230.25 |  | 80586.52 | [20 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  | шт | 700 | 1 | 700 | [16 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 196 |  |  | 191492 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 |  | 196 | 977 |  | 191492 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 21681.03 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14 |  |  | 15561.21 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 7 | 2273.63 |  | 15915.41 | [16 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 7 | 1274.35 |  | 8920.45 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 7 | 823.66 |  | 5765.62 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 7 | 948.68 |  | 6640.76 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 4040.04 | [15 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.021 | 192383.06 |  | 4040.04 | [16 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 232774.28 | [18 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 3829.84 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 207053.21 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 202912.15 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 105597.14 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 778.73 |  | 545113.41 | [20 empty] | Всего по позиции
3 О | Протокол от 10.12.2025 | Счетчик 1 фазный, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи |  |  |  | шт | 700 | 1 | 700 | 8608.14 | 1.0424 | 6280946.57 | [13 empty] | Счетчик 1 фазный, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета, со сменным модулем связи
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [24 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
| 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [24 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 6280946.57 | [20 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-03-576-01 | Монтажная рейка |  |  |  | 100 м | 0.7 | 1 | 0.7 | [16 empty] | Монтажная рейка
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19.11 |  |  | 17114.53 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  | чел.-ч | 27.3 |  | 19.11 | 895.58 |  | 17114.53 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,5
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 100.74 | [15 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.021 |  |  | 19.92 | [15 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.03 |  | 0.021 | 823.66 |  | 17.3 | [16 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 |  | 0.021 | 948.68 |  | 19.92 | [17 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные |  |  |  | маш.-ч | 0.5 |  | 0.35 | 238.39 |  | 83.44 | [16 empty] | Ножницы листовые кривошипные гильотинные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 17235.19 | [18 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 342.29 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 17134.45 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 16791.76 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 8738.57 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 61582.59 |  | 43107.81 | [20 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-01.7.15.14-0062 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм |  |  |  | 100 шт | 11.2 | 1 | 11.2 | 50.37 |  | 564.14 | [13 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 564.14 | [20 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-20.2.08.01-0003 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм |  |  |  | 100 шт | 0.7 | 1 | 0.7 | 14112.36 |  | 9878.65 | [13 empty] | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 9878.65 | [20 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-144-02 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 100 шт | 16.8 | 1 | 16.8 | [16 empty] | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 52.416 |  |  | 48612.7 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.4 | 0.3 | 52.416 | 927.44 |  | 48612.7 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 48612.7 | [18 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 48612.7 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 47640.45 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 24792.48 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 7205.1 |  | 121045.63 | [20 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 100 шт | 16.8 | 1 | 16.8 | [16 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 174.72 |  |  | 162042.32 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 10.4 |  | 174.72 | 927.44 |  | 162042.32 | [16 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 162042.32 | [18 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 3240.85 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 162042.32 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 158801.47 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 82641.58 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 24209.89 |  | 406726.22 | [20 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 100 м | 8.4 | 1 | 8.4 | [16 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 77.868 |  |  | 84897.14 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 |  | 77.868 | 1090.27 |  | 84897.14 | [16 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М | [9 empty] | 885.69 | [15 empty] | М
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  | кг | 0.2 |  | 1.68 | 211.91 |  | 356.01 | [16 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.25 |  | 2.1 | 252.23 |  | 529.68 | [16 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 85782.83 | [18 empty] | Итого прямые затраты
9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 1697.94 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 84897.14 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-2 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 77256.4 | [19 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 39052.68 | [19 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 24260.7 |  | 203789.85 | [20 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-21.2.03.05-0051 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450 |  |  |  | 1000 м | 0.8568 | 1 | 0.8568 | 64658.93 |  | 55399.77 | [13 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 55399.77 | [20 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-20.1.02.18-0001 | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм |  |  |  | 100 шт | 12.6 | 1 | 12.6 | 125.89 |  | 1586.21 | [13 empty] | Хомуты-стяжки кабельные (бандажи), размеры 3,6х200 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1586.21 | [20 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | шт | 70 | 1 | 70 | [16 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 72.1 |  |  | 70441.7 | [15 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 72.1 | 977 |  | 70441.7 | [16 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М | [9 empty] | 274.29 | [15 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.02 |  | 1.4 | 195.92 |  | 274.29 | [16 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 70715.99 | [18 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 1408.83 | [21 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 70441.7 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  | 69032.87 | [19 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 35925.27 | [19 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2529.76 |  | 177082.96 | [20 empty] | Всего по позиции
13 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1014 | Выключатель автоматический, тип ВА 47-29М, 2P, 63 А |  |  |  | шт | 70 | 1 | 70 | 349.36 |  | 24455.2 | [13 empty] | Выключатель автоматический, тип ВА 47-29М, 2P, 63 А
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 24455.2 | [20 empty] | Всего по позиции
14 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по ПУ |  |  |  | шт | 700 | 1 | 700 | [16 empty] | Пуско-наладочные работы по ПУ
14.1 | 1-1-0 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.59 |  | 413 | 1522.14 |  | 628643.82 | [16 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ | [9 empty] | 628643.82 | [19 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 75 |  | 75 |  |  | 471482.87 | [19 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 226311.78 | [19 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1894.91 |  | 1326438.47 | [20 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) : | [32 empty] | Итоги по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 1358065.78 | [23 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 1231968.01 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 25033.92 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 17915.31 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 83148.54 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 55399.77 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 55399.77 | [23 empty] | материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 1589481.4 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 603324.19 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 25033.92 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 17915.31 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 27748.77 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 602871.92 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 312587.29 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 6305401.77 | [23 empty] | Оборудование
|  | Оборудование | [9 empty] | 6280946.57 | [23 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование | [9 empty] | 24455.2 | [23 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 1326438.47 | [23 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 1326438.47 | [23 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 628643.82 | [23 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 471482.87 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 226311.78 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 1249883.32 | [23 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 1074354.79 | [23 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 538899.07 | [23 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена) | [9 empty] | 9276721.41 | [24 empty] | Всего по разделу 1 Счетчик 1-фазный (замена)
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 1034,614 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 16,121 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 1326438.47 | [26 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 1326438.47 | [27 empty] | Доли работ не назначены
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 1358065.78 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 1231968.01 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 25033.92 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 17915.31 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 83148.54 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 55399.77 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 55399.77 | [29 empty] | материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 1589481.4 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 603324.19 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 25033.92 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 17915.31 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 27748.77 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 602871.92 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 312587.29 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 6305401.77 | [29 empty] | Оборудование
|  | Оборудование | [9 empty] | 6280946.57 | [29 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование | [9 empty] | 24455.2 | [29 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 1326438.47 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 1326438.47 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 628643.82 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 471482.87 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 226311.78 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [9 empty] | 9276721.41 | [30 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 1249883.32 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 1074354.79 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 538899.07 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 1644881.17 | [30 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Проживание (ТЗМ+ТЗ)/8*1100 | [9 empty] | 144476.06 | [29 empty] | Проживание (ТЗМ+ТЗ)/8*1100
|  | Суточные (ТЗМ+ТЗ)/8*700 | [9 empty] | 91939.31 | [29 empty] | Суточные (ТЗМ+ТЗ)/8*700
|  | Затраты на проезд 890/60*2*830,51 | [9 empty] | 24638.46 | [29 empty] | Затраты на проезд 890/60*2*830,51
|  | Всего | [9 empty] | 1905935 | [30 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием и прочими затратами | [9 empty] | 9537775.24 | [30 empty] | Всего с оборудованием и прочими затратами
|  | Индекс-дефлятор на продолжительность строительства 2026 год 1,055 | [9 empty] | 524577.64 | [29 empty] | Индекс-дефлятор на продолжительность строительства 2026 год 1,055
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат | [9 empty] | 10062352.88 | [30 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 22% | [9 empty] | 2213717.63 | [29 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 12276070.51 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 1034,614 | [34 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 16,121 | [34 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 1326438.47 | [32 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 1326438.47 | [33 empty] | Доли работ не назначены
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]