## Приложение №10 смета ЧО 2025
Приложение № 10
к дог. 21/КС-2025 от "_____"_______________2025 г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [7 empty] | Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
О.Н. Герасименко
"____" ________________ 2025 года | [11 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ОДПУ2025-ЧО 1ЦЗ | [19 empty] | ОДПУ2025-ЧО 1ЦЗ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.07.2025 | [18 empty] | 01.07.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 38. Иркутская область | [17 empty] | 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Иркутская область (1 зона) | [18 empty] | Иркутская область (1 зона)
Сметная стоимость |  |  | 617.43 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 46.87 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 91.02 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 180.32 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0.11 | тыс.руб.
| оборудования |  | 242.17 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 136.34 | чел.час.
| прочих затрат |  | 45.16 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.18 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Демонтаж | [23 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж счетчиков трехфазных) |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | [15 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж счетчиков трехфазных)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.26 |  |  | 759.21 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 0.3 | 1.26 | 602.55 |  | 759.21 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,2
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 759.21 | [16 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 50.61 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 759.21 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 736.43 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 387.2 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 322.24 |  | 1933.45 | [19 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-01-053-01 | Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | [15 empty] | Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11.61 |  |  | 6792.78 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 | 0.3 | 11.61 | 585.08 |  | 6792.78 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 6792.78 | [16 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 452.85 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 6792.78 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 6589 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3464.32 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 961.05 |  | 17298.95 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтаж : | [30 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтаж :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 8055.45 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 7551.99 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Материалы | [9 empty] | 503.46 | [21 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 19232.4 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 7551.99 | [21 empty] | оплата труда
|  | материалы | [9 empty] | 503.46 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 7325.43 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 3851.52 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 7551.99 | [21 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 7325.43 | [21 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 3851.52 | [21 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Демонтаж | [9 empty] | 19232.4 | [22 empty] | Всего по разделу 1 Демонтаж
|  | справочно: | [31 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 12,87 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
Раздел 2. Установка ОДПУ | [23 empty] | Раздел 2. Установка ОДПУ
3 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | [15 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8.4 |  |  | 5061.42 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 |  | 8.4 | 602.55 |  | 5061.42 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 78.84 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.12 |  |  | 70.21 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.12 | 657 |  | 78.84 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.12 | 585.08 |  | 70.21 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 67.42 | [14 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.00036 | 187286.82 |  | 67.42 | [15 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 5277.89 | [16 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 101.23 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 5131.63 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 4977.68 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2617.13 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1081.16 |  | 12973.93 | [19 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-21.2.03.05-0047 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450 |  |  |  | 1000 м | 0.1224 | 1 | 0.1224 | 26940.54 |  | 3297.52 | [12 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3297.52 | [19 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 100 м | 1.2 | 1 | 1.2 | [15 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11.124 |  |  | 7479.89 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 |  | 11.124 | 672.41 |  | 7479.89 | [15 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М | [9 empty] | 75.67 | [14 empty] | М
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.25 |  | 0.3 | 252.23 |  | 75.67 | [15 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 7555.56 | [16 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 149.6 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 7479.89 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 6731.9 | [18 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 3440.75 | [18 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 14898.18 |  | 17877.81 | [19 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-144-05 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.24 | 1 | 0.24 | [15 empty] | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.0886 |  |  | 622.69 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 15.12 | 0.3 | 1.0886 | 571.99 |  | 622.69 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 622.69 | [16 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 41.51 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 622.69 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 604.01 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 317.57 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 6607.42 |  | 1585.78 | [19 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  |  | 100 шт | 0.24 | 1 | 0.24 | [15 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.9184 |  |  | 1669.3 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 12.16 |  | 2.9184 | 571.99 |  | 1669.3 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1669.3 | [16 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 33.39 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 1669.3 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 1619.22 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 851.34 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 17388.54 |  | 4173.25 | [19 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | [15 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 77.4 |  |  | 45285.19 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 |  | 77.4 | 585.08 |  | 45285.19 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М | [9 empty] | 2824.43 | [14 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.39 |  | 14.04 | 201.17 |  | 2824.43 | [15 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 48109.62 | [16 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 905.7 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 45285.19 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 43926.63 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 23095.45 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3223.26 |  | 116037.4 | [19 empty] | Всего по позиции
9 О | Протокол ТД от 05.09.2025 | Шкаф ЭПШП |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 10370.24 | 1.09 | 11303.56 | [12 empty] | Шкаф ЭПШП
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 11303.56 | [19 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 100 м | 0.02 | 1 | 0.02 | [15 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.304 |  |  | 169.9 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 15.2 |  | 0.304 | 558.89 |  | 169.9 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М | [9 empty] | 3.42 | [14 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 5.3376 |  | 0.10675 | 4.58 |  | 0.49 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 0.035 | 83.74 |  | 2.93 | [15 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 173.32 | [16 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 3.4 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
10.2 | ФСБЦ-24.3.01.02-0043 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | м | 100 |  | 2 | 34.38 |  | 68.76 | [15 empty] | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
|  | ФОТ | [9 empty] | 169.9 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 164.8 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 86.65 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 24846.5 |  | 496.93 | [19 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 100 м | 0.02 | 1 | 0.02 | [15 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.1078 |  |  | 61.66 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 5.39 |  | 0.1078 | 571.99 |  | 61.66 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 0.26 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.0004 |  |  | 0.23 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.0004 | 657 |  | 0.26 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.0004 | 585.08 |  | 0.23 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 62.15 | [16 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 1.23 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 61.89 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 60.03 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 31.56 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 7748.5 |  | 154.97 | [19 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-01.7.07.29-0241 | Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм |  |  |  | 10 шт | 3 | 1 | 3 | 98.71 |  | 296.13 | [12 empty] | Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 296.13 | [19 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [23 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.163 |  |  | 1303.32 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 2.06 | 1.05 | 2.163 | 602.55 |  | 1303.32 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 39.42 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.06 |  |  | 35.1 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 657 |  | 39.42 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 585.08 |  | 35.1 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 39.94 | [14 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 171.19 |  | 17.12 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 201.17 |  | 20.12 | [15 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 135 |  | 2.7 | [15 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1417.78 | [16 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 24.83 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 1338.42 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 1298.27 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 682.59 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3423.47 |  | 3423.47 | [19 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-01.7.15.02-0032 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 476.18 |  | 19.05 | [12 empty] | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 19.05 | [19 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.52 |  |  | 313.33 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.52 |  | 0.52 | 602.55 |  | 313.33 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М | [9 empty] | 6.22 | [14 empty] | М
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  | кг | 0.035 |  | 0.035 | 177.77 |  | 6.22 | [15 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 319.55 | [16 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 6.27 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 313.33 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 282 | [18 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 144.13 | [18 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 751.95 |  | 751.95 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Установка ОДПУ : | [30 empty] | Итоги по разделу 2 Установка ОДПУ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 70156.48 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 61966.7 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 118.52 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 105.54 | [21 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 7965.72 | [21 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 161088.19 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 61966.7 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 118.52 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 105.54 | [21 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 7965.72 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 59664.54 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 31267.17 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 11303.56 | [21 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 62072.24 | [21 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 59664.54 | [21 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 31267.17 | [21 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Установка ОДПУ | [9 empty] | 172391.75 | [22 empty] | Всего по разделу 2 Установка ОДПУ
|  | справочно: | [31 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 104,02584 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 0,1804 | [26 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Оборудование | [23 empty] | Раздел 3. Оборудование
16 О | Протокол ТД от 28.08.2025 | Счетчик 3 фазный полу косвенного включения, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 15162.25 | 1.09 | 198322.23 | [12 empty] | Счетчик 3 фазный полу косвенного включения, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 198322.23 | [19 empty] | Всего по позиции
17 О | Прайс ЭЛТИ от 14.03.2022 г. | Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5s (МПИ - 16 лет) |  |  |  | шт. | 36 | 1 | 36 | 829.4 | 1.09 | 32545.66 | [12 empty] | Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5s (МПИ - 16 лет)
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 32545.66 | [19 empty] | Всего по позиции
18 | Протокол ТД от 05.09.2025 | Triada MA-993 3g антенна GSM (SMA) Кабель 10м |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 1775.34 | 1.09 | 23221.45 | [12 empty] | Triada MA-993 3g антенна GSM (SMA) Кабель 10м
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 23221.45 | [19 empty] | Всего по позиции
19 | Протокол ТД от 05.09.2025 | UPVEL UC-ECSMA115 15м удлинитель антенного кабеля с разъемом SMA папа - мама |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 1808.22 | 1.09 | 23651.52 | [12 empty] | UPVEL UC-ECSMA115 15м удлинитель антенного кабеля с разъемом SMA папа - мама
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 23651.52 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Оборудование : | [30 empty] | Итоги по разделу 3 Оборудование :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 46872.97 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Материалы | [9 empty] | 46872.97 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 46872.97 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 46872.97 | [21 empty] | материалы
|  | Оборудование | [9 empty] | 230867.89 | [21 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 3 Оборудование | [9 empty] | 277740.86 | [22 empty] | Всего по разделу 3 Оборудование
Раздел 4. Пуско-наладочные работы | [23 empty] | Раздел 4. Пуско-наладочные работы
20 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | [15 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19.44 |  |  | 15108.77 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 9.72 | 785.93 |  | 7639.24 | [15 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 9.72 | 768.47 |  | 7469.53 | [15 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 15108.77 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 15108.77 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 11180.49 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 5439.16 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2644.04 |  | 31728.42 | [19 empty] | Всего по позиции
21 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по ПУ |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | [15 empty] | Пуско-наладочные работы по ПУ
21.1 | 1 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.59 |  | 7.08 | 903.3 |  | 6395.36 | [15 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ | [9 empty] | 6395.36 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 4732.57 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 2302.33 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1119.19 |  | 13430.26 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пуско-наладочные работы : | [30 empty] | Итоги по разделу 4 Пуско-наладочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 21504.13 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 21504.13 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 45158.68 | [21 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 45158.68 | [21 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 21504.13 | [21 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 15913.06 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 7741.49 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 21504.13 | [21 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 15913.06 | [21 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 7741.49 | [21 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Пуско-наладочные работы | [9 empty] | 45158.68 | [22 empty] | Всего по разделу 4 Пуско-наладочные работы
|  | справочно: | [31 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 19,44 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 38813 | [25 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 13430.26 | [26 empty] | Доли работ не назначены
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 25382.74 | [26 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 6345.68 | [25 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 6345.68 | [26 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 146589.03 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 91022.82 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 118.52 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 105.54 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 55342.15 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 46872.97 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 46872.97 | [28 empty] | материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 180320.59 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 69518.69 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 118.52 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 105.54 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 8469.18 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 66989.97 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 35118.69 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 242171.45 | [28 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 45158.68 | [28 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 45158.68 | [28 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 21504.13 | [28 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 15913.06 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 7741.49 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [9 empty] | 514523.69 | [29 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 91128.36 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 82903.03 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 42860.18 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% | [9 empty] | 102904.74 | [28 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 617428.43 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [38 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 136,33584 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 0,1804 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 38813 | [31 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 13430.26 | [32 empty] | Доли работ не назначены
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 25382.74 | [32 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 6345.68 | [31 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 6345.68 | [32 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [45 empty] | ¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [46 empty] | ² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.