## Приложение №12 смета ЛБО 2025
Приложение № 12
к дог. 21/КС-2025 от "_____"_______________2025 г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [7 empty] | Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
О.Н. Герасименко
"____" ________________ 2025 года | [11 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ОДПУ2025-ТО 2ЦЗ | [19 empty] | ОДПУ2025-ТО 2ЦЗ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.07.2025 | [18 empty] | 01.07.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 38. Иркутская область | [17 empty] | 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Иркутская область (2 зона) | [18 empty] | Иркутская область (2 зона)
Сметная стоимость |  |  | 370.19 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 27.34 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 54.5 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 108.83 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0.08 | тыс.руб.
| оборудования |  | 145.98 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 81.89 | чел.час.
| прочих затрат |  | 26.34 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.13 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Демонтаж | [23 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж счетчиков трехфазных) |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [12 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж счетчиков трехфазных)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.84; 10: 506.14 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 0.3 | 0.84 | 602.55 |  | 506.14 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 506.14 | [16 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 33.74 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 506.14 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 490.96 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 258.13 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 322.24; 10: 1288.97 | [19 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-01-053-01 | Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [12 empty] | Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.74; 10: 4528.52 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 | 0.3 | 7.74 | 585.08 |  | 4528.52 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 4528.52 | [16 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 301.9 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 4528.52 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4392.66 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2309.55 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 961.05; 10: 11532.63 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтаж : | [30 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтаж :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 5370.3 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 5034.66 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Материалы |  |  |  | 10: 335.64 | [21 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 10: 12821.6 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 5034.66 | [21 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 10: 335.64 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 4883.62 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 2567.68 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 5034.66 | [21 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 4883.62 | [21 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 2567.68 | [21 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Демонтаж |  |  |  | 10: 12821.6 | [22 empty] | Всего по разделу 1 Демонтаж
|  | справочно: | [31 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 8,58 | [23 empty] | Затраты труда рабочих
Раздел 2. Установка ОДПУ | [23 empty] | Раздел 2. Установка ОДПУ
3 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [12 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.9; 10: 2952.5 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 |  | 4.9 | 602.55 |  | 2952.5 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 47.18 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.07; 10: 40.96 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.07 | 673.98 |  | 47.18 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.07 | 585.08 |  | 40.96 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 40.13 | [14 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.00021 | 191109 |  | 40.13 | [15 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 3080.77 | [16 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 59.05 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 2993.46 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2903.66 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1526.66 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1081.45; 10: 7570.14 | [19 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-21.2.03.05-0047 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450 |  |  |  | 1000 м | 0.0714 | 1 | 0.0714 | 27144.64 |  | 1938.13 | [12 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1938.13 | [19 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.7; 6: 1; 7: 0.7 | [12 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.489; 10: 4363.27 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 |  | 6.489 | 672.41 |  | 4363.27 | [15 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 10: 44.14 | [14 empty] | М
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.25 |  | 0.175 | 252.23 |  | 44.14 | [15 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 4407.41 | [16 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 87.27 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 4363.27 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 3926.94 | [18 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2007.1 | [18 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 14898.17; 10: 10428.72 | [19 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-144-05 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [12 empty] | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.63504; 10: 363.24 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 15.12 | 0.3 | 0.63504 | 571.99 |  | 363.24 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 363.24 | [16 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 24.22 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 363.24 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 352.34 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 185.25 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 6607.5; 10: 925.05 | [19 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [12 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.7024; 10: 973.76 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 12.16 |  | 1.7024 | 571.99 |  | 973.76 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 973.76 | [16 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 19.48 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 973.76 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 944.55 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 496.62 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 17388.64; 10: 2434.41 | [19 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 21; 6: 1; 7: 21 | [12 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 45.15; 10: 26416.36 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 |  | 45.15 | 585.08 |  | 26416.36 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 10: 1647.58 | [14 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.39 |  | 8.19 | 201.17 |  | 1647.58 | [15 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 28063.94 | [16 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 528.33 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 26416.36 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 25623.87 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13472.34 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 3223.26; 10: 67688.48 | [19 empty] | Всего по позиции
9 О | Протокол ТД от 05.09.2025 | Шкаф ЭПШП |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 10370.24 | 1.09 | 11303.56 | [12 empty] | Шкаф ЭПШП
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11303.56 | [19 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [12 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.304; 10: 169.9 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 15.2 |  | 0.304 | 558.89 |  | 169.9 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М |  |  |  | 10: 3.51 | [14 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 5.3376 |  | 0.10675 | 4.58 |  | 0.49 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 0.035 | 86.36 |  | 3.02 | [15 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 173.41 | [16 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 3.4 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
10.2 | ФСБЦ-24.3.01.02-0043 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | м | 100 |  | 2 | 35.47 |  | 70.94 | [15 empty] | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 169.9 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 164.8 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 86.65 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 24960; 10: 499.2 | [19 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [12 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1078; 10: 61.66 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 5.39 |  | 0.1078 | 571.99 |  | 61.66 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 0.27 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0004; 10: 0.23 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.0004 | 673.98 |  | 0.27 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.0004 | 585.08 |  | 0.23 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 62.16 | [16 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 1.23 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 61.89 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 60.03 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 31.56 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 7749; 10: 154.98 | [19 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-01.7.07.29-0241 | Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм |  |  |  | 10 шт | 1.8 | 1 | 1.8 | 98.71 |  | 177.68 | [12 empty] | Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 177.68 | [19 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [22 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [23 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.163; 10: 1303.32 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 2.06 | 1.05 | 2.163 | 602.55 |  | 1303.32 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 10: 40.44 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.06; 10: 35.1 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 673.98 |  | 40.44 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 0.06 | 585.08 |  | 35.1 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 10: 39.75 | [14 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 169.64 |  | 16.96 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 201.17 |  | 20.12 | [15 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 133.4 |  | 2.67 | [15 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 1418.61 | [16 empty] | Итого прямые затраты
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 24.83 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 1338.42 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1298.27 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 682.59 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 3424.3; 10: 3424.3 | [19 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-01.7.15.02-0032 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 476.18 |  | 19.05 | [12 empty] | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19.05 | [19 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | [22 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.52; 10: 313.33 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.52 |  | 0.52 | 602.55 |  | 313.33 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М |  |  |  | 10: 6.22 | [14 empty] | М
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  | кг | 0.035 |  | 0.035 | 177.77 |  | 6.22 | [15 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 319.55 | [16 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 10: 6.27 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 313.33 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 282 | [18 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 144.13 | [18 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 751.95; 10: 751.95 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Установка ОДПУ : | [30 empty] | Итоги по разделу 2 Установка ОДПУ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 41822.73 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 36917.34 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10: 87.89 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 76.29 | [21 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 10: 4741.21 | [21 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 10: 96012.09 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 36917.34 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 10: 87.89 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 76.29 | [21 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 10: 4741.21 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 35556.46 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 18632.9 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 10: 11303.56 | [21 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 36993.63 | [21 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 35556.46 | [21 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 18632.9 | [21 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Установка ОДПУ |  |  |  | 10: 107315.65 | [22 empty] | Всего по разделу 2 Установка ОДПУ
|  | справочно: | [31 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 61,97124 | [23 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,1304 | [23 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Оборудование | [23 empty] | Раздел 3. Оборудование
16 О | Протокол ТД от 28.08.2025 | Счетчик 3 фазный полу косвенного включения, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 15162.25 | 1.09 | 115687.97 | [12 empty] | Счетчик 3 фазный полу косвенного включения, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 115687.97 | [19 empty] | Всего по позиции
17 О | Прайс ЭЛТИ от 14.03.2022 г. | Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5s (МПИ - 16 лет) |  |  |  | шт. | 21 | 1 | 21 | 829.4 | 1.09 | 18984.97 | [12 empty] | Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5s (МПИ - 16 лет)
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18984.97 | [19 empty] | Всего по позиции
18 | Протокол ТД от 05.09.2025 | Triada MA-993 3g антенна GSM (SMA) Кабель 10м |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 1775.34 | 1.09 | 13545.84 | [12 empty] | Triada MA-993 3g антенна GSM (SMA) Кабель 10м
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13545.84 | [19 empty] | Всего по позиции
19 | Протокол ТД от 05.09.2025 | UPVEL UC-ECSMA115 15м удлинитель антенного кабеля с разъемом SMA папа - мама |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 1808.22 | 1.09 | 13796.72 | [12 empty] | UPVEL UC-ECSMA115 15м удлинитель антенного кабеля с разъемом SMA папа - мама
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13796.72 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Оборудование : | [30 empty] | Итоги по разделу 3 Оборудование :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 27342.56 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  |  | 10: 27342.56 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 10: 27342.56 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 10: 27342.56 | [21 empty] | материалы
|  | Оборудование |  |  |  | 10: 134672.94 | [21 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 3 Оборудование |  |  |  | 10: 162015.5 | [22 empty] | Всего по разделу 3 Оборудование
Раздел 4. Пуско-наладочные работы | [23 empty] | Раздел 4. Пуско-наладочные работы
20 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [12 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 11.34; 10: 8813.44 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 5.67 | 785.93 |  | 4456.22 | [15 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 5.67 | 768.47 |  | 4357.22 | [15 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 8813.44 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 8813.44 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 6521.95 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3172.84 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 2644.03; 10: 18508.23 | [19 empty] | Всего по позиции
21 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по ПУ |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [12 empty] | Пуско-наладочные работы по ПУ
21.1 | 1 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.59 |  | 4.13 | 903.3 |  | 3730.63 | [15 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ |  |  |  | 10: 3730.63 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 2760.67 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1343.03 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1119.19; 10: 7834.33 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пуско-наладочные работы : | [30 empty] | Итоги по разделу 4 Пуско-наладочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 12544.07 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 12544.07 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 10: 26342.56 | [21 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 10: 26342.56 | [21 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 12544.07 | [21 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 9282.62 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 4515.87 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 12544.07 | [21 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 9282.62 | [21 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 4515.87 | [21 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Пуско-наладочные работы |  |  |  | 10: 26342.56 | [22 empty] | Всего по разделу 4 Пуско-наладочные работы
|  | справочно: | [31 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 11,34 | [23 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 10: 22640.91 | [25 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | 4: %; 7: 100; 10: 7834.33 | [26 empty] | Доли работ не назначены
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 10: 14806.58 | [26 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 10: 3701.65 | [25 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 10: 3701.65 | [26 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 87079.66 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 54496.07 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10: 87.89 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 76.29 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 10: 32419.41 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 10: 27342.56 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 10: 27342.56 | [28 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 10: 108833.69 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 41952 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 10: 87.89 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 76.29 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 10: 5076.85 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 40440.08 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 21200.58 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 10: 145976.5 | [28 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 10: 26342.56 | [28 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 10: 26342.56 | [28 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 12544.07 | [28 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 9282.62 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 4515.87 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 10: 308495.31 | [29 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 54572.36 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 49722.7 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 25716.45 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 10: 61699.06 | [28 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 370194.37 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [38 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 81,89124 | [30 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,1304 | [30 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 10: 22640.91 | [31 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | 4: %; 7: 100; 10: 7834.33 | [32 empty] | Доли работ не назначены
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 10: 14806.58 | [32 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 10: 3701.65 | [31 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 10: 3701.65 | [32 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [45 empty] | ¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [46 empty] | ² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.