## Приложение №15 смета ЛБО 2025
Приложение № 15
к дог. 21/КС-2025 от "_____"_______________2025 г.
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [7 empty] | Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
О.Н. Герасименко
"____" ________________ 2025 года | [11 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
ОДПУ2025-ЛБО 1ЦЗ | [19 empty] | ОДПУ2025-ЛБО 1ЦЗ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 01.07.2025 | [18 empty] | 01.07.2025
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 38. Иркутская область | [17 empty] | 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Иркутская область (1 зона) | [18 empty] | Иркутская область (1 зона)
Сметная стоимость |  |  | 4434.68 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 339.83 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 656.39 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1298.03 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0.69 | тыс.руб.
| оборудования |  | 1730.31 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 982.54 | чел.час.
| прочих затрат |  | 327.4 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.17 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Демонтаж | [23 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж счетчиков трехфазных) |  |  |  | шт | 44 | 1 | 44 | [15 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Демонтаж счетчиков трехфазных)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9.24 |  |  | 5567.56 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 0.3 | 9.24 | 602.55 |  | 5567.56 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,2
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 5567.56 | [16 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 371.17 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 5567.56 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 5400.53 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2839.46 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 322.24 |  | 14178.72 | [19 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-01-053-01 | Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | шт | 132 | 1 | 132 | [15 empty] | Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 85.14 |  |  | 49813.71 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 | 0.3 | 85.14 | 585.08 |  | 49813.71 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 49813.71 | [16 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 3320.91 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 49813.71 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 48319.3 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 25404.99 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 961.05 |  | 126858.91 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтаж : | [30 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтаж :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 59073.35 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 55381.27 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Материалы | [9 empty] | 3692.08 | [21 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 141037.63 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 55381.27 | [21 empty] | оплата труда
|  | материалы | [9 empty] | 3692.08 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 53719.83 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 28244.45 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 55381.27 | [21 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 53719.83 | [21 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 28244.45 | [21 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Демонтаж | [9 empty] | 141037.63 | [22 empty] | Всего по разделу 1 Демонтаж
|  | справочно: | [31 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 94,38 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
Раздел 2. Установка ОДПУ | [23 empty] | Раздел 2. Установка ОДПУ
3 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  | шт | 87 | 1 | 87 | [15 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 60.9 |  |  | 36695.3 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 |  | 60.9 | 602.55 |  | 36695.3 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 571.59 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.87 |  |  | 509.02 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.87 | 657 |  | 571.59 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.87 | 585.08 |  | 509.02 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 488.82 | [14 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.00261 | 187286.82 |  | 488.82 | [15 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 38264.73 | [16 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 733.91 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 37204.32 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 36088.19 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 18974.2 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1081.16 |  | 94061.03 | [19 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-21.2.03.05-0047 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450 |  |  |  | 1000 м | 0.8874 | 1 | 0.8874 | 26940.54 |  | 23907.04 | [12 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х2,5-450
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 23907.04 | [19 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 100 м | 8.7 | 1 | 8.7 | [15 empty] | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 80.649 |  |  | 54229.19 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 |  | 80.649 | 672.41 |  | 54229.19 | [15 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М | [9 empty] | 548.6 | [14 empty] | М
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 0.25 |  | 2.175 | 252.23 |  | 548.6 | [15 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 54777.79 | [16 empty] | Итого прямые затраты
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 1084.58 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 54229.19 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 48806.27 | [18 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 24945.43 | [18 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 14898.17 |  | 129614.07 | [19 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-144-05 | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 100 шт | 1.74 | 1 | 1.74 | [15 empty] | Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
| МДС37 п.3.2.1. | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [23 empty] | Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7.8926 |  |  | 4514.51 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 15.12 | 0.3 | 7.8926 | 571.99 |  | 4514.51 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 4514.51 | [16 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 300.97 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 4514.51 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 4379.07 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2302.4 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 6607.44 |  | 11496.95 | [19 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  |  | 100 шт | 1.74 | 1 | 1.74 | [15 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 21.1584 |  |  | 12102.39 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 12.16 |  | 21.1584 | 571.99 |  | 12102.39 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 12102.39 | [16 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 242.05 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 12102.39 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 11739.32 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 6172.22 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 17388.49 |  | 30255.98 | [19 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | шт | 261 | 1 | 261 | [15 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 561.15 |  |  | 328317.64 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 |  | 561.15 | 585.08 |  | 328317.64 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М | [9 empty] | 20477.09 | [14 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.39 |  | 101.79 | 201.17 |  | 20477.09 | [15 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 348794.73 | [16 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 6566.35 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 328317.64 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 318468.11 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 167442 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3223.26 |  | 841271.19 | [19 empty] | Всего по позиции
9 О | Протокол ТД от 05.09.2025 | Шкаф ЭПШП |  |  |  | шт. | 5 | 1 | 5 | 10370.24 | 1.09 | 56517.81 | [12 empty] | Шкаф ЭПШП
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 56517.81 | [19 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 100 м | 0.1 | 1 | 0.1 | [15 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.52 |  |  | 849.51 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 15.2 |  | 1.52 | 558.89 |  | 849.51 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 4 | М | [9 empty] | 17.09 | [14 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 5.3376 |  | 0.53376 | 4.58 |  | 2.44 | [15 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 1.75 |  | 0.175 | 83.74 |  | 14.65 | [15 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 866.6 | [16 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 16.99 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
10.2 | ФСБЦ-24.3.01.02-0043 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм |  |  |  | м | 100 |  | 10 | 34.38 |  | 343.8 | [15 empty] | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм
|  | ФОТ | [9 empty] | 849.51 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 824.02 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 433.25 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 24846.6 |  | 2484.66 | [19 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 100 м | 0.1 | 1 | 0.1 | [15 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.539 |  |  | 308.3 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 5.39 |  | 0.539 | 571.99 |  | 308.3 | [15 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 1.31 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.002 |  |  | 1.17 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.002 | 657 |  | 1.31 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 |  | 0.002 | 585.08 |  | 1.17 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 310.78 | [16 empty] | Итого прямые затраты
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 6.17 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 309.47 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 300.19 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 157.83 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 7749.7 |  | 774.97 | [19 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | [15 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [23 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10.815 |  |  | 6516.58 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 2.06 | 1.05 | 10.815 | 602.55 |  | 6516.58 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ | [9 empty] | 197.1 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0.3 |  |  | 175.52 | [14 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.06 |  | 0.3 | 657 |  | 197.1 | [15 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.06 |  | 0.3 | 585.08 |  | 175.52 | [24 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М | [9 empty] | 199.69 | [14 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.5 | 171.19 |  | 85.6 | [15 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.5 | 201.17 |  | 100.59 | [15 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.1 | 135 |  | 13.5 | [15 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 7088.89 | [16 empty] | Итого прямые затраты
12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 124.13 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 6692.1 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 6491.34 | [18 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3412.97 | [18 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3423.47 |  | 17117.33 | [19 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-01.7.07.29-0241 | Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм |  |  |  | 10 шт | 21.8 | 1 | 21.8 | 98.71 |  | 2151.88 | [12 empty] | Хомуты (стяжки) атмосферостойкие из нейлона, цвет черный, размеры 370х4,8 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2151.88 | [19 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-01.7.15.02-0032 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм |  |  |  | 100 шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 476.18 |  | 95.24 | [12 empty] | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М6, диаметр 8 мм, длина 65 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 95.24 | [19 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | [15 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2.6 |  |  | 1566.63 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.52 |  | 2.6 | 602.55 |  | 1566.63 | [15 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 4 | М | [9 empty] | 31.11 | [14 empty] | М
| 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  |  | кг | 0.035 |  | 0.175 | 177.77 |  | 31.11 | [15 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1597.74 | [16 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  | 31.33 | [17 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ | [9 empty] | 1566.63 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 1409.97 | [18 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 720.65 | [18 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 751.94 |  | 3759.69 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Установка ОДПУ : | [30 empty] | Итоги по разделу 2 Установка ОДПУ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 503922.6 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 445100.05 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 770 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 685.71 | [21 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 57366.84 | [21 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 1156990.03 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 445100.05 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 770 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 685.71 | [21 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 57366.84 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 428506.48 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 224560.95 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 56517.81 | [21 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 445785.76 | [21 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 428506.48 | [21 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 224560.95 | [21 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Установка ОДПУ | [9 empty] | 1213507.84 | [22 empty] | Всего по разделу 2 Установка ОДПУ
|  | справочно: | [31 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 747,22404 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 1,172 | [26 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Оборудование | [23 empty] | Раздел 3. Оборудование
16 О | Протокол ТД от 28.08.2025 | Счетчик 3 фазный полу косвенного включения, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета |  |  |  | шт | 87 | 1 | 87 | 15162.25 | 1.09 | 1437836.17 | [12 empty] | Счетчик 3 фазный полу косвенного включения, соответствующий перечню функций приборов учета электрической энергии и отвечающий требованиям ПП РФ 890 от19.06.2020г., которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1437836.17 | [19 empty] | Всего по позиции
17 О | Прайс ЭЛТИ от 14.03.2022 г. | Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5s (МПИ - 16 лет) |  |  |  | шт. | 261 | 1 | 261 | 829.4 | 1.09 | 235956.01 | [12 empty] | Трансформатор тока Т-0,66 5 ВА 0,5s (МПИ - 16 лет)
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 235956.01 | [19 empty] | Всего по позиции
18 | Протокол ТД от 05.09.2025 | Triada MA-993 3g антенна GSM (SMA) Кабель 10м |  |  |  | шт | 87 | 1 | 87 | 1775.34 | 1.09 | 168355.49 | [12 empty] | Triada MA-993 3g антенна GSM (SMA) Кабель 10м
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 168355.49 | [19 empty] | Всего по позиции
19 | Протокол ТД от 05.09.2025 | UPVEL UC-ECSMA115 15м удлинитель антенного кабеля с разъемом SMA папа - мама |  |  |  | шт | 87 | 1 | 87 | 1808.22 | 1.09 | 171473.5 | [12 empty] | UPVEL UC-ECSMA115 15м удлинитель антенного кабеля с разъемом SMA папа - мама
| 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [23 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%) | [23 empty] | Транспортные расходы ПЗ=8% (ОЗП=8%; ЭМ=8%; МАТ=8%)
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 171473.5 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Оборудование : | [30 empty] | Итоги по разделу 3 Оборудование :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 339828.99 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Материалы | [9 empty] | 339828.99 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 339828.99 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 339828.99 | [21 empty] | материалы
|  | Оборудование | [9 empty] | 1673792.18 | [21 empty] | Оборудование
|  | Всего по разделу 3 Оборудование | [9 empty] | 2013621.17 | [22 empty] | Всего по разделу 3 Оборудование
Раздел 4. Пуско-наладочные работы | [23 empty] | Раздел 4. Пуско-наладочные работы
20 | ГЭСНп01-11-026-02 | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм |  |  |  | шт | 87 | 1 | 87 | [15 empty] | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  | 140.94 |  |  | 109538.57 | [14 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 70.47 | 785.93 |  | 55384.49 | [15 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 70.47 | 768.47 |  | 54154.08 | [15 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 109538.57 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ | [9 empty] | 109538.57 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 81058.54 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 39433.89 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2644.03 |  | 230031 | [19 empty] | Всего по позиции
21 | Калькуляция | Пуско-наладочные работы по ПУ |  |  |  | шт | 87 | 1 | 87 | [15 empty] | Пуско-наладочные работы по ПУ
21.1 | 1 | Затраты труда рабочих инженер 1 категории |  |  |  | чел.час | 0.59 |  | 51.33 | 903.3 |  | 46366.39 | [15 empty] | Затраты труда рабочих инженер 1 категории
|  | ФОТ | [9 empty] | 46366.39 | [18 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34311.13 | [18 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16691.9 | [18 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1119.19 |  | 97369.42 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пуско-наладочные работы : | [30 empty] | Итоги по разделу 4 Пуско-наладочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 155904.96 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 155904.96 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 327400.42 | [21 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 327400.42 | [21 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 155904.96 | [21 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 115369.67 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 56125.79 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 155904.96 | [21 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 115369.67 | [21 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 56125.79 | [21 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Пуско-наладочные работы | [9 empty] | 327400.42 | [22 empty] | Всего по разделу 4 Пуско-наладочные работы
|  | справочно: | [31 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 140,94 | [26 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 281394.22 | [25 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 97369.42 | [26 empty] | Доли работ не назначены
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 184024.8 | [26 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 46006.2 | [25 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 46006.2 | [26 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 1058729.9 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 656386.28 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 770 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 685.71 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 400887.91 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы | [9 empty] | 339828.99 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | материалы | [9 empty] | 339828.99 | [28 empty] | материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 1298027.66 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 500481.32 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 770 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 685.71 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 61058.92 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 482226.31 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 252805.4 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 1730309.99 | [28 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты | [9 empty] | 327400.42 | [28 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы | [9 empty] | 327400.42 | [28 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 155904.96 | [28 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы | [9 empty] | 115369.67 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 56125.79 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего | [9 empty] | 3695567.06 | [29 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) | [9 empty] | 657071.99 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 597595.98 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 308931.19 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% | [9 empty] | 739113.41 | [28 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 4434680.47 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [38 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [6 empty] | 982,54404 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [6 empty] | 1,172 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" | [9 empty] | 281394.22 | [31 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Доли работ не назначены |  |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 97369.42 | [32 empty] | Доли работ не назначены
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 80 |  |  | 184024.8 | [32 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" | [9 empty] | 46006.2 | [31 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | % |  |  | 20 |  |  | 46006.2 | [32 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [45 empty] | ¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [46 empty] | ² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.