Общество с ограниченноЙ ответственностью  "Иркутская энергосбытовая компания"

(ООО "Иркутскэнергосбыт")

АКТ ДОПУСКА (ВВОДА) В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

№ _________________ от « ____ » ______________ 20 __ г.

| ВРЕМЯ: |  |  | : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Сведения об электроустановке, в отношении которой установлен прибор учёта (измерительный комплекс)

| Наименование потребителя: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер договора (лицевого счёта): |  |  | Номер электроустановки в договоре: |  |  |  |
| Наименование электроустановки: |  |  |  |  |  |  |
| Адрес электроустановки: |  |  |  |  |  |  |
| Расположение электроустановки: | В МКД | Вне МКД | Тип помещения: | Нежилое |  | Жилое |

2. Сведения о представителях заинтересованных сторон

| Ф.И.О. представителя | Должность представителя | Присутствует | Не присутствует |
| --- | --- | --- | --- |
| От гарантирующего поставщика ООО «Иркутскэнергосбыт»: |  |  |  |
| От сетевой организации 1 – ______________________________________: |  |  |  |
| От сетевой организации 2 (иного владельца сетей) – ______________________________________: |  |  |  |
| От владельца электроустановки (энергопринимающего устройства, объекта электроэнергетики): |  |  |  |
| От исполнителя коммунальной услуги “электроснабжение” ______________________________________ либо от владельцев помещений в многоквартирном доме (при непосредственном способе управления): |  |  |  |

3. Сведения об оборудовании и инструментах, использующихся в ходе мероприятия

| Устройство (прибор) | Тип, марка, модель | Номер заводской (инвентарный) | Дата следующего испытания / поверки (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство фото- / видеофиксации |  |  |  |
| Клещи электроизмерительные |  |  |  |
| Секундомер (эквивалентное устройство) |  |  |  |

4. Сведения о точке поставки

| Акт о технологическом присоединении | № от |  |  | . |  |  |  | . |  |  |  |  | Рмах (кВт) |  |  |  |  |  | tg | 0, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес точки поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование точки поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр питания (наименование, уровень U, номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фидер 10(6) кВ (наименование, номер) |  |  |  |  |  |  | ТП (наименование, номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фидер 0,4 кВ (наименование, номер) |  |  |  |  |  |  | Опора 0,4 кВ (номер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения о приборе учёта (измерительном комплексе)

| Элемент измерительного комплекса | Место установки | Тип | Заводской номер | Iном, А / Uном, В |  | Класс точности | Год выпуска | Дата госповерки |  | Балансовая принадлежность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предыдущей | Следующей | Владелец ЭУ | СО | ГП |
| Коммут. аппарат |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| Прибор учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТ фазы А |  |  |  |  | / 5 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТ фазы В |  |  |  |  | / 5 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ТТ фазы С |  |  |  |  | / 5 А |  |  |  |  |  |  |  |
| ТН фазы А / 3-ф |  |  |  |  | / 100 В |  |  |  |  |  |  |  |
| ТН фазы В |  |  |  |  | / 100 В |  |  |  |  |  |  |  |
| ТН фазы С |  |  |  |  | / 100 В |  |  |  |  |  |  |  |

| Наличие факта присоединения прибора к интеллектуальной системе учёта: | Присоединён | Не присоединён |
| --- | --- | --- |

6. Показания прибора учёта на момент допуска в эксплуатацию

| Тариф | Активная энергия (приём) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активная энергия (отдача) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реактивная энергия (приём) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реактивная энергия (отдача) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(заносить все разряды до запятой и после, с указанием положения запятой)

| Сторона, ответственная за снятие показаний прибора учета: | СО | ГП | Владелец ЭУ |
| --- | --- | --- | --- |

7. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

| Элемент измерительного комплекса | Место установки | Тип | Заводской номер | Дата госповерки |  | Балансовая принадлежность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предыдущей | Следующей | Владелец ЭУ | СО | ГП |
| Устройство сбора и передачи данных |  |  |  | - | - |  |  |  |
| Коммуникационное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Сведения о пломбировке прибора учёта (измерительного комплекса)

| Пломба (знак визуального контроля) |  |  | Установившая организация (ГП, СО) | Статус |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Номер | Место установки |  | Ранее установлена, в сохранности | Ранее установлена, сорвана (повреждена) | Ранее установлена, снята в ходе проверки | Установлена в ходе проверки |
| Пломба поверителя |  | Корпус прибора учёта |  |  |  |  |  |
| Пломба ЭСО |  | Клеммная крышка прибора учёта |  |  |  |  |  |

| Соответствие пломб оттискам в свидетельстве о поверке, паспорте, формуляре: | Соответствуют | Не соответствуют |
| --- | --- | --- |

Внимание! Потребитель обязан обеспечить сохранность измерительного комплекса, установленных пломб и знаков визуального контроля, незамедлительно сообщать ООО «Иркутскэнергосбыт» и сетевой организации об их повреждении или срабатывании. Принцип действия антимагнитных и ленточных пломб: 1) при отклеивании лента расслаивается и на ней проявляется надпись; 2) при нагреве или обработке спиртосодержащей жидкостью на ленте проявляется термохромная решётка; 2) при нагреве темнеет и мутнеет капсула с магниточувствительным индикатором; 3) при воздействии сильным магнитным полем индикатор срабатывает, о чем свидетельствует распространение суспензии внутри капсулы либо смена цвета контрольных полос. Наличие какого-либо из указанных обстоятельств является самодостаточным признаком безучётного потребления, влечёт признание прибора учёта вышедшим из строя, применение расчётных способов определения объёма потребления электроэнергии. Подпись представителя потребителя в акте подтверждает его ознакомление с указанной информацией, а в случае установки новых пломб в ходе проверки – также подтверждает отсутствие на пломбах перечисленных признаков срабатывания.

9. Проверка исправности (работоспособности) прибора учёта (при необходимости)

| IA = |  |  |  |  |  | А |  | UAB = |  |  |  |  |  | В |  | Коэффициент мощности (cos ) = | 0, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IB = |  |  |  |  |  | А |  | UBC = |  |  |  |  |  | В |  | Постоянная счётчика (А) = |  |  |  |  |  |  |
| IC = |  |  |  |  |  | А |  | UAC = |  |  |  |  |  | В |  | Количество импульсов (оборотов диска) (N) = |  |  |  |  |  | шт. |
| IСР (IФ) = |  |  |  |  |  | А |  | UЛ (UФ) = |  |  |  |  |  | В |  | Время подсчёта (t) = |  |  |  |  |  | с. |

| РРАСЧ. (1-Ф) = UФ * IФ * cos / 1000 = |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | 0, |  |  |  |  | / 1000 = |  |  |  |  |  | кВт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| РРАСЧ. (3-Ф) = 1,73 * UЛ * IСР * cos / 1000 = 1,73 * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | * | 0, |  |  |  |  | / 1000 = |  |  |  |  |  | кВт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| РИЗМ. = 3600 * N * Ктт / ( t * A ) = 3600 * |  |  | * |  |  |  | / ( |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | ) = |  |  |  |  |  | кВт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Δ Р. = (РИЗМ. - РРАСЧ.) / РРАСЧ. * 100 % = ( |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | ) / |  |  |  |  |  | * 100 % = |  |  |  |  |  | %. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Величина максимальной мощности, указанная в договоре: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Превышение максимальной мощности: | Есть | Нет |
| --- | --- | --- |

10. Проверка правильности схемы подключения прибора учёта (при необходимости)

| Измерения проведены относительно: | UАВ | UФ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определено чередование фаз на счётчике: | Прямое | Обратное |  |  |  |
| Ua =; В; Ub =; В; Uc =; В. Ia =; А; Ib =; А; Ic =; А. φа =; °; φb =; °; φc =; °. |  |  |

11. Прочее

(указать выбранный потребителем способ направления уведомления о присоединении прибора учёта к интеллектуальной системе)

12. Основание замены прибора учёта, элементов измерительного комплекса (при наличии факта замены)

13. Заключение

| Решение о допуске (вводе) прибора учёта в эксплуатацию: | Допущен (введён) | Не допущен (не введён) |
| --- | --- | --- |
| Выявление факта неучтённого потребления: | Не выявлен | Выявлен. Оформлен акт: |

| Причины недопуска прибора учёта в эксплуатацию: | № _______________________ от |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учёта в эксплуатацию:

| Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  |

| 14. Подписи представителей сторон | Потребителем согласовано представительство лица, полномочия которого явствуют из обстановки |  |
| --- | --- | --- |

| ГП |  | СО 1 |  | СО 2 / иной владелец сетей |  | Владелец ЭУ |  | Владельцы помещений МКД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (____________________) |  | (____________________) |  | (____________________) |  | (____________________) |  | (____________________) |  |
| _____________________ |  | _____________________ |  | _____________________ |  | _____________________ |  | _____________________ |  |
| (Ф.И.О.) |  | (Ф.И.О.) |  | (Ф.И.О.) |  | (Ф.И.О.) |  | (Ф.И.О.) |  |
|  | Отказ от подписания (несогласие) |  | Отказ от подписания (несогласие) |  | Отказ от подписания (несогласие) |  | Отказ от подписания (несогласие) |  | Отказ от подписания (несогласие) |

15. Сведения о причинах отказа от подписания акта либо о причинах несогласия с результатами проверки

(сторона)                                                                                                                             (причины отказа)