## 1
Приложение № 3 к договору подряда "______" _______________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
___________ | [7 empty] | ________________О.Н. Герасименко
"_____"_____________2026 г. | [7 empty] | "___"_______________2026 г.
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [11 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр | [5 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр
Иркутская область, г. Братск, ул. Холоднова, д.11
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
| на Ремонт помещений фронт-офиса по Дизайн-проекту, текущий ремонт помещений 2 этажа, тамбура Братского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт" | [14 empty] | Ремонт помещений
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | Дефектная ведомость №1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года | [19 empty] | I квартал 2026 года
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 38. Иркутская область | [18 empty] | 38. Иркутская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Иркутская область (3 зона) | [19 empty] | Иркутская область (3 зона)
Сметная стоимость |  |  | 8462.65 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 5345.48 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1962.27 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1561.12 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 7.82 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 2157 | чел.час.
| прочих затрат |  | 30 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 8.14 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Ремонтные работы | [24 empty] | Раздел 1. Ремонтные работы
1 | ГЭСН20-02-002-08 | Демонтаж радиаторных решеток |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [13 empty] | Демонтаж радиаторных решеток
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 22883.44; 10: 2059.51 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН15-07-015-02 | Демонтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из гипсокартона |  |  |  | 4: 10 м; 5: 0.27; 6: 1; 7: 0.27 | [13 empty] | Демонтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник по стенам из гипсокартона
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 2847.22; 10: 768.75 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН20-02-001-01 | Демонтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг//Анемонтат |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [13 empty] | Демонтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг//Анемонтат
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1166.89; 10: 7001.34 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНр63-03-009-01 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.639; 6: 1; 7: 1.639 | [13 empty] | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 68597.98; 10: 112432.09 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНр67-01-004-05 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.38; 6: 1; 7: 0.38 | [13 empty] | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 34327.53; 10: 13044.46 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНр67-01-003-01 | Демонтаж кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.32; 6: 1; 7: 1.32 | [13 empty] | Демонтаж кабеля
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18001.77; 10: 23762.33 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНр67-01-004-01 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [13 empty] | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10905.5; 10: 436.22 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН10-01-047-01 | Демонтаж алюминиевых дверных блоков |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0898; 6: 1; 7: 0.0898 | [13 empty] | Демонтаж алюминиевых дверных блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 300856.35; 10: 27016.9 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН10-01-016-01 | Демонтаж перегородок на каркасе из алюминиевого профиля |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.365; 6: 1; 7: 0.365 | [13 empty] | Демонтаж перегородок на каркасе из алюминиевого профиля
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 185449.04; 10: 67688.9 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН10-01-036-01 | Демонтаж уголков алюминиевых |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.124; 6: 1; 7: 0.124 | [13 empty] | Демонтаж уголков алюминиевых
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 11154.03; 10: 1383.1 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН10-05-001-02 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3864; 6: 1; 7: 0.3864 | [13 empty] | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 182834.19; 10: 70647.13 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН10-05-012-01 | Демонтаж короба по металлическому одинарному каркасу облицованных гипсокартонными листами |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2002; 6: 1; 7: 0.2002 | [13 empty] | Демонтаж короба по металлическому одинарному каркасу облицованных гипсокартонными листами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 141243.36; 10: 28276.92 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНр65-02-012-02 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [13 empty] | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 2770; 10: 5.54 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [13 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 200360.44; 10: 18032.44 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНр65-02-008-02 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [13 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 287790.25; 10: 11511.61 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНр65-01-005-01 | Демонта//монтаж вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Демонта//монтаж вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 129351.3; 10: 12935.13 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНр65-01-003-20 | Снятие вентиля |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [13 empty] | Снятие вентиля
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 90052; 10: 3602.08 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНр65-01-001-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [13 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 53877.92; 10: 25861.4 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНр65-05-011-02 | Нарезка короткой резьбы на трубопроводе с помощью устройства для нарезания резьбы труб на действующих системах диаметром: 20 мм |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28 | [13 empty] | Нарезка короткой резьбы на трубопроводе с помощью устройства для нарезания резьбы труб на действующих системах диаметром: 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 60526.75; 10: 16947.49 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНр65-02-006-01 | Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [13 empty] | Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 101266; 10: 8101.28 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНр65-02-006-01 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [13 empty] | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 286871.81; 10: 45899.49 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ЭСН_кн2.16-09-001-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром: 22 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.38; 6: 1; 7: 0.38 | [13 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром: 22 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 399146.03; 10: 151675.49 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН18-03-006-03 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [13 empty] | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1497036.4; 10: 74851.82 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН18-03-006-06 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к полу с числом секций: свыше 10 до 16 (повт.исп.) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [13 empty] | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к полу с числом секций: свыше 10 до 16 (повт.исп.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 382870; 10: 19143.5 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.9; 6: 1; 7: 0.9 | [13 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 15732.92; 10: 14159.63 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНр57-01-003-03 | Разборка плинтусов: керамогранитных |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.776; 6: 1; 7: 0.776 | [13 empty] | Разборка плинтусов: керамогранитных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 29902.18; 10: 23204.09 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНр57-01-002-08 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.639; 6: 1; 7: 1.639 | [13 empty] | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 157171.51; 10: 257604.11 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм08-02-390-02 | Демонтаж//Короба пластмассовые |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.478; 6: 1; 7: 0.478 | [13 empty] | Демонтаж//Короба пластмассовые
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 12995.31; 10: 6211.76 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНр67-01-004-01 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.38; 6: 1; 7: 0.38 | [13 empty] | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10905.63; 10: 4144.14 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНр67-01-003-01 | Демонтаж кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.71; 6: 1; 7: 3.71 | [13 empty] | Демонтаж кабеля
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18001.77; 10: 66786.55 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНм08-03-575-01 | Демонтаж автоматических выключателей (Автомат 25А,16А,6А) |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [13 empty] | Демонтаж автоматических выключателей (Автомат 25А,16А,6А)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 758.07; 10: 3032.27 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНм08-03-573-04 | Демонтаж//Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [23 empty] | Демонтаж//Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1573.69; 10: 1573.69 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.0895; 6: 1; 7: 2.0895 | [13 empty] | Снятие обоев: простых и улучшенных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 19095.95; 10: 39900.98 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов |  |  |  | 4: м2; 5: 10.51; 6: 1; 7: 10.51 | [13 empty] | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 438.21; 10: 4605.62 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСН09-05-007-02 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм Ø-10 мм в пластине |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.002512; 6: 1; 7: 0.002512 | [13 empty] | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм Ø-10 мм в пластине
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 62639.33; 10: 157.35 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм38-01-003-04 | Изготовление металлоконструкций (стойки для калитки) |  |  |  | 4: т; 5: 0.04425; 6: 1; 7: 0.04425 | [13 empty] | Изготовление металлоконструкций (стойки для калитки)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 367468.02; 10: 16260.46 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСН09-03-037-01 | Монтаж металлических конструкций (стойки для калитки) |  |  |  | 4: т; 5: 0.04542; 6: 1; 7: 0.04542 | [13 empty] | Монтаж металлических конструкций (стойки для калитки)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 42274.99; 10: 1920.13 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0132; 6: 1; 7: 0.0132 | [13 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 13900; 10: 183.48 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115//металлоконструкций |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0132; 6: 1; 7: 0.0132 | [13 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115//металлоконструкций
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 5621.21; 10: 74.2 | [14 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНр57-01-021-01 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.492; 6: 1; 7: 0.492 | [13 empty] | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 36703.11; 10: 18057.93 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНр57-01-021-04 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.492; 6: 1; 7: 0.492 | [13 empty] | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18342.26; 10: 9024.39 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.492; 6: 1; 7: 0.492 | [13 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 89318.84; 10: 43944.87 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.492; 6: 1; 7: 0.492 | [13 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10188.7; 10: 5012.84 | [14 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСН11-01-011-09 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.144; 6: 1; 7: 1.144 | [13 empty] | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 70957.81; 10: 81175.74 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСН11-01-011-11 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.144; 6: 1; 7: 1.144 | [13 empty] | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 17804.5; 10: 20368.35 | [14 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСН11-01-047-02 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.099; 6: 1; 7: 1.099 | [13 empty] | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 721360.36; 10: 792775.04 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСН11-01-012-03 | Монтаж каркаса подиума |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.5499; 6: 1; 7: 0.5499 | [13 empty] | Монтаж каркаса подиума
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 136205.16; 10: 74899.22 | [14 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСН09-05-003-01 | Монтаж крепежных элементов |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.72; 6: 1; 7: 0.72 | [13 empty] | Монтаж крепежных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 36179.89; 10: 26049.52 | [14 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСН11-01-053-02 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.5499; 6: 1; 7: 0.5499 | [13 empty] | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 175884.25; 10: 96718.75 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСН11-01-036-03 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.5397; 6: 1; 7: 0.5397 | [13 empty] | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 169455.64; 10: 91455.21 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСН15-01-049-04 | Облицовка торцевой поверхности подиума ГВЛ |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0309; 6: 1; 7: 0.0309 | [13 empty] | Облицовка торцевой поверхности подиума ГВЛ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 163564.08; 10: 5054.13 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | ГЭСН09-03-050-01 | Монтаж алюминиевой полосы (Н=150мм) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.206; 6: 1; 7: 0.206 | [13 empty] | Монтаж алюминиевой полосы (Н=150мм)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 79680.63; 10: 16414.21 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | ГЭСН11-01-049-01 | Монтаж металлического накладного профиля (порога) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.206; 6: 1; 7: 0.206 | [13 empty] | Монтаж металлического накладного профиля (порога)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 74331.5; 10: 15312.29 | [14 empty] | Всего по позиции
54 | ГЭСН27-07-017-01 | Устройство покрытия "искусственная трава" |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0102; 6: 1; 7: 0.0102 | [13 empty] | Устройство покрытия "искусственная трава"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 168192.16; 10: 1715.56 | [14 empty] | Всего по позиции
55 | ГЭСН09-03-050-01 | Устройство плинтусов алюминиевых |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.35; 6: 1; 7: 0.35 | [13 empty] | Устройство плинтусов алюминиевых
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 124448.63; 10: 43557.02 | [14 empty] | Всего по позиции
56 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.138; 6: 1; 7: 0.138 | [13 empty] | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 63183.48; 10: 8719.32 | [14 empty] | Всего по позиции
57 | ГЭСН11-01-049-01 | Монтаж металлического накладного профиля (порога) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.129; 6: 1; 7: 0.129 | [13 empty] | Монтаж металлического накладного профиля (порога)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 59350.16; 10: 7656.17 | [14 empty] | Всего по позиции
58 | ГЭСНр63-03-004-01 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [13 empty] | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 14838.4; 10: 2225.76 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | ГЭСН10-05-012-01 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [13 empty] | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 229871.07; 10: 34480.66 | [14 empty] | Всего по позиции
60 | ГЭСН10-01-048-01 | Установка элементов каркаса из брусков деревянных |  |  |  | 4: шт; 5: 57; 6: 1; 7: 57 | [13 empty] | Установка элементов каркаса из брусков деревянных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 245.18; 10: 13975.14 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | ГЭСН10-05-012-01 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1221; 6: 1; 7: 0.1221 | [13 empty] | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 235344.55; 10: 28735.57 | [14 empty] | Всего по позиции
62 | ГЭСН10-05-012-01 | Облицовка колонн по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4536; 6: 1; 7: 0.4536 | [13 empty] | Облицовка колонн по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 242227.43; 10: 109874.36 | [14 empty] | Всего по позиции
63 | ГЭСН10-05-009-01 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1582; 6: 1; 7: 0.1582 | [13 empty] | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 219446.33; 10: 34716.41 | [14 empty] | Всего по позиции
64 | ГЭСНр69-01-031-01 | Установка декоративного экрана на радиаторы |  |  |  | 4: м2; 5: 2.88; 6: 1; 7: 2.88 | [13 empty] | Установка декоративного экрана на радиаторы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 4173.89; 10: 12020.79 | [14 empty] | Всего по позиции
65 | ГЭСН15-07-002-01 | Окраска декоративного экрана на радиаторы (RAL 7047) |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0144; 6: 1; 7: 0.0144 | [13 empty] | Окраска декоративного экрана на радиаторы (RAL 7047)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 50338.89; 10: 724.88 | [14 empty] | Всего по позиции
66 | ГЭСН15-07-002-01 | Окраска декоративного экрана на радиаторы (М 314) |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0144; 6: 1; 7: 0.0144 | [13 empty] | Окраска декоративного экрана на радиаторы (М 314)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 50338.89; 10: 724.88 | [14 empty] | Всего по позиции
67 | ГЭСН10-05-012-01 | Демонтаж облицовки колонн по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1312; 6: 1; 7: 0.1312 | [13 empty] | Демонтаж облицовки колонн по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 141243.52; 10: 18531.15 | [14 empty] | Всего по позиции
68 | ГЭСН10-05-012-01 | Облицовка колонн по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1312; 6: 1; 7: 0.1312 | [13 empty] | Облицовка колонн по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 242227.59; 10: 31780.26 | [14 empty] | Всего по позиции
69 | ГЭСН10-05-002-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2125; 6: 1; 7: 0.2125 | [13 empty] | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 467502.31; 10: 99344.24 | [14 empty] | Всего по позиции
70 | ГЭСН10-05-004-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1576; 6: 1; 7: 0.1576 | [13 empty] | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 651755.84; 10: 102716.72 | [14 empty] | Всего по позиции
71 | ГЭСН10-05-012-01 | Облицовка короба по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1568; 6: 1; 7: 0.1568 | [13 empty] | Облицовка короба по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 230961.54; 10: 36214.77 | [14 empty] | Всего по позиции
72 | ГЭСНм38-01-003-04 | Изготовление металлоконструкций (стойки для посетителей) |  |  |  | 4: т; 5: 0.08676; 6: 1; 7: 0.08676 | [13 empty] | Изготовление металлоконструкций (стойки для посетителей)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 345944.21; 10: 30014.12 | [14 empty] | Всего по позиции
73 | ГЭСН09-03-037-01 | Монтаж металлических конструкций (стойки для калитки) |  |  |  | 4: т; 5: 0.08676; 6: 1; 7: 0.08676 | [13 empty] | Монтаж металлических конструкций (стойки для калитки)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 42275.13; 10: 3667.79 | [14 empty] | Всего по позиции
74 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0418; 6: 1; 7: 0.0418 | [13 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 13688.28; 10: 572.17 | [14 empty] | Всего по позиции
75 | ГЭСН15-02-033-03 | Обивка поверхностей: сеткой рабицей |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0058; 6: 1; 7: 0.0058 | [13 empty] | Обивка поверхностей: сеткой рабицей
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 146810.34; 10: 851.5 | [14 empty] | Всего по позиции
76 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0476; 6: 1; 7: 0.0476 | [13 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 5065.97; 10: 241.14 | [14 empty] | Всего по позиции
77 | ГЭСН15-07-022-01 | Монтаж монолитного поликарбоната с пленкой 6мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0068; 6: 1; 7: 0.0068 | [13 empty] | Монтаж монолитного поликарбоната с пленкой 6мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 490519.12; 10: 3335.53 | [14 empty] | Всего по позиции
78 | ГЭСН15-01-057-02 | Облицовка столешницы ГВЛ |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0235; 6: 1; 7: 0.0235 | [13 empty] | Облицовка столешницы ГВЛ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 217864.68; 10: 5119.82 | [14 empty] | Всего по позиции
79 | ГЭСН15-01-010-02 | Монтаж столешницы из плитки керамогранит Delacora Frapucino sugar - эффект 60120FRP18 60*120 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [13 empty] | Монтаж столешницы из плитки керамогранит Delacora Frapucino sugar - эффект 60120FRP18 60*120
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1105717.33; 10: 16585.76 | [14 empty] | Всего по позиции
80 | ГЭСН15-04-007-07 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза с предварительным шпатлеванием, грунтованием |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0058; 6: 1; 7: 0.0058 | [13 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза с предварительным шпатлеванием, грунтованием
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 129636.21; 10: 751.89 | [14 empty] | Всего по позиции
81 | ГЭСНр61-01-001-09 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.7541; 6: 1; 7: 0.7541 | [13 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 129114.81; 10: 97365.48 | [14 empty] | Всего по позиции
82 | ГЭСНр61-01-001-09 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.6576; 6: 1; 7: 1.6576 | [13 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 90057.25; 10: 149278.89 | [14 empty] | Всего по позиции
83 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков перфорированных |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.4944; 6: 1; 7: 1.4944 | [13 empty] | Установка уголков перфорированных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 19643.98; 10: 29355.96 | [14 empty] | Всего по позиции
84 | ГЭСН13-03-005-01 | Шпатлевка поверхностей толщина слоя 3 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.9793; 6: 1; 7: 0.9793 | [13 empty] | Шпатлевка поверхностей толщина слоя 3 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 140198.06; 10: 137295.96 | [14 empty] | Всего по позиции
85 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.9793; 6: 1; 7: 0.9793 | [13 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 13623.1; 10: 13341.1 | [14 empty] | Всего по позиции
86 | ГЭСН15-04-048-06 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.9793; 6: 1; 7: 0.9793 | [13 empty] | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 398612.77; 10: 390361.49 | [14 empty] | Всего по позиции
87 | ГЭСН15-04-048-13 | При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.9793; 6: 1; 7: 0.9793 | [13 empty] | При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 54669.75; 10: 53538.09 | [14 empty] | Всего по позиции
88 | ГЭСН15-07-002-01 | Нанесение финишного материала на стены |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.9793; 6: 1; 7: 0.9793 | [13 empty] | Нанесение финишного материала на стены
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 74350.43; 10: 72811.38 | [14 empty] | Всего по позиции
89 | ГЭСН15-04-027-01 | Шпатлевка стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.4658; 6: 1; 7: 1.4658 | [13 empty] | Шпатлевка стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 24984.39; 10: 36622.12 | [14 empty] | Всего по позиции
90 | ГЭСН15-04-007-07 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза с предварительным шпатлеванием, грунтованием |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1136; 6: 1; 7: 0.1136 | [13 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза с предварительным шпатлеванием, грунтованием
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 129637.41; 10: 14726.81 | [14 empty] | Всего по позиции
91 | ГЭСН15-04-007-07 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза с предварительным шпатлеванием, грунтованием |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2246; 6: 1; 7: 0.2246 | [13 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза с предварительным шпатлеванием, грунтованием
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 129637.09; 10: 29116.49 | [14 empty] | Всего по позиции
92 | ГЭСН15-04-007-07 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза с предварительным шпатлеванием, грунтованием |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.0941; 6: 1; 7: 1.0941 | [13 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза с предварительным шпатлеванием, грунтованием
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 129637.11; 10: 141835.96 | [14 empty] | Всего по позиции
93 | ГЭСН15-01-029-02 | Облицовка колонн керамогранитными плитами на клеевом растворе из сухих смесей с затиркой швов |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0648; 6: 1; 7: 0.0648 | [13 empty] | Облицовка колонн керамогранитными плитами на клеевом растворе из сухих смесей с затиркой швов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 491189.97; 10: 31829.11 | [14 empty] | Всего по позиции
94 | ГЭСН10-01-048-01 | Установка теневой рейки |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [13 empty] | Установка теневой рейки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 508.86; 10: 7632.91 | [14 empty] | Всего по позиции
95 | ГЭСН15-04-007-07 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза с предварительным шпатлеванием, грунтованием |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0335; 6: 1; 7: 0.0335 | [13 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза с предварительным шпатлеванием, грунтованием
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 124620.9; 10: 4174.8 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Монтаж потолка Грильятто | [24 empty] | Раздел 2. Монтаж потолка Грильятто
96 | ГЭСН15-07-002-01 | Окраска потолка и стен водно-дисперсионными красками |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.1576; 6: 1; 7: 2.1576 | [13 empty] | Окраска потолка и стен водно-дисперсионными красками
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 69811.83; 10: 150626.01 | [14 empty] | Всего по позиции
97 | ГЭСН15-01-055-01 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.639; 6: 1; 7: 1.639 | [13 empty] | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 204036; 10: 334415.01 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 3. Тамбур | [24 empty] | Раздел 3. Тамбур
98 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 200360.5; 10: 4007.21 | [14 empty] | Всего по позиции
99 | ГЭСН18-03-006-03 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 (повт.исп.) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 (повт.исп.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 225954.5; 10: 4519.09 | [14 empty] | Всего по позиции
100 | ГЭСНр63-03-008-03 | Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.061; 6: 1; 7: 0.061 | [13 empty] | Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 374097.05; 10: 22819.92 | [14 empty] | Всего по позиции
101 | ГЭСНр67-01-008-02 | Демонтаж//монтаж светильников: с люминесцентными лампами |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Демонтаж//монтаж светильников: с люминесцентными лампами
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 374891; 10: 7497.82 | [14 empty] | Всего по позиции
102 | ГЭСНр57-01-003-03 | Разборка плинтусов: керамогранитных |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.078; 6: 1; 7: 0.078 | [13 empty] | Разборка плинтусов: керамогранитных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 29902.31; 10: 2332.38 | [14 empty] | Всего по позиции
103 | ГЭСНр57-01-002-08 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.063; 6: 1; 7: 0.063 | [13 empty] | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 157171.43; 10: 9901.8 | [14 empty] | Всего по позиции
104 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.268; 6: 1; 7: 0.268 | [13 empty] | Снятие обоев: простых и улучшенных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 19095.97; 10: 5117.72 | [14 empty] | Всего по позиции
105 | ГЭСНр57-01-021-01 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [13 empty] | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 36702.67; 10: 550.54 | [14 empty] | Всего по позиции
106 | ГЭСНр57-01-021-04 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [13 empty] | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18342; 10: 275.13 | [14 empty] | Всего по позиции
107 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [13 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 89318; 10: 1339.77 | [14 empty] | Всего по позиции
108 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [13 empty] | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10188; 10: 152.82 | [14 empty] | Всего по позиции
109 | ГЭСН11-01-011-09 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.063; 6: 1; 7: 0.063 | [13 empty] | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 71071.75; 10: 4477.52 | [14 empty] | Всего по позиции
110 | ГЭСН11-01-011-11 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.063; 6: 1; 7: 0.063 | [13 empty] | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 17804.6; 10: 1121.69 | [14 empty] | Всего по позиции
111 | ГЭСН11-01-047-02 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.063; 6: 1; 7: 0.063 | [13 empty] | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 721360.48; 10: 45445.71 | [14 empty] | Всего по позиции
112 | ГЭСН11-01-040-01 | Устройство плинтусов алюминиевых |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.078; 6: 1; 7: 0.078 | [13 empty] | Устройство плинтусов алюминиевых
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 82747.69; 10: 6454.32 | [14 empty] | Всего по позиции
113 | ГЭСН15-04-027-01 | Шпатлевка стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.268; 6: 1; 7: 0.268 | [13 empty] | Шпатлевка стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 24984.44; 10: 6695.83 | [14 empty] | Всего по позиции
114 | ГЭСН15-04-007-07 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза с предварительным шпатлеванием, грунтованием |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.268; 6: 1; 7: 0.268 | [13 empty] | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами на 2 раза с предварительным шпатлеванием, грунтованием
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 129637.2; 10: 34742.77 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 4. Электромонтажные работы | [24 empty] | Раздел 4. Электромонтажные работы
115 | ГЭСН46-03-013-46 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [13 empty] | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 14348.38; 10: 1147.87 | [14 empty] | Всего по позиции
116 | ГЭСНм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | [23 empty] | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 9507.95; 10: 9507.95 | [14 empty] | Всего по позиции
117 | ФСБЦ-21.2.03.05-1078 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 |  |  |  | 1000 м | 0.00306 | 1 | 0.00306 | 64872.24 |  | 198.51 | [13 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 198.51 | [14 empty] | Всего по позиции
118 | ФСБЦ-20.5.03.03-0012 | Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 108.66 |  | 108.66 | [13 empty] | Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 108.66 | [14 empty] | Всего по позиции
119 | ФСБЦ-20.5.03.03-0007 | Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03 | 1 | 0.03 | 43185.63 |  | 1295.57 | [13 empty] | Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1295.57 | [14 empty] | Всего по позиции
120 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (Автомат С63А 3Ф) | [23 empty] | Прибор или аппарат (Автомат С63А 3Ф) | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 3083.33; 10: 3083.33 | [14 empty] | Всего по позиции
121 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (Автомат С20А 3Ф) |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Прибор или аппарат (Автомат С20А 3Ф)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 3019.85; 10: 9059.55 | [14 empty] | Всего по позиции
122 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (Автомат АВДТ-32) |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Прибор или аппарат (Автомат АВДТ-32)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 4220.89; 10: 12662.67 | [14 empty] | Всего по позиции
123 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (Автомат С10А 1Ф) |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [13 empty] | Прибор или аппарат (Автомат С10А 1Ф)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 2689.37; 10: 10757.48 | [14 empty] | Всего по позиции
124 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [13 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 92026; 10: 2760.78 | [14 empty] | Всего по позиции
125 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [13 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 16051.67; 10: 1926.2 | [14 empty] | Всего по позиции
126 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [13 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 12774.5; 10: 766.47 | [14 empty] | Всего по позиции
127 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [13 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 40134.17; 10: 2408.05 | [14 empty] | Всего по позиции
128 | ГЭСНм10-01-053-01 | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.87; 6: 1; 7: 3.87 | [13 empty] | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 25833.03; 10: 99973.83 | [14 empty] | Всего по позиции
129 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 3.87; 6: 1; 7: 3.87 | [13 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 37811.53; 10: 146330.64 | [14 empty] | Всего по позиции
130 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.7; 6: 1; 7: 2.7 | [13 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18913.32; 10: 51065.97 | [14 empty] | Всего по позиции
131 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.63; 6: 1; 7: 0.63 | [13 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 22190.92; 10: 13980.28 | [14 empty] | Всего по позиции
132 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 24599.5; 10: 491.99 | [14 empty] | Всего по позиции
133 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [13 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 31555.38; 10: 2524.43 | [14 empty] | Всего по позиции
134 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.44; 6: 1; 7: 0.44 | [13 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18159.39; 10: 7990.13 | [14 empty] | Всего по позиции
135 | ГЭСН20-02-001-01 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг//Тепловая завеса | [23 empty] | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг//Тепловая завеса | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 28832.2; 10: 28832.2 | [14 empty] | Всего по позиции
136 | ГЭСН46-03-015-01 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.74; 6: 1; 7: 0.74 | [13 empty] | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 15711.61; 10: 11626.59 | [14 empty] | Всего по позиции
137 | ГЭСН46-03-017-15 | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.74; 6: 1; 7: 0.74 | [13 empty] | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 52805.51; 10: 39076.08 | [14 empty] | Всего по позиции
138 | ГЭСНм08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.72; 6: 1; 7: 0.72 | [13 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 44358.75; 10: 31938.3 | [14 empty] | Всего по позиции
139 | ГЭСНм08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [13 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 48350.25; 10: 1934.01 | [14 empty] | Всего по позиции
140 | ГЭСНр69-01-002-01 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [13 empty] | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 10794.5; 10: 863.56 | [14 empty] | Всего по позиции
141 | ФСБЦ-20.5.02.11-0001 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки |  |  |  | 1000 шт | 0.008 | 1 | 0.008 | 9572.17 |  | 76.58 | [13 empty] | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 76.58 | [14 empty] | Всего по позиции
142 | ГЭСНм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.11; 6: 1; 7: 0.11 | [13 empty] | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 114872.27; 10: 12635.95 | [14 empty] | Всего по позиции
143 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат//Монтаж блока питания |  |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [13 empty] | Прибор или аппарат//Монтаж блока питания
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 3790.56; 10: 34115.04 | [14 empty] | Всего по позиции
144 | ГЭСНм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках //Светодиодный светильник марки "Студио-Грильято-35" |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [13 empty] | Светильник в подвесных потолках //Светодиодный светильник марки "Студио-Грильято-35"
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 603386.75; 10: 96541.88 | [14 empty] | Всего по позиции
145 | ГЭСНм08-03-609-04 | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный//Настенный светодиодный светильник Parete LED |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [13 empty] | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный//Настенный светодиодный светильник Parete LED
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 523080.56; 10: 47077.25 | [14 empty] | Всего по позиции
146 | ГЭСНм08-03-593-11 | Люстры и подвесы//Подвесной светильник Moderli Montana V11112-PL |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Люстры и подвесы//Подвесной светильник Moderli Montana V11112-PL
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 12231.77; 10: 36695.32 | [14 empty] | Всего по позиции
147 | ГЭСНм08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках//Светильник светодиодный DL-GRIGLIATO-S90x90-12W |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.63; 6: 1; 7: 0.63 | [13 empty] | Светильник в подвесных потолках//Светильник светодиодный DL-GRIGLIATO-S90x90-12W
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 679594.38; 10: 428144.46 | [14 empty] | Всего по позиции
148 | ГЭСНм08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках//Светодиодный светильник FTP Грильято Домино х1 100х100 (90х90) 6Вт 4000К IP20 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [13 empty] | Светильник в подвесных потолках//Светодиодный светильник FTP Грильято Домино х1 100х100 (90х90) 6Вт 4000К IP20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 360323.42; 10: 86477.62 | [14 empty] | Всего по позиции
149 | 20.5.04.10-0012 | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2 |  |  |  | 100 шт | 1.83 | 1 | 1.83 | 1609.01 |  | 2944.49 | [13 empty] | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2944.49 | [14 empty] | Всего по позиции
150 | ГЭСНм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [13 empty] | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 117182; 10: 7030.92 | [14 empty] | Всего по позиции
151 | ГЭСНм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [13 empty] | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 93005; 10: 2790.15 | [14 empty] | Всего по позиции
152 | ГЭСНм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.531; 6: 1; 7: 0.531 | [13 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 94315.46; 10: 50081.51 | [14 empty] | Всего по позиции
153 | ГЭСНм08-02-403-02 | Монтаж светодиодной ленты |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.531; 6: 1; 7: 0.531 | [13 empty] | Монтаж светодиодной ленты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 107787.48; 10: 57235.15 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 5. Ремонт помещений 2 этажа | [24 empty] | Раздел 5. Ремонт помещений 2 этажа
154 | ГЭСНр62-03-005-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0267; 6: 1; 7: 0.0267 | [13 empty] | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 147895.13; 10: 3948.8 | [14 empty] | Всего по позиции
155 | ГЭСНр62-03-006-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [13 empty] | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 137069.3; 10: 13706.93 | [14 empty] | Всего по позиции
156 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [13 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 11622.1; 10: 4648.84 | [14 empty] | Всего по позиции
157 | ГЭСН15-04-027-05 | Шпатлевание стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [13 empty] | Шпатлевание стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 25680.9; 10: 10272.36 | [14 empty] | Всего по позиции
158 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [13 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 11622.16; 10: 9297.73 | [14 empty] | Всего по позиции
159 | ГЭСНр63-02-002-02 | Смена обоев: улучшенных |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [13 empty] | Смена обоев: улучшенных
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 124541.86; 10: 99633.49 | [14 empty] | Всего по позиции
160 | ГЭСН15-06-008-01 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [13 empty] | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 16271.15; 10: 13016.92 | [14 empty] | Всего по позиции
161 | ГЭСН15-06-008-02 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [13 empty] | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 8380.9; 10: 6704.72 | [14 empty] | Всего по позиции
162 | ГЭСНр65-01-005-05 | Смена кранов американка |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [13 empty] | Смена кранов американка
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 128910; 10: 5156.4 | [14 empty] | Всего по позиции
Раздел 6. Прочие работы | [24 empty] | Раздел 6. Прочие работы
163 | ГЭСН20-06-018-04 | Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 5200.06; 10: 10400.12 | [14 empty] | Всего по позиции
164 | ГЭСН20-06-018-04 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [13 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 23446.28; 10: 23446.28 | [14 empty] | Всего по позиции
165 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.062; 6: 1; 7: 0.062 | [13 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 91721.13; 10: 5686.71 | [14 empty] | Всего по позиции
166 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.175; 6: 1; 7: 0.175 | [13 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 40869.71; 10: 7152.2 | [14 empty] | Всего по позиции
167 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.175; 6: 1; 7: 0.175 | [13 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 35991.2; 10: 6298.46 | [14 empty] | Всего по позиции
168 | ГЭСН20-06-018-04 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [13 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18383.7; 10: 18383.7 | [14 empty] | Всего по позиции
169 | ГЭСНр67-01-003-01 | Демонтаж кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [13 empty] | Демонтаж кабеля
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 18001.8; 10: 5400.54 | [14 empty] | Всего по позиции
170 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.55; 6: 1; 7: 0.55 | [13 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 36159.64; 10: 19887.8 | [14 empty] | Всего по позиции
171 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.55; 6: 1; 7: 0.55 | [13 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 15492.64; 10: 8520.95 | [14 empty] | Всего по позиции
172 | ГЭСНм08-03-593-10 | Демонтаж табло "Выход//Световые настенные указатели |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Демонтаж табло "Выход//Световые настенные указатели
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 58012; 10: 580.12 | [14 empty] | Всего по позиции
173 | ГЭСНм08-03-593-10 | Монтаж табло "Выход//Световые настенные указатели |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Монтаж табло "Выход//Световые настенные указатели
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 331528; 10: 3315.28 | [14 empty] | Всего по позиции
174 | ГЭСНм08-01-081-04 | Демонтаж//Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Демонтаж//Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 25405; 10: 254.05 | [14 empty] | Всего по позиции
175 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 180678; 10: 1806.78 | [14 empty] | Всего по позиции
176 | ГЭСНм10-08-003-05 | Демонтаж//Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Демонтаж//Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 3917.2; 10: 11751.6 | [14 empty] | Всего по позиции
177 | ГЭСНм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 15084.25; 10: 45252.75 | [14 empty] | Всего по позиции
178 | ГЭСНм10-08-002-02 | Демонтаж//Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [13 empty] | Демонтаж//Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1142.52; 10: 12567.68 | [14 empty] | Всего по позиции
179 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [13 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 5638.3; 10: 62021.31 | [14 empty] | Всего по позиции
180 | ГЭСНм10-08-003-02 | Демонтаж//Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Демонтаж//Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 2594.43; 10: 7783.28 | [14 empty] | Всего по позиции
181 | ГЭСНм10-08-003-02 | Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [13 empty] | Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 9390.87; 10: 28172.6 | [14 empty] | Всего по позиции
182 | ГЭСН14-02-015-02 | Покрытие пленкой: перегородок и дверных полотен |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [13 empty] | Покрытие пленкой: перегородок и дверных полотен
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 14005.7; 10: 2801.14 | [14 empty] | Всего по позиции
183 | ГЭСНр53-01-020-42 | Оклейка малярной ленты |  |  |  | 4: м; 5: 80; 6: 1; 7: 80 | [13 empty] | Оклейка малярной ленты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 60.45; 10: 4835.84 | [14 empty] | Всего по позиции
184 | ГЭСНр53-01-020-42 | Снятие малярной ленты |  |  |  | 4: м; 5: 80; 6: 1; 7: 80 | [13 empty] | Снятие малярной ленты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 60.45; 10: 4835.84 | [14 empty] | Всего по позиции
185 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)//Система вызова для маломобильных групп населения с табличкой со шрифтом Брайля |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [13 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)//Система вызова для маломобильных групп населения с табличкой со шрифтом Брайля
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 646461; 10: 6464.61 | [14 empty] | Всего по позиции
186 | ГЭСН46-03-006-01 | Сверление отверстий Ø5мм |  |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [13 empty] | Сверление отверстий Ø5мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 5235; 10: 104.7 | [14 empty] | Всего по позиции
187 | ГЭСН34-02-008-04 | Установка указателя на стене//Установка таблички с наименованием организации и временем работы со шрифтом Брайля | [23 empty] | Установка указателя на стене//Установка таблички с наименованием организации и временем работы со шрифтом Брайля | bar: 4 to 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 6133.08; 10: 6133.08 | [14 empty] | Всего по позиции
188 | ГЭСНм13-10-001-01 | Влажная уборка помещений |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [13 empty] | Влажная уборка помещений
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1986.54; 10: 3973.07 | [14 empty] | Всего по позиции
189 |  | Клининговая уборка помещений после ремонта |  |  |  | м2 | 200 | 1 | 200 | 150 |  | 30000 | [13 empty] | Клининговая уборка помещений после ремонта
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30000 | [14 empty] | Всего по позиции
190 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |  | 4: 100 т; 5: 0.1421; 6: 1; 7: 0.1421 | [13 empty] | Очистка помещений от строительного мусора
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 320904.86; 10: 45600.58 | [14 empty] | Всего по позиции
191 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  |  | 4: т; 5: 14.21; 6: 1; 7: 14.21 | [13 empty] | Затаривание строительного мусора в мешки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1742.47; 10: 24760.51 | [14 empty] | Всего по позиции
192 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | 1т груза | 14.21 | 1 | 14.21 | 1974.75 |  | 28061.2 | [13 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28061.2 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 8462646.21 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" Е.Л. Баженов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Ведущий инженер ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" О.В. Калинина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]