## ПК
Перечень адресов с выявленным замечанием по предохранительному клапану при оценке готовности к отопительному периоду 2023-2024
№ пп | № п/п | Организация | Адрес | Готовнсть к ОЗП 2023-2024 | Общий перечнь нарушений
517 | 1 | ООО "Управляшка" | 666681, обл Иркутская, г Усть-Илимск, ул Карла Маркса, дом № 25, кв МКД | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);